Перечень производителей и поставщиков оборудования и ПО

| # № п/п | # Наименование оборудования, ПО | # Производитель, поставщик |
| --- | --- | --- |
|  | Шкафы напольные, сборные | DKC |
|  | Автоматические выключатели | IEK Armata |
|  | Реле промежуточное | Finder, КЭАЗ |
|  | Кабельная продукция | Подольсккабель |
|  | Клеммники промежуточные | EKF |
|  | Блоки питания ~220/=24в | DKC |
|  | Розетки | IEK |
|  | Термостаты | EKF |
|  | Панель оператора | Weintek |
|  | Коммутатор | DKC |
|  | Межсетевой экран | Usergate |
|  | Системный блок АРМ | Advantix |
|  | Сервер SCADA | Advantix |
|  | Антивирус | Касперский |
|  | Операционная система | AstraLinux |
|  | Резервное копирование и восстановление | Кибербэкап |
|  | ПЛК | ТРЭИ с ПО НПФ Круг |
|  | Скада | Круг-2000 от НПФ Круг |
|  | Мониторы | Digma |
|  | ИБП, байпас, батареи | Штиль |
|  | Оптобоксы | Sonet |
|  | SFP-модули | Русмодуль |
|  | Сервер точного времени | ООО «Р-Тех» |