## Лист1
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | ST | book | CpNum | MechNum | Cpp | Ccb | AmAi | №chanAi | AiCount | TmAi1- | TmAi1+ | AmDi | №chanDi | DiCount | TmDi1- | TmDi1+ | AmDo | №chanDo | DoCount | TmDo1- | TmDo1+ | XTpp | XTpp1 | XTpp2 | CP | PP | CB | AiModName | DiModName | DoModName | LC | LCg | LCt | LCcb | LCcbg | LCcbt | LCpp | LCppg | LCppt | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | WcpKl6+ | WcpKl6- | WcpKl7+ | WcpKl7- | WcpKl8+ | WcpKl8- | WcpKl9+ | WcpKl9- | KL | KN | Ks | Ko | Kc | Ncp | Lcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | WcpN | WcpL | WcpKl1+ | WcpKl2+ | WcpKl3+ | WcpKl4+ | WcpKl5+ | WcpKl5- | KL | KN | Ks | Ko | Lcp | Ncp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp21 | Tpp22 | XTcp | TmDi2- | TmDi2+ | TmDi3- | TmDi3+ | TmDi4- | TmDi4+ | TmDi5- | TmDi5+ | TmDi6- | TmDi6+ | TmDo2- | TmDo2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpDi1- | WcpDi1+ | WcpDi2- | WcpDi2+ | WcpDi3- | WcpDi3+ | WcpDi4- | WcpDi4+ | WcpDi5- | WcpDi5+ | WcpDi6- | WcpDi6+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | WcpKlDiH | WcpKlDoA | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8+ | WcpKl8- | KL | KN | Ks | Ko | 24Vcp | 0Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | XTcp | TmAi2- | TmAi2+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | 0Vcp | 24Vcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | T1+ | T1- | T2+ | T2- | Xid1 | Xid2 | XTcp | WcpDi1 | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | XTcp | WcpAi1- | WcpAi1+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpKl1 | KLcp1 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | T24V | T0V | T1 | T2 | T3 | id2 | role2 | Cda | Cdb | Caab | XTcp | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | TmAi2- | TmAi2+ | WcpDi1 | WcpDi2 | WcpDi3 | WcpDi4 | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpM | 24VcpM | 0VcpS | 24VcpS | NcpS | LcpS | XTcp | id2 | role2 | id3 | role3 | TmAi2- | TmAi2+ | TmAi3- | TmAi3+ | TmAi4- | TmAi4+ | TmAi5- | TmAi5+ | TmAi6- | TmAi6+ | WcpAi1- | WcpAi1+ | WcpAi2- | WcpAi2+ | WcpAi3- | WcpAi3+ | WcpAi4- | WcpAi4+ | WcpAi5- | WcpAi5+ | WcpAi6- | WcpAi6+ | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcb1 | Tcb2 | Tcb3 | Tcb4 | Tcb5 | Tcb6 | Tcb7 | Tcb8 | Tcb9 | AmAi2 | TmAi2+ | TmAi2- | TmAi3+ | TmAi3- | TmAi4+ | TmAi4- | TmAi5+ | TmAi5- | TmAi6+ | TmAi6- | TmAi7+ | TmAi7- | TmAi8+ | TmAi8- | TmAi9+ | TmAi9- | TmAi10+ | TmAi10- | TmAi11+ | TmAi11- | TmAi12+ | TmAi12- | WcpAi1+ | WcpAi1- | WcpAi2+ | WcpAi2- | WcpAi3+ | WcpAi3- | WcpAi4+ | WcpAi4- | WcpAi5+ | WcpAi5- | WcpAi6+ | WcpAi6- | WcpAi7+ | WcpAi7- | WcpAi8+ | WcpAi8- | WcpAi9+ | WcpAi9- | WcpAi10+ | WcpAi10- | WcpAi11+ | WcpAi11- | WcpAi12+ | WcpAi12- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | Tcp24 | Tcp25 | id1 | id2 | id3 | id4 | id5 | id6 | id7 | id8 | id9 | id10 | id11 | id12 | role1 | role2 | role3 | role4 | role5 | role6 | role7 | role8 | role9 | role10 | role11 | role12 | AmCom | TmComA | TmComB | TmComSG | ComModName | WcpA | WcpB | WcpSG | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | XTcp | id2 | role2 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | WppL | WppL2 | WppDi1 | WppDi2 | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | N | Desc1 | Desc2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmDi2+ | TmDi2- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpKl1 | WcpKl2 | KLcp1 | KLcp2 | Ks | Ko | KL | KN | 0VcpS | 24VcpS | T1 | T2 | T3 | T4 | name1 | name2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | Tcp9 | Tcp10 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | Tcp15 | Tcp16 | Tcp17 | Tcp18 | Tcp19 | Tcp20 | TmDo2- | TmDo2+ | TmDo3- | TmDo3+ | TmDo4- | TmDo4+ | TmDo5- | TmDo5+ | TmDo6- | TmDo6+ | TmDo7- | TmDo7+ | TmDo8- | TmDo8+ | TmDo9- | TmDo9+ | TmDo10- | TmDo10+ | WcpDo1- | WcpDo1+ | WcpDo2- | WcpDo2+ | WcpDo3- | WcpDo3+ | WcpDo4- | WcpDo4+ | WcpDo5- | WcpDo5+ | WcpDo6- | WcpDo6+ | WcpDo7- | WcpDo7+ | WcpDo8- | WcpDo8+ | WcpDo9- | WcpDo9+ | WcpDo10- | WcpDo10+ | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLcp6 | KLcp7 | KLcp8 | KLcp9 | KLcp10 | WcpKl1- | WcpKl1+ | WcpKl2- | WcpKl2+ | WcpKl3- | WcpKl3+ | WcpKl4- | WcpKl4+ | WcpKl5- | WcpKl5+ | WcpKl6- | WcpKl6+ | WcpKl7- | WcpKl7+ | WcpKl8- | WcpKl8+ | WcpKl9- | WcpKl9+ | WcpKl10- | WcpKl10+ | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | Desc5 | Desc6 | Desc7 | Desc8 | Desc9 | Desc10 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | Tpp9 | Tpp10 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | Tpp15 | Tpp16 | Tpp17 | Tpp18 | Tpp19 | Tpp20 | Desc1 | Desc2 | Desc3 | Desc4 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Tcp5 | Tcp6 | Tcp7 | Tcp8 | TmDi2+ | TmDi2- | TmDi3+ | TmDi3- | TmDi4+ | TmDi4- | WcpDi1+ | WcpDi1- | WcpDi2+ | WcpDi2- | WcpDi3+ | WcpDi3- | WcpDi4+ | WcpDi4- | WcpKl1 | WcpKl2 | WcpKl3 | WcpKl4 | WcpKl5 | WcpKl6 | WcpKl7 | WcpKl8 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KL | KN | Ks | Ko | 0VcpS | 24VcpS | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Tpp3 | Tpp4 | Tpp5 | Tpp6 | Tpp7 | Tpp8 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | TmAi2+ | TmAi2- | WcpAi1 | WcpAi2 | WcpAiCom | T1 | T2 | T3 | ch1 | chCom | ch2 | id2 | role2
N2NDE11 AA001 | Задвижка 9ПТА-1 | [13 empty] | se0032 |  |  | ГС | N2 | 1 | N2-1 | [6 empty] | A5.1 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.1 | 1 | 2 | 1A | 1B | 1X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT1 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI1-C1 | DI1-B1 | DI1-C2 | DI1-B2 | DI1-C3 | DI1-B3 | DI1-C4 | DI1-B4 | DI1-C5 | DI1-B5 | DI1-C6 | DI1-B6 | DO1-1A | DO1-1B | DO1-2A | DO1-2B | DO1-3A | DO1-3B | K1-10 | K1-03 | K1-04 | K1-01 | K1-08 | K1-02 | K1-09 | K1-05 | K1-11 | N2-M1-A9 | N2-M1-A7 | N2-M1-A8 | N2-M1-A6 | N2-M1-A30 | N2-M1-N | N2-A220-M1 | N2-M1-XM01 | N2-M1-A1 | N2-M1-A5 | N2-M1-A11 | N2-M1-A12 | N2-M1-A20 | N2-M1-A19 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE11 AA002 | Задвижка 10ПТА-1 | [13 empty] | se0032 |  |  | ГС | N2 | 2 | N2-4 | [6 empty] | A5.1 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.1 | 4 | 2 | 4A | 4B | 2X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT2 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI1-C7 | DI1-B7 | DI1-C8 | DI1-B8 | DI1-C9 | DI1-B9 | DI1-C10 | DI1-B10 | DI1-C11 | DI1-B11 | DI1-C12 | DI1-B12 | DO1-4A | DO1-4B | DO1-5A | DO1-5B | DO1-6A | DO1-6B | K2-10 | K2-03 | K2-04 | K2-01 | K2-08 | K2-02 | K2-09 | K2-05 | K2-11 | N2-M2-A9 | N2-M2-A7 | N2-M2-A8 | N2-M2-A6 | N2-M2-A30 | N2-M2-N | N2-A220-M2 | N2-M2-XM01 | N2-M2-A1 | N2-M2-A5 | N2-M2-A11 | N2-M2-A12 | N2-M2-A20 | N2-M2-A19 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE20 AA002 | Задвижка 3ПТА | [13 empty] | se0032 |  |  | ГС | N2 | 3 | N2-7 | [6 empty] | A5.1 | 13 | 5 | C13 | B13 | A6.1 | 7 | 2 | 7A | 7B | 3X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT3 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | C17 | B17 | C18 | B18 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI1-C13 | DI1-B13 | DI1-C14 | DI1-B14 | DI1-C15 | DI1-B15 | DI1-C16 | DI1-B16 | DI1-C17 | DI1-B17 | DI1-C18 | DI1-B18 | DO1-7A | DO1-7B | DO1-8A | DO1-8B | DO1-9A | DO1-9B | K3-10 | K3-03 | K3-04 | K3-01 | K3-08 | K3-02 | K3-09 | K3-05 | K3-11 | N2-M3-A9 | N2-M3-A7 | N2-M3-A8 | N2-M3-A6 | N2-M3-A30 | N2-M3-N | N2-A220-M3 | N2-M3-XM01 | N2-M3-A1 | N2-M3-A5 | N2-M3-A11 | N2-M3-A12 | N2-M3-A20 | N2-M3-A19 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE01 AA001 | Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 4 | N2-10 | [6 empty] | A5.1 | 19 | 3 | C19 | B19 | A6.1 | 10 | 2 | 10A | 10B | 4X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT4 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 |  |  |  |  | 11A | 11B | 12A | 12B | DI1-C19 | DI1-B19 | DI1-C20 | DI1-B20 | DI1-C21 | DI1-B21 | DI1-C22 | DI1-B22 | DI1- | DI1- | DI1- | DI1- | DO1-10A | DO1-10B | DO1-11A | DO1-11B | DO1-12A | DO1-12B | K4-10 | K4-03 | K4-04 | K4-01 | K4-08 | K4-02 | K4-09 | K4-05 | K4-11 | N2-M4-A9 | N2-M4-A7 | N2-M4-A8 | N2-M4-A6 | N2-M4-A30 | N2-M4-N | N2-A220-M4 | N2-M4-XM01 | N2-M4-A1 | N2-M4-A5 | N2-M4-A11 | N2-M4-A12 | N2-M4-A19 | N2-M4-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE01 AA002 | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 5 | N2-13 | [6 empty] | A5.1 | 23 | 3 | C23 | B23 | A6.1 | 13 | 2 | 13A | 13B | 5X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT5 | C24 | B24 | C25 | B25 | C26 | B26 |  |  |  |  | 14A | 14B | 15A | 15B | DI1-C23 | DI1-B23 | DI1-C24 | DI1-B24 | DI1-C25 | DI1-B25 | DI1-C26 | DI1-B26 | DI1- | DI1- | DI1- | DI1- | DO1-13A | DO1-13B | DO1-14A | DO1-14B | DO1-15A | DO1-15B | K5-10 | K5-03 | K5-04 | K5-01 | K5-08 | K5-02 | K5-09 | K5-05 | K5-11 | N2-M5-A9 | N2-M5-A7 | N2-M5-A8 | N2-M5-A6 | N2-M5-A30 | N2-M5-N | N2-A220-M5 | N2-M5-XM01 | N2-M5-A1 | N2-M5-A5 | N2-M5-A11 | N2-M5-A12 | N2-M5-A19 | N2-M5-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE02 AA001 | Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 6 | N2-16 | [6 empty] | A5.1 | 27 | 3 | C27 | B27 | A6.1 | 16 | 2 | 16A | 16B | 6X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT6 | C28 | B28 | C29 | B29 | C30 | B30 |  |  |  |  | 17A | 17B | 18A | 18B | DI1-C27 | DI1-B27 | DI1-C28 | DI1-B28 | DI1-C29 | DI1-B29 | DI1-C30 | DI1-B30 | DI1- | DI1- | DI1- | DI1- | DO1-16A | DO1-16B | DO1-17A | DO1-17B | DO1-18A | DO1-18B | K6-10 | K6-03 | K6-04 | K6-01 | K6-08 | K6-02 | K6-09 | K6-05 | K6-11 | N2-M6-A9 | N2-M6-A7 | N2-M6-A8 | N2-M6-A6 | N2-M6-A30 | N2-M6-N | N2-A220-M6 | N2-M6-XM01 | N2-M6-A1 | N2-M6-A5 | N2-M6-A11 | N2-M6-A12 | N2-M6-A19 | N2-M6-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE02 AA002 | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 7 | N2-19 | [6 empty] | A5.2 | 1 | 3 | C1 | B1 | A6.1 | 19 | 2 | 19A | 19B | 7X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT7 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 |  |  |  |  | 20A | 20B | 21A | 21B | DI2-C1 | DI2-B1 | DI2-C2 | DI2-B2 | DI2-C3 | DI2-B3 | DI2-C4 | DI2-B4 | DI2- | DI2- | DI2- | DI2- | DO1-19A | DO1-19B | DO1-20A | DO1-20B | DO1-21A | DO1-21B | K7-10 | K7-03 | K7-04 | K7-01 | K7-08 | K7-02 | K7-09 | K7-05 | K7-11 | N2-M7-A9 | N2-M7-A7 | N2-M7-A8 | N2-M7-A6 | N2-M7-A30 | N2-M7-N | N2-A220-M7 | N2-M7-XM01 | N2-M7-A1 | N2-M7-A5 | N2-M7-A11 | N2-M7-A12 | N2-M7-A19 | N2-M7-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE20 AA801 | Регулирующий клапан РД0 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | N2 | 8 | N2-25 | N2-26 | A3.1 | 1 | 0 | 1A | 1B | A5.2 | 5 | 5 | C5 | B5 | A6.1 | 22 | 1 | 22A | 22B | 8X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT8 | C6 | B6 | C7 | B7 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | 23A | 23B | AI1-1A | AI1-1B | DI2-C5 | DI2-B5 | DI2-C6 | DI2-B6 | DI2-C7 | DI2-B7 | DI2-C8 | DI2-B8 | DI2-C9 | DI2-B9 | DI2-C10 | DI2-B10 | DO1-22A | DO1-22B | DO1-23A | DO1-23B | K8-01 | K8-02 | K8-03 | K8-04 | K8-05 | K8-06 | K8-07 | K8-08 | N2-M8-AMS-12 | N2-M8-AMS-10 | N2-M8-AMS-11 | N2-M8-AMS-13 | N2-M8-AMS-9 | N2-M8-AMS-7 | N2-M8-AMS-18 | N2-M8-AMS-20 | N2-M8-AMS-17 | N2-+24-M8 | N2-M8-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
N2NDE10 AA801 | Регулирующий клапан РД1 | [13 empty] | se0004 |  |  |  | N2 | 9 | N2-30 | N2-31 | A3.1 | 2 | 0 | 3A | 3B | A5.2 | 11 | 5 | C11 | B11 | A6.1 | 24 | 1 | 24A | 24B | 9X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002) |  | TP-U | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [154 empty] | XT9 | C12 | B12 | C13 | B13 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 | 25A | 25B | AI1-3A | AI1-3B | DI2-C11 | DI2-B11 | DI2-C12 | DI2-B12 | DI2-C13 | DI2-B13 | DI2-C14 | DI2-B14 | DI2-C15 | DI2-B15 | DI2-C16 | DI2-B16 | DO1-24A | DO1-24B | DO1-25A | DO1-25B | K9-01 | K9-02 | K9-03 | K9-04 | K9-05 | K9-06 | K9-07 | K9-08 | N2-M9-AMS-12 | N2-M9-AMS-10 | N2-M9-AMS-11 | N2-M9-AMS-13 | N2-M9-AMS-9 | N2-M9-AMS-7 | N2-M9-AMS-18 | N2-M9-AMS-20 | N2-M9-AMS-17 | N2-+24-M9 | N2-M9-XM01 | A1 | A2 | 11 | 14 | 24v6 | 0v6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30
N2NDE12 AA001 | Задвижка 9ПТА-2 | [13 empty] | se0032 |  |  | ГС | N2 | 10 | N2-32 | [6 empty] | A5.2 | 17 | 5 | C17 | B17 | A6.1 | 26 | 2 | 26A | 26B | 1X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT10 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 | C21 | B21 | C22 | B22 | 27A | 27B | 28A | 28B | DI2-C17 | DI2-B17 | DI2-C18 | DI2-B18 | DI2-C19 | DI2-B19 | DI2-C20 | DI2-B20 | DI2-C21 | DI2-B21 | DI2-C22 | DI2-B22 | DO1-26A | DO1-26B | DO1-27A | DO1-27B | DO1-28A | DO1-28B | K10-10 | K10-03 | K10-04 | K10-01 | K10-08 | K10-02 | K10-09 | K10-05 | K10-11 | N2-M10-A9 | N2-M10-A7 | N2-M10-A8 | N2-M10-A6 | N2-M10-A30 | N2-M10-N | N2-A220-M10 | N2-M10-XM01 | N2-M10-A1 | N2-M10-A5 | N2-M10-A11 | N2-M10-A12 | N2-M10-A20 | N2-M10-A19 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE12 AA002 | Задвижка 10ПТА-2 | [13 empty] | se0032 |  |  | ГС | N2 | 11 | N2-35 | [6 empty] | A5.2 | 23 | 5 | C23 | B23 | A6.2 | 1 | 2 | 1A | 1B | 2X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT11 | C24 | B24 | C25 | B25 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 | 2A | 2B | 3A | 3B | DI2-C23 | DI2-B23 | DI2-C24 | DI2-B24 | DI2-C25 | DI2-B25 | DI2-C26 | DI2-B26 | DI2-C27 | DI2-B27 | DI2-C28 | DI2-B28 | DO2-1A | DO2-1B | DO2-2A | DO2-2B | DO2-3A | DO2-3B | K11-10 | K11-03 | K11-04 | K11-01 | K11-08 | K11-02 | K11-09 | K11-05 | K11-11 | N2-M11-A9 | N2-M11-A7 | N2-M11-A8 | N2-M11-A6 | N2-M11-A30 | N2-M11-N | N2-A220-M11 | N2-M11-XM01 | N2-M11-A1 | N2-M11-A5 | N2-M11-A11 | N2-M11-A12 | N2-M11-A20 | N2-M11-A19 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE20 AA001 | Затвор дисковый 11ПТА | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N2 | 12 | N2-38 | [6 empty] | A5.3 | 1 | 5 | C1 | B1 | A6.2 | 4 | 2 | 4A | 4B | 3X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT12 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | C5 | B5 | C6 | B6 | 5A | 5B | 6A | 6B | DI3-C1 | DI3-B1 | DI3-C2 | DI3-B2 | DI3-C3 | DI3-B3 | DI3-C4 | DI3-B4 | DI3-C5 | DI3-B5 | DI3-C6 | DI3-B6 | DO2-4A | DO2-4B | DO2-5A | DO2-5B | DO2-6A | DO2-6B | K12-10 | K12-03 | K12-04 | K12-01 | K12-08 | K12-02 | K12-09 | K12-05 | K12-11 | N2-M12-A9 | N2-M12-A7 | N2-M12-A8 | N2-M12-A6 | N2-M12-A30 | N2-M12-N | N2-A220-M12 | N2-M12-XM01 | N2-M12-A1 | N2-M12-A5 | N2-M12-A11 | N2-M12-A12 | N2-M12-A19 | N2-M12-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE10 AA001 | Затвор дисковый 12ПТА | [13 empty] | se0001 |  |  | ГС | N2 | 13 | N2-41 | [6 empty] | A5.3 | 7 | 5 | C7 | B7 | A6.2 | 7 | 2 | 7A | 7B | 4X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT13 | C8 | B8 | C9 | B9 | C10 | B10 | C11 | B11 | C12 | B12 | 8A | 8B | 9A | 9B | DI3-C7 | DI3-B7 | DI3-C8 | DI3-B8 | DI3-C9 | DI3-B9 | DI3-C10 | DI3-B10 | DI3-C11 | DI3-B11 | DI3-C12 | DI3-B12 | DO2-7A | DO2-7B | DO2-8A | DO2-8B | DO2-9A | DO2-9B | K13-10 | K13-03 | K13-04 | K13-01 | K13-08 | K13-02 | K13-09 | K13-05 | K13-11 | N2-M13-A9 | N2-M13-A7 | N2-M13-A8 | N2-M13-A6 | N2-M13-A30 | N2-M13-N | N2-A220-M13 | N2-M13-XM01 | N2-M13-A1 | N2-M13-A5 | N2-M13-A11 | N2-M13-A12 | N2-M13-A19 | N2-M13-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE03 AA001 | Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 14 | N2-44 | [6 empty] | A5.3 | 13 | 3 | C13 | B13 | A6.2 | 10 | 2 | 10A | 10B | 5X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT14 | C14 | B14 | C15 | B15 | C16 | B16 |  |  |  |  | 11A | 11B | 12A | 12B | DI3-C13 | DI3-B13 | DI3-C14 | DI3-B14 | DI3-C15 | DI3-B15 | DI3-C16 | DI3-B16 | DI3- | DI3- | DI3- | DI3- | DO2-10A | DO2-10B | DO2-11A | DO2-11B | DO2-12A | DO2-12B | K14-10 | K14-03 | K14-04 | K14-01 | K14-08 | K14-02 | K14-09 | K14-05 | K14-11 | N2-M14-A9 | N2-M14-A7 | N2-M14-A8 | N2-M14-A6 | N2-M14-A30 | N2-M14-N | N2-A220-M14 | N2-M14-XM01 | N2-M14-A1 | N2-M14-A5 | N2-M14-A11 | N2-M14-A12 | N2-M14-A19 | N2-M14-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE03 AA002 | Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 15 | N2-47 | [6 empty] | A5.3 | 17 | 3 | C17 | B17 | A6.2 | 13 | 2 | 13A | 13B | 6X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT15 | C18 | B18 | C19 | B19 | C20 | B20 |  |  |  |  | 14A | 14B | 15A | 15B | DI3-C17 | DI3-B17 | DI3-C18 | DI3-B18 | DI3-C19 | DI3-B19 | DI3-C20 | DI3-B20 | DI3- | DI3- | DI3- | DI3- | DO2-13A | DO2-13B | DO2-14A | DO2-14B | DO2-15A | DO2-15B | K15-10 | K15-03 | K15-04 | K15-01 | K15-08 | K15-02 | K15-09 | K15-05 | K15-11 | N2-M15-A9 | N2-M15-A7 | N2-M15-A8 | N2-M15-A6 | N2-M15-A30 | N2-M15-N | N2-A220-M15 | N2-M15-XM01 | N2-M15-A1 | N2-M15-A5 | N2-M15-A11 | N2-M15-A12 | N2-M15-A19 | N2-M15-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE04 AA001 | Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 16 | N2-50 | [6 empty] | A5.3 | 21 | 3 | C21 | B21 | A6.2 | 16 | 2 | 16A | 16B | 7X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT16 | C22 | B22 | C23 | B23 | C24 | B24 |  |  |  |  | 17A | 17B | 18A | 18B | DI3-C21 | DI3-B21 | DI3-C22 | DI3-B22 | DI3-C23 | DI3-B23 | DI3-C24 | DI3-B24 | DI3- | DI3- | DI3- | DI3- | DO2-16A | DO2-16B | DO2-17A | DO2-17B | DO2-18A | DO2-18B | K16-10 | K16-03 | K16-04 | K16-01 | K16-08 | K16-02 | K16-09 | K16-05 | K16-11 | N2-M16-A9 | N2-M16-A7 | N2-M16-A8 | N2-M16-A6 | N2-M16-A30 | N2-M16-N | N2-A220-M16 | N2-M16-XM01 | N2-M16-A1 | N2-M16-A5 | N2-M16-A11 | N2-M16-A12 | N2-M16-A19 | N2-M16-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE04 AA002 | Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса | [13 empty] | se0033 |  |  | ГС | N2 | 17 | N2-53 | [6 empty] | A5.3 | 25 | 3 | C25 | B25 | A6.2 | 19 | 2 | 19A | 19B | 8X |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003) |  |  | Терминальная панель TP-D | Терминальная панель TP-O | [9 empty] | XT17 | C26 | B26 | C27 | B27 | C28 | B28 |  |  |  |  | 20A | 20B | 21A | 21B | DI3-C25 | DI3-B25 | DI3-C26 | DI3-B26 | DI3-C27 | DI3-B27 | DI3-C28 | DI3-B28 | DI3- | DI3- | DI3- | DI3- | DO2-19A | DO2-19B | DO2-20A | DO2-20B | DO2-21A | DO2-21B | K17-10 | K17-03 | K17-04 | K17-01 | K17-08 | K17-02 | K17-09 | K17-05 | K17-11 | N2-M17-A9 | N2-M17-A7 | N2-M17-A8 | N2-M17-A6 | N2-M17-A30 | N2-M17-N | N2-A220-M17 | N2-M17-XM01 | N2-M17-A1 | N2-M17-A5 | N2-M17-A11 | N2-M17-A12 | N2-M17-A19 | N2-M17-A20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | N | L6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 24
N2NDE10 CP001 | Давление в напорном коллекторе НАБ | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-56 |  | A3.2 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-1B | N2-AI2-2B |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2
N2NDE20 CP001 | Давление в коллекторе всаса НАБ | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-57 |  | A3.2 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-3B | N2-AI2-4B |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 1 | 2
N2NDE01 CP001 | Давление на всасе НАБ-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-58 |  | A3.2 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-5B | N2-AI2-6B |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 1 | 2
N2NDE01 CP002 | Давление на напоре НАБ-1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-59 |  | A3.2 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-7B | N2-AI2-8B |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2
N2NDE02 CP001 | Давление на всасе НАБ-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-60 |  | A3.2 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-9B | N2-AI2-10B |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  | 1 | 2
N2NDE02 CP002 | Давление на напоре НАБ-2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-61 |  | A3.2 | 6 | 0 | 11B | 12B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-11B | N2-AI2-12B |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |  |  | 1 | 2
N2NDE03 CP001 | Давление на всасе НАБ-3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-62 |  | A3.2 | 7 | 0 | 13B | 14B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-13B | N2-AI2-14B |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 |  |  | 1 | 2
N2NDE03 CP002 | Давление на напоре НАБ-3 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-63 |  | A3.2 | 8 | 0 | 15B | 16B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI2-15B | N2-AI2-16B |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  | 1 | 2
N2NDE04 CP001 | Давление на всасе НАБ-4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-64 |  | A3.3 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI3-1B | N2-AI3-2B |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 |  |  | 1 | 2
N2NDE04 CP002 | Давление на напоре НАБ-4 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-65 |  | A3.3 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI3-3B | N2-AI3-4B |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 |  |  | 1 | 2
N2NDE20 CT001 | Температура воды от аккумуляторных баков | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-66 |  | A3.3 | 3 | 0 | 5B | 6B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI3-5B | N2-AI3-6B |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 |  |  | 1 | 2
N2UNC01 CT001 | Температура воздуха в машзале НАБ | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-67 |  | A3.3 | 4 | 0 | 7B | 8B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI3-7B | N2-AI3-8B |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 |  |  | 1 | 2
N2UNC02 CT001 | Температура воздуха в помещении управления НАБ | ТПУ-205 | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-68 |  | A3.3 | 5 | 0 | 9B | 10B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2-AI3-9B | N2-AI3-10B |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 |  |  | 1 | 2
N2CUB01 DO | Управляющие сигналы в ШУ НАБ-1, НАБ-2 | [13 empty] | se0034 |  |  |  | N2 | 19 | N2-69 | [11 empty] | A6.3 | 1 | 9 | 1A | 1B | XT5 |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | ШУ насосами аккумулирующих баков НАБ-1, НАБ-2 (N2CUB01) |  |  |  | Терминальная панель TP-O | [563 empty] | XT19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | DO3-1A | DO3-1B | DO3-2A | DO3-2B | DO3-3A | DO3-3B | DO3-4A | DO3-4B | DO3-5A | DO3-5B | DO3-6A | DO3-6B | DO3-7A | DO3-7B | DO3-8A | DO3-8B | DO3-9A | DO3-9B | DO3-10A | DO3-10B | K19-01 | K19-02 | K19-03 | K19-04 | K19-05 | K19-06 | K19-07 | K19-08 | K19-09 | K19-10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | Пуск насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | Стоп насосной группы НАБ-1, НАБ-2 | Давление на всасе НАБ-1 норма | Давление на напоре НАБ-1 низко | Давление на всасе НАБ-2 норма | Давление на напоре НАБ-2 низко | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | Технологическая защита НАБ-1 сработала | Технологическая защита НАБ-2 сработала | XT5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [39 empty] | A1 | A2 | 11 | 14
N2CUB01 DI | Контрольные сигналы в ШУ НАБ-1, НАБ-2 | [13 empty] | se0035 |  |  |  | N2 | 19 | N2-70 | [6 empty] | A5.4 | 1 | 3 | C1 | B1 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | ШУ насосами аккумулирующих баков НАБ-1, НАБ-2 (N2CUB01) |  |  | Терминальная панель TP-D | [684 empty] | Насос НАБ-1 Включен | Насос НАБ-1 Отключен | Насос НАБ-2 Включен | Насос НАБ-2 Отключен | XT19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | C2 | B2 | C3 | B3 | C4 | B4 | DI4-C1 | DI4-B1 | DI4-C2 | DI4-B2 | DI4-C3 | DI4-B3 | DI4-C4 | DI4-B4 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | K19-11 | K19-12 | K19-13 | K19-14 | A1 | A2 | 11 | 14 | 0v6 | 24v6 | XT5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
N2CUB01 MB | Цифровые сигналы в ШУ НАБ-1, НАБ-2 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | N2 | 19 | N2-71 | [19 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | ШУ насосами аккумулирующих баков НАБ-1, НАБ-2 (N2CUB01) | [495 empty] | A7.1 Port3 | A | B | SG | S343-0 | 1-A | 1-B | 1-G | XT19 | 29 | 30 | 31 | XT6 | A+ | B- | GND
N2CUB02 DO | Управляющие сигналы в ШУ НАБ-3, НАБ-4 | [13 empty] | se0034 |  |  |  | N2 | 20 | N2-72 | [11 empty] | A6.3 | 11 | 9 | 11A | 11B | XT5 |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | ШУ насосами аккумулирующих баков НАБ-3, НАБ-4 (N2CUB01) |  |  |  | Терминальная панель TP-O | [563 empty] | XT20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | 15A | 15B | 16A | 16B | 17A | 17B | 18A | 18B | 19A | 19B | 20A | 20B | DO3-11A | DO3-11B | DO3-12A | DO3-12B | DO3-13A | DO3-13B | DO3-14A | DO3-14B | DO3-15A | DO3-15B | DO3-16A | DO3-16B | DO3-17A | DO3-17B | DO3-18A | DO3-18B | DO3-19A | DO3-19B | DO3-20A | DO3-20B | K20-01 | K20-02 | K20-03 | K20-04 | K20-05 | K20-06 | K20-07 | K20-08 | K20-09 | K20-10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | Пуск насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | Стоп насосной группы НАБ-3, НАБ-4 | Давление на всасе НАБ-3 норма | Давление на напоре НАБ-3 низко | Давление на всасе НАБ-4 норма | Давление на напоре НАБ-4 низко | Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса закрыт | Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса закрыт | Технологическая защита НАБ-3 сработала | Технологическая защита НАБ-4 сработала | XT5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [39 empty] | A1 | A2 | 11 | 14
N2CUB02 DI | Контрольные сигналы в ШУ НАБ-3, НАБ-4 | [13 empty] | se0035 |  |  |  | N2 | 20 | N2-73 | [6 empty] | A5.4 | 5 | 3 | C5 | B5 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | ШУ насосами аккумулирующих баков НАБ-3, НАБ-4 (N2CUB01) |  |  | Терминальная панель TP-D | [684 empty] | Насос НАБ-3 Включен | Насос НАБ-3 Отключен | Насос НАБ-4 Включен | Насос НАБ-4 Отключен | XT20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | C6 | B6 | C7 | B7 | C8 | B8 | DI4-C5 | DI4-B5 | DI4-C6 | DI4-B6 | DI4-C7 | DI4-B7 | DI4-C8 | DI4-B8 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | K20-11 | K20-12 | K20-13 | K20-14 | A1 | A2 | 11 | 14 | 0v6 | 24v6 | XT5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
N2CUB02 MB | Цифровые сигналы в ШУ НАБ-3, НАБ-4 | [13 empty] | se0020 |  |  |  | N2 | 20 | N2-74 | [19 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | ШУ насосами аккумулирующих баков НАБ-1, НАБ-2 (N2CUB01) | [495 empty] | A7.1 Port4 | A | B | SG | S343-0 | 1-A | 1-B | 1-G | XT20 | 29 | 30 | 31 | XT6 | A+ | B- | GND
N2NDE11 CL001 | Уровень в АБ№1 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-75 |  | A3.4 | 1 | 0 | 1B | 2B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2NDE11 CL001-1 | N2NDE11 CL001-2 |  |  |  |  | 40 | 41 | 42 |  |  | 1 | 2
N2NDE12 CL001 | Уровень в АБ№2 | АИР-20/М2-Н | [12 empty] | se0005 |  |  |  | N2 | 18 | N2-76 |  | A3.4 | 2 | 0 | 3B | 4B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2NDE12 CL001-1 | N2NDE12 CL001-2 |  |  |  |  | 43 | 44 | 45 |  |  | 1 | 2
N2NDV10 CL001 | Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения | УЛМ-31.А1 | [12 empty] | se0006 |  |  |  | N2 | 18 | N2-77 |  | A3.4 | 3 | 0 | 5A | 5B | [13 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  | TP-U | [240 empty] | XT18 |  |  | N2NDV10 CL001-1 | N2NDV10 CL001-2 |  |  | 0v3 | 24v3 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | + | - | + | - | 4-20мА | 24В
N2NDE10 CF001 | Расход воды на заполнение аккумуляторных баков | ЭБ ультразвукового расходомера US-800 | [12 empty] | se0036 |  |  |  | N2 | 18 | N2-80 |  | A3.4 | 4 | 0 | 7A | 7B | [10 empty] | XS3 |  |  | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Шкаф расходомера (N2CFQ01) |  | TP-U | [739 empty] | XT18 | 51 | 52 | 53 | 54 | 8A | 8B | N2-AI4-7B | N2-AI4-8B | N2-AI4-7A | 8 | 9 | 10 | +канал 1 | -общий | +канал 2 | N2NDE10CF002 | Расход воды на подпитку теплосети от аккумуляторных баков
N2CDA01 GH001 | Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек | [13 empty] | se0019 |  |  |  | N2 | 21 | N2-78 | [6 empty] | A5.4 | 17 | 0 | C17 | B17 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) | Сборка задвижек НАБ. Шкаф ввода Ш-1 (N2CDA01GH001) |  |  | TP-D | [285 empty] | X | 5 | 11 |  | XT21 | DI4-B17 | DI4-C17 | E1-GH2-EH | K2-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 7
N2CJU01 GH001 | Питание ввода №1 в норме (НАБ) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N2 | 21 | [7 empty] | A5.4 | 18 | 0 | C18 | B18 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI4-C18 |  | SD1 | Ki-01 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N2CJU01 GH003 | Ввод 1 включен (НАБ) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N2 | 21 | [7 empty] | A5.4 | 19 | 0 | C19 | B19 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI4-C19 |  | SD3 | Ki-03 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N2CJU01 GH005 | Питание ИБП в норме (НАБ) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N2 | 21 | [7 empty] | A5.4 | 20 | 0 | C20 | B20 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI4-C20 |  | SD5 | Ki-05 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N2CJU01 GH006 | Питание цепей внешних сигналов включено (НАБ) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N2 | 21 | [7 empty] | A5.4 | 21 | 0 | C21 | B21 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI4-C21 |  | SD6 | Ki-06 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N2CJU01 GH007 | Питание цепей внутренних сигналов включено (НАБ) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N2 | 21 | [7 empty] | A5.4 | 22 | 0 | C22 | B22 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI4-C22 |  | SD7 | Ki-07 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N2CJU01 GH008 | Питание датчиков 220В включено (НАБ) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N2 | 21 | [7 empty] | A5.4 | 23 | 0 | C23 | B23 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI4-C23 |  | SD8 | Ki-08 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
N2CJU01 GH009 | Дверь шкафа открыта (НАБ) | [13 empty] | se0023 |  |  |  | N2 | 21 | [7 empty] | A5.4 | 24 | 0 | C24 | B24 | [8 empty] | Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01) |  |  |  | TP-D | TP-O | [289 empty] | DI4-C24 |  | SD9 | Ki-09 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v3 | 24v3 | 0v6 | 24v6 | [6 empty] | 1 | 2
Note on B42: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: непонятное подключение

## Кабеля между шкафами
Откуда | Маркировка | Тип кабеля | Куда
ШКА1 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА2 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА3 | F0-Eth3 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА4 | F0-Eth4 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА5 | F0-Eth5 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА6 | F0-Eth6 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА7 | F0-Eth7 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШКА8 | F0-Eth8 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ1 | F0-Eth9 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ2 | F0-Eth10 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ3 | F0-Eth11 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ4 | F0-Eth12 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ5 | F0-Eth13 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ6 | F0-Eth14 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ7 | F0-Eth15 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
ШУГ8 | F0-Eth16 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
Щит КИП БВД-10 | К-F0-БВД10 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К4.1-К4.4 | К-F0-K4.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К5.1, К5.2 | К-F0-K5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К6.1-К6.3 | К-F0-K6.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К10.5.1, K10.5.2 | К-F0-K10.5.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К23.1, K23.2 | К-F0-К23.1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ НКП-1, НКП-2 | К-F0-НКП1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АТМ
ШУ К12 | К-F0-К12 | МКЭШвнг (А)-LS 1x2x0.75 | F0CJU01 | АОВ
Шкаф УУГ1 | К-F0-УУГ1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth1 | ТОЛ-П-8У-2.7 кН | F0CJU01 | АГСВ
E1CJU01 | E1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
E2CJU01 | E2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АГСВ
N1CJU01 | N1-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N1CJU01 | N1-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
N2CJU01 | N2-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | F0CJU01 | АТМ
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
АСУ ЭТО |  | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2
F0CJU01 | F0-Eth1 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №1
F0CJU01 | F0-Eth2 | UTP cat5e 4x2x0.5 | Шкаф Серверный №2