# 11ПФ <<КРУГ>>

440028, г. Пенза,

ул. Германа Титова, 1

офис 203

Тел.: +7 (8412) 49-97-75,

многоканальный

krug@krug2000.ru www.krug2000.ru

№0386-4/25	от 23.05.2025г.	Директору

ООО НПП «ЭСН»

Корепанову М.И.

# Уважаемый Максим Игоревич!

Благодарим Вас за запрос и направляем на рассмотрение бюджетную оценку на поставку контроллерного оборудования и программного обеспечения для АСУ ТП водогрейной котельной Ивановской ТЭЦ-2 проектно-компонуемой на базе ПАК ПТК КРУГ-2000 (№19170 в Реестре Российского ПО, раздел «Программно-аппаратные комплексы»).

Просим сообщить о принятом решении. Будем рады ответить на Ваши вопросы.

Приложение: Спецификация (на 7 стр.)

Генеральный директор	О.В. Прокопов

Угреватова Олеся

+7(8412) 499-775

# Приложение к исх. №0386-4/25

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Поз | Наименование | Кол­ во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. |
| 1 | Комплект контроллерного оборудования из состава ПАК ПТК КРУГ-2000 (№19170 в Реестре Российского ПО, раздел «Программно-аппаратные комплексы»). АСУ ТП/ВК В составе: - CR MR-0 Каркас основной для размещения 2 шт резервированных мастеров и модулей ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CR IOR-0 Каркас для размещения модулей 4 шт ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CSB-1 Соединитель STBUS 12 шт - М1201Е-О Мастер модуль (Cortex-A17, 1GHz, 4 шт SDRAM-512MB, FLASH-4GB, 4xEthernet, RS- 485/232/422) - Программное обеспечение контроллера (СРВК) 4 шт для операционной системы LINUX. (количество точек ввода/вывода до 5000). Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1- ом контроллере (ТМ-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus ТСР (сервер/клиент) - М1234А-О Модуль аналогового ввода тока 0-20 20 шт мА, 4-20 мА и напряжения 0-1О В 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов - M1234V-0 Модуль, 8 изолированных каналов 1 шт аналогового вывода тока и напряжения (0-20mA, 4-20mA, 0-10V). (от О0С до +6О0С) с Первичной поверкой - М1231ТR-О Модуль аналогового ввода 7 шт температуры и сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме, 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов. - M1252D-0 Модуль дискретного ввода с 32 21 шт каналами с общей точкой с общим "плюсом" сигналов напряжением 24 В постоянного тока (от О ДО +60°С) - М1251O-0 Модуль дискретного вывода с 32 11 шт каналами с общей точкой «минус» для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением 24 В (от О до +60°С) - S340-0 Ethernet сервер последовательных 11 шт интерфейсов для преобразования и передачи сигналов RS-232/485 по сети Ethernet для осуществления удаленного доступа. - 2 порта Ethernet 10/100BaseTX - витая пара; - 4 порта (порт 1-2 RS-232/485: - порт 3-4 RS- 485) - дальность передачи 1200м с температурным диапазоном 0... 60 С0 - CUTP -1/G Ethernet кабель 1 метр 2 шт - CUTP -1/R Ethernet кабель 1 метр 2 шт - Кабель ST-BUS(2м) - С401-2 8 шт - CIDC-6-3-0-3-3 Кабель связи: Модуль IDC50 - 60 шт отдельные жилы без оконцевателей (6 м) |  | 15 560 450 | 15 560 450 |

| Поз | Наименование | Кол­ во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. |
| 2 | Комплект контроллерного оборудования из состава ПАК ПТК КРУГ-2000 (№19170 в Реестре Российского ПО, раздел «Программ но-аппаратные комплексы»). АСУ Зд теплообменников В составе: - CR MR-0 Каркас основной для размещения 1 шт резервированных мастеров и модулей ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CR IOR-0 Каркас для размещения модулей 3 шт ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CSB-1 Соединитель STBUS 8 шт - М1201Е-О Мастер модуль (Cortex-A17, 1GHz, 2 шт SDRAM-512MB, FLASH-4GB, 4xEthernet, RS- 485/232/422) - Программное обеспечение контроллера (СРВК) 2 шт для операционной системы LINUX. (количество точек ввода/вывода до 2000). Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1- ом контроллере (ТМ-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus ТСР (сервер/клиент) - М1234А-О Модуль аналогового ввода тока 0-20 8 шт мА, 4-20 мА и напряжения 0-1О В 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов - М1231ТR-О Модуль аналогового ввода 5 шт температуры и сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме, 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов. - M1252D-0 Модуль дискретного ввода с 32 15 шт каналами с общей точкой с общим "плюсом" сигналов напряжением 24 В постоянного тока (от О ДО +60°С) - М1251O-О Модуль дискретного вывода с 32 6 шт каналами с общей точкой «минус» для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением 24 В (от О до +60°С) - S340-0 Ethernet сервер последовательных 1 шт интерфейсов для преобразования и передачи сигналов RS-232/485 по сети Ethernet для осуществления удаленного доступа. - 2 порта Ethernet 10/100BaseTX - витая пара; - 4 порта (порт 1-2 RS-232/485: - порт 3-4 RS- 485) - дальность передачи 1200м с температурным диапазоном 0... 60 С0 - CUTP -1/G Ethernet кабель 1 метр 1 шт - CUTP -1/R Ethernet кабель 1 метр 1 шт - Кабель ST-BUS(2м) - С401-2 6 шт - CIDC-6-3-0-3-3 Кабель связи: Модуль IDC50 - 34 шт отдельные жилы без оконцевателей (6 м) |  | 7 767 850 | 7 767 850 |

| Поз | Наименование | Кол­ во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. |
| 3 | Комплект контроллерного оборудования из состава ПАК ПТК КРУГ-2000 (№19170 в Реестре Российского ПО, раздел «Программно-аппаратные комплексы»). АСУ НАБ (Акн) В составе: - CR MR-0 Каркас основной для размещения 1 шт резервированных мастеров и модулей ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CR IOR-0 Каркас для размещения модулей 1 шт ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CSB-1 Соединитель STBUS 4 шт - М1201Е-О Мастер модуль (Cortex-A17, 1GHz, 2 шт SDRAM-512MB, FLASH-4GB, 4xEthernet, RS- 485/232/422) - Программное обеспечение контроллера (СРВК) 2 шт для операционной системы LINUX. (количество точек ввода/вывода до 500). Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1- ом контроллере (ТМ-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus ТСР (сервер/клиент) - М1234А-О Модуль аналогового ввода тока 0-20 2 шт мА, 4-20 мА и напряжения 0-1О В 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов - M1252D-0 Модуль дискретного ввода с 32 5 шт каналами с общей точкой с общим "плюсом" сигналов напряжением 24 В постоянного тока (от О ДО +60°С) - М1251O-О Модуль дискретного вывода с 32 3 шт каналами с общей точкой «минус» для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением 24 В (от О до +60°С) - S340-0 Ethernet сервер последовательных 2 шт интерфейсов для преобразования и передачи сигналов RS-232/485 по сети Ethernet для осуществления удаленного доступа. - 2 порта Ethernet 10/100BaseTX - витая пара; - 4 порта (порт 1-2 RS-232/485: - порт 3-4 RS- 485) - дальность передачи 1200м с температурным диапазоном 0... 60 С0 - CUTP -1/G Ethernet кабель 1 метр 1 шт - CUTP -1/R Ethernet кабель 1 метр 1 шт - Кабель ST-BUS(2м) - С401-2 2 шт - CIDC-6-3-0-3-3 Кабель связи: Модуль IDC50 - 1О шт отдельные жилы без оконцевателей (6 м) |  | 3 338 100 | 3 338 100 |

| Поз | Наименование | Кол­ во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. |
| 4 | Комплект контроллерного оборудования из состава ПАК ПТК КРУГ-2000 (№19170 в Реестре Российского ПО, раздел «Программно-аппаратные комплексы»). АСУ ГРП-1 В составе: - CR MR-0 Каркас основной для размещения 1 шт резервированных мастеров и модулей ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CSB-1 Соединитель STBUS 2 шт - М1201Е-О Мастер модуль (Cortex-A17, 1GHz, 2 шт SDRAM-512MB, FLASH-4GB, 4xEthernet, RS- 485/232/422) - Программное обеспечение контроллера (СРВК) 2 шт для операционной системы LINUX. (количество точек ввода/вывода до 300). Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1- ом контроллере (ТМ-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus ТСР (сервер/клиент) - M1234V-0 Модуль, 8 изолированных каналов 1 шт аналогового вывода тока и напряжения (0-20mA, 4-20mA, 0-10V). (от О0С до +6О0С) с Первичной поверкой - М1231ТR-О Модуль аналогового ввода 1 шт температуры и сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме, 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов. - M1252D-0 Модуль дискретного ввода с 32 2 шт каналами с общей точкой с общим "плюсом" сигналов напряжением 24 В постоянного тока (от О ДО +60°С) - М1251O-О Модуль дискретного вывода с 32 1 шт каналами с общей точкой «минус» для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением 24 В (от О до +60°С) - CUTP -1/G Ethernet кабель 1 метр 1 шт - CUTP -1/R Ethernet кабель 1 метр 1 шт - CIDC-6-3-0-3-3 Кабель связи: Модуль IDCS0 - 5 шт отдельные жилы без оконцевателей (6 м) |  | 2 446 700 | 2 446 700 |

| Поз | Наименование | Кол­ во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. |
| 5 | Комплект контроллерного оборудования из состава ПАК ПТК КРУГ-2000 (№19170 в Реестре Российского ПО, раздел «Программно-аппаратные комплексы»). АСУ ГРП-2 В составе: - CR MR-0 Каркас основной для размещения 1 шт резервированных мастеров и модулей ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CSB-1 Соединитель STBUS 2 шт - М1201Е-О Мастер модуль (Cortex-A17, 1GHz, 2 шт SDRAM-512MB, FLASH-4GB, 4xEthernet, RS- 485/232/422) - Программное обеспечение контроллера (СРВК) 2 шт для операционной системы LINUX. (количество точек ввода/вывода до 500). Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1- ом контроллере (ТМ-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus ТСР (сервер/клиент) - М1234А-О Модуль аналогового ввода тока 0-20 1 шт мА, 4-20 мА и напряжения 0-1О В 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов - М1231ТR-О Модуль аналогового ввода 1 шт температуры и сопротивления по 3-х или 4-х проводной схеме, 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов. - M1252D-0 Модуль дискретного ввода с 32 4 шт каналами с общей точкой с общим "плюсом" сигналов напряжением 24 В постоянного тока (от О ДО +60°С) - М1251O-О Модуль дискретного вывода с 32 2 шт каналами с общей точкой «минус» для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением 24 В (от О до +60°С) - S340-0 Ethernet сервер последовательных 1 шт интерфейсов для преобразования и передачи сигналов RS-232/485 по сети Ethernet для осуществления удаленного доступа. - 2 порта Ethernet 10/100BaseTX - витая пара; - 4 порта (порт 1-2 RS-232/485: - порт 3-4 RS- 485) - дальность передачи 1200м с температурным диапазоном 0... 60 С0 - CUTP -1/G Ethernet кабель 1 метр 1 шт - CUTP -1/R Ethernet кабель 1 метр 1 шт - CIDC-6-3-0-3-3 Кабель связи: Модуль IDC50 - 8 шт отдельные жилы без оконцевателей (6 м) |  | 2 806 600 | 2 806 600 |

| Поз | Наименование | Кол­ во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. |
| 6 | Комплект контроллерного оборудования из состава ПАК ПТК КРУГ-2000 (№19170 в Реестре Российского ПО, раздел «Программно-аппаратные комплексы»). АСУ ТП ЭТО В составе: - CR MR-0 Каркас основной для размещения 1 шт резервированных мастеров и модулей ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CR IOR-0 Каркас для размещения модулей 1 шт ввода/вывода (включая интерфейс ввода/вывода) степень защиты оболочки IP20 - CSB-1 Соединитель STBUS 4 шт - М1201Е-О Мастер модуль (Cortex-A17, 1GHz, 2 шт SDRAM-512MB, FLASH-4GB, 4xEthernet, RS- 485/232/422) - Программное обеспечение контроллера (СРВК) 2 шт для операционной системы LINUX. (количество точек ввода/вывода до 500). Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1- ом контроллере (ТМ-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus ТСР (сервер/клиент), Драйвер протокола МЭК 60870-5-104 (КП/ПУ), драйвер протокола МЭК 60870-5-101 (КП/ПУ) - М1234А-О Модуль аналогового ввода тока 0-20 5 шт мА, 4-20 мА и напряжения 0-1О В 8 изолированных каналов (от О до +60°С) Первичная поверка метрологических каналов - M1252D-0 Модуль дискретного ввода с 32 1 шт каналами с общей точкой с общим "плюсом" сигналов напряжением 24 В постоянного тока (от О ДО +60°С) - М1251O-О Модуль дискретного вывода с 32 1 шт каналами с общей точкой «минус» для коммутации электрических цепей постоянного тока с напряжением 24 В (от О до +60°С) - S340-0 Ethernet сервер последовательных 9 шт интерфейсов для преобразования и передачи сигналов RS-232/485 по сети Ethernet для осуществления удаленного доступа. - 2 порта Ethernet 10/100BaseTX - витая пара; - 4 порта (порт 1-2 RS-232/485: - порт 3-4 RS- 485) - дальность передачи 1200м с температурным диапазоном 0... 60 С0 - CUTP -1/G Ethernet кабель 1 метр 1 шт - CUTP -1/R Ethernet кабель 1 метр 1 шт - Кабель ST-BUS(2м) - С401-2 2 шт - CIDC-6-3-0-3-3 Кабель связи: Модуль IDC50 - 7 шт отдельные жилы без оконцевателей (6 м) |  | 3 922 900 | 3 922 900 |
| 7 | Комплект фирменного программного обеспечения SCADA «КРУГ-2000» (№541 в Реестре программного обеспечения) В составе: 1. СРВ «Станция оператора/архивирования-сервер» - 2 шт. (устанавливается на Сервера АБД) RTSTN007U. Версия 5.1 Количетво точек ввода-вывода до 10000 Модули: Сервер АБД, графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, зеркализация АБД, сервис печати, резервирование сети, сервер событий, ОРС-сервер спецификация UA. |  | 2 045 800 | 2 045 800 |

| Поз | Наименование | Кол- во | Цена за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | руб. |
|  | - СРВ «Станция оператора/архивирования - клиент» - 5 шт. (устанавливается на АРМ №1-4, АРМ ЭТО) RTSTN008U. Версия 5.1 Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, сервис печати, резервирование сети, 2-х мониторный менеджер, сервер событий. - СРВ «Станция оператора/архивирования - клиент» - 2 шт. (устанавливается на АРМ РЗА, АРМ инженера АСУТП) RTSTN008U. Версия 5.1 Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, сервис печати, резервирование сети, сервер событий - Станция инжиниринга - 1 шт. (устанавливается на АРМ инженера) DC000002. Количество процессоров - до 4. - Среда программирования контроллеров - 1 шт. (устанавливается на АРМ инженера) DC000001. Количество переменных - до 5000. - Электронный ключ защиты (USB) - 9 шт. |  |  |  |
|  | СУММА: |  |  | 37 888 400,00 |
|  | НДС 20%: |  |  | 7 577 680,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 45 466 080,00 |

Примечание:	1. Гальваническая развязка в дискретных выходах осуществляется за счет применения индивидуальных промежуточных реле в шкафах.

- Срок изготовления оборудования:16-18 недель.

- Условия оплаты: аванс 50%, окончательный расчет в течение 1О календарных дней после уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

- Транспортные расходы до г. Ижевска включены в стоимость оборудования.

- Технико-коммерческое предложение дано без учета инжиниринговых, монтажных и пусконаладочных работ.

- Настоящее предложение не является офертой и окончательные условия поставки, оплаты, состав и стоимость, указанные в предложении, могут быть пересмотрены.

- Срок действия предложения: до 21.06.2025г.