## Лист1
Обозн | Наименоваие | Тип, марка | Производитель | Ед.изм. | Кол-во | Цена б.НДС | Сумма б.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Серверный шкаф |  |  |  | 1
| Разобранный 19" IT-CQE 38U 600х1800х800, двери стекло + сплошная, RAL7011/7035 | R5IT3868GS | DKC | Шт. | 1 | 240818.32
| Ролики для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, 4шт | R5A41 | DKC | Шт. | 1 | 21006.79
| Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 | R5PRK1B | DKC | Шт. | 4 | 573.23
| Заглушка сплошная 19" 2U RAL9005 | R5PRK2B | DKC | Шт. | 8 | 736.30
| Модуль 3U с DIN рейкой для 19" IT-корпусов, RAL9005 | R5CMDIT3HEB | DKC | Шт. | 2 | 15933.33
| Блок распределения питания (PDU) 19" 10A с выключателем, Вых:8 Schuko, Вх:С14 | R519SH8OPSHC14 | DKC | Шт. | 1 | 5258.86
| Уплотнитель для ввода кабеля в корпуса CQE шириной 600 мм | R5FPC600 | DKC | Шт. | 1 | 3052.71
| Потолочный модуль 4 вентилятора с термостатом IT CQE | R5VSIT6004FT | DKC | Шт. | 1 | 28000.83
| Компактный отказоустойчивый 1U сервер | GS-104-E1 | AdvantiX | Шт. | 1
| Промышленный управляемый коммутатор DKC монтируемый в 19 стойку, 4 порта 100Base X SFP, 24x10/100Base T X порта RJ45 | N2100-4SFP24T-P5 | DKC | Шт. | 1 | 106619.48
| Межсетевой экран | D500 | UserGate | Шт. | 1
| 8 Портовый переключатель с KVM консолью | CL1308N-ATA-RG | ATEN | Шт. | 1 | 115314.17
| Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 | IEK | Шт. | 1 | 1176.69 | #VALUE!
| Автоматический выключатель 2П 10А 6кА | MVA20-2-010-C | IEK | Шт. | 1 | 458.33 | #VALUE!
| Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1-006-C | IEK | Шт. | 3 | 213.21 | #VALUE!
| Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts | Штиль | Шт. | 1 | 1091.67 | #VALUE!
| Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L | ШТИЛЬ | Шт. | 1 | 56066.67 | #VALUE!
| Батарейный модуль | BMR-96-09 | ШТИЛЬ | Шт. | 2 | 34533.33 | #VALUE!
| Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 | LDBO0-3001-4-4000-K01 | IEK | Шт. | 2 | 430.07 | #VALUE!
| Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g | EKF | Шт. | 7 | 37.53 | #VALUE!
| Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  | М | 10 | 33.33 | #VALUE!
| Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO | KKM11-018-230-10 | IEK | Шт. | 2 | 909.33 | 1818.66
| Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC | KPK10-11 | IEK | Шт. | 2 | 228.0 | #VALUE!
| Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | KKM10D-MB | IEK | Шт. | 1 | 296.88 | 296.88
| Лампа сигнальная ЛС-47 неон зеленая | MLS10-230-K06 | IEK | Шт. | 2 | 114.17 | #VALUE!