ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 гкал/час на территории ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Перечень заданий на разработку разделов проекта, связанных с созданием системы

878.2023-АСУ ТП.В3

ТОМ 42

Содержание

Перечень заданий на разработку разделов проекта, связанных с созданием системы	3

Приложение А. Название приложения	4

А.1 Заголовок 2	4

Перечень сокращений	5

Перечень терминов	6

Перечень заданий на разработку разделов проекта, связанных с созданием системы

| № | Наименование задания | Назначение задания | Дата выдачи | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка раздела «Информационная безопасность» в составе проекта автоматизации водогрейной котельной тепловой мощностью 400 Гкал/ч | Обеспечение комплексной защиты автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) водогрейной котельной от актуальных угроз безопасности информации и несанкционированного доступа. Данный раздел предназначен для реализации мер и средств информационной безопасности (ИБ) на объекте, гарантирующих защиту критической информационной инфраструктуры котельной, устойчивость её работы и соответствие обязательным требованиям законодательства РФ. Разработка раздела ИБ позволит предотвратить киберинциденты, защитить технологические процессы от неправомерных воздействий, а также обеспечить безопасное функционирование котельной в целом. | 19.08.2025 | В течение 60 рабочих дней со дня предоставления Заказчиком исходных данных. Срок может быть сдвинут соразмерно сроку задержки предоставления необходимых данных от Конечного Заказчика. |

Разработку раздела ИБ произвести в соответствии со следующими документами:

1.	Требования Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ;

2.	Приказ от 14 марта 2014 г. N 31 Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

Обеспечить в рамках выполнения комплекса работ выполнение работ по информационной безопасности в соответствии с:

•	99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии - деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

•	Постановлением Правительства РФ N 79 "О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации"

При осуществлении лицензируемого вида деятельности лицензированию подлежат

•	работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении средств и систем информатизации;

•	услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации).

Требования к информационной безопасности КИИ 3 категории при проектировании автоматизированного объекта водогрейной котельной 400 Гкал/час

1. Общие требования:

•	Классификация объекта: КИИ 3 категории, согласно приказу Минэнерго РФ от 27.11.2020 № 838.

•	Соблюдение законодательства: Требования ФЗ-187 "О безопасности критической информационной инфраструктуры" и других нормативно-правовых актов, регулирующих информационную безопасность КИИ.

•	Анализ рисков: Проведение комплексного анализа рисков с учетом специфики объекта и потенциальных угроз.

•	Документация: Разработка и ведение необходимой документации, включая политику информационной безопасности, инструкции, регламенты, планы реагирования на инциденты.

•	Обучение персонала: Обучение персонала по вопросам информационной безопасности, включая проведение регулярных тренингов.

2. Требования к физической защите:

•	Ограждение и доступ: Обеспечение физической защиты котельной и ее инфраструктуры от несанкционированного доступа.

•	Контроль доступа: Реализация системы контроля доступа (СКУД) в помещениях котельной, где расположены элементы КИИ.

•	Видеонаблюдение: Установка системы видеонаблюдения с архивированием данных и возможностью удаленного доступа.

•	Сигнализация: Реализация системы охранной сигнализации с подключением к пульту централизованного наблюдения.

3. Требования к защите информации:

•	Аутентификация и авторизация: Реализация надежных механизмов аутентификации и авторизации пользователей системы КИИ.

•	Разграничение доступа: Применение принципа наименьших привилегий при настройке доступа пользователей к системе КИИ.

•	Шифрование: Использование криптографических алгоритмов шифрования данных при передаче по сети и хранении на носителях.

•	Журналирование: Включение функции журналирования событий с временными метками и регистрацией действий пользователей.

•	Противодействие вредоносному ПО: Внедрение комплексных мер по защите от вредоносного ПО, включая антивирусное ПО, системы обнаружения вторжений, использование систем предотвращения вторжений.

4. Требования к сетевой безопасности:

•	Использование изолированных сетей: Разделение сети КИИ от корпоративной сети.

•	Использование межсетевых экранов: Установка и настройка межсетевых экранов для ограничения доступа к системе КИИ.

•	Защита от DDoS-атак: Внедрение мер по противодействию DDoS-атакам.

•	Протоколирование сетевых событий: Включение функции журналирования сетевых событий в системе КИИ.

5. Требования к защите программного обеспечения:

•	Использование сертифицированного ПО: Применение сертифицированного ПО для КИИ.

•	Регулярные обновления ПО: Регулярная проверка и установка обновлений ПО для устранения уязвимостей.

•	Контроль целостности ПО: Применение механизмов контроля целостности ПО для предотвращения несанкционированных модификаций.

6. Требования к резервному копированию и восстановлению:

•	Резервное копирование данных: Реализация механизмов резервного копирования данных КИИ.

•	Тестирование восстановления: Регулярное тестирование процессов восстановления данных.

•	Хранение резервных копий: Обеспечение безопасности хранения резервных копий данных.

7. Требования к реагированию на инциденты:

•	Планы реагирования на инциденты: Разработка и реализация планов реагирования на инциденты безопасности.

•	Команда реагирования: Формирование команды реагирования на инциденты.

•	Информирование заинтересованных сторон: Определение процедур информирования заинтересованных сторон в случае инцидента.

8. Требования к мониторингу и контролю:

•	Системы мониторинга: Применение систем мониторинга информационной безопасности для отслеживания событий и анализ рисков.

•	Аудит безопасности: Регулярный аудит системы безопасности КИИ.

9. Специальные требования:

•	Защита от взлома: Внедрение специальных мер по защите от взлома, в том числе использование двухфакторной аутентификации, усиление паролей, использование физических защитных средств.

•	Защита от несанкционированного доступа: Внедрение мер по предотвращению несанкционированного доступа к системе КИИ.

•	Защита от взлома и диверсий: Внедрение мер по защите от взлома и диверсий, в том числе использование систем обнаружения вторжений, повышение уровня безопасности сети.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ИБ | Информационная безопасность |
| КИИ | Критическая информационная инфраструктура |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| ПО | Программное обеспечение |
| DDoS | Distributed Denial of Service (распределённая атака типа «отказ в обслуживании») |
| РФ | Российская Федерация |
| ФЗ | Федеральный закон |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) | Организационно-техническая система, обеспечивающая автоматическое и автоматизированное управление технологическим процессом, включающая технические средства, программное обеспечение и персонал. |
| Информационная безопасность (ИБ) | Состояние защищённости информации, при котором обеспечиваются её конфиденциальность, целостность и доступность. |
| Критическая информационная инфраструктура (КИИ) | Информационные системы, сети и ресурсы, имеющие важное значение для функционирования государства, экономики и безопасности. |
| Система контроля и управления доступом (СКУД) | Аппаратно-программный комплекс для идентификации, аутентификации и управления доступом персонала в защищённые зоны. |
| Программное обеспечение (ПО) | Совокупность программ и программных средств, используемых для функционирования автоматизированных систем. |
| DDoS-атака | Тип кибератаки, при которой злоумышленники перегружают систему множеством запросов, вызывая отказ в обслуживании. |
| Федеральный закон (ФЗ) | Нормативно-правовой акт Российской Федерации, обладающий высшей юридической силой после Конституции РФ. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |