ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Спецификация оборудования

878.2023-АСУ ТП.В4

Том 42

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования | Поставщик | Еди- ница. изме- рения | Коли-чество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф АСУ ТП ВК в составе: |  |  |  | Шт. | 1 | ≈ 1020 (оценочно) |  |
| 1 | Стойки вертикальные, для шкафов nCQE высотой 2000 мм, 4 шт. RAL7035 | R5NKMN20 |  | DKC | Шт. | 5 |  |  |
| 2 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 800 x 600 мм | R5NKTB86 |  | DKC | Шт. | 3 |  |  |
| 3 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 600 x 600 мм | R5NKTB66 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 4 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х800 мм | R5NCPE2080 |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 5 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | R5NCPE2060 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 6 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2000х600 мм, комплект 2 шт. | R5NLE2062 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 600 мм | R5NPCE2060 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 8 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 800 мм | R5NPCE2080 |  | DKC | Шт. | 5 |  |  |
| 9 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт. | R5NBP01B |  | DKC | Шт. | 5 |  |  |
| 10 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB60 |  | DKC | Шт. | 7 |  |  |
| 11 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB80 |  | DKC | Шт. | 3 |  |  |
| 12 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт. | R5NPDL600 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 13 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=800 мм | R5NFPC800 |  | DKC | Шт. | 9 |  |  |
| 14 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=600 мм | R5NFPC600 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 15 | Рым-болты, М12, 1 упаковка - 4 шт. | R5A33 |  | DKC | Шт. | 5 |  |  |
| 16 | Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов | R5RAE02 |  | DKC | Шт. | 9 |  |  |
| 17 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой. | R5MC101 |  | DKC | Шт. | 9 |  |  |
| 18 | Стойка верт. для уст. внутр. панелй В=2000 1кмп=2шт. RAM power | R5TE20M |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 19 | Полка дверная для корпусов CQE & CQE N, Ш=600 мм RAM block | R5NRL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 20 | Карман для документов пластиковый для корпусов CQE & CQE N, ШхВхГ 222х230х30 мм RAM block | R5A32 |  | DKC | Шт. | 9 |  |  |
| 21 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик | LDBO0-3001-4-4000-K01 |  | IEK | Шт. | 9 |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 |  | IEK | Шт. | 6 |  |  |
| 23 | Автоматический выключатель 2П 10А 6кА | MVA20-2-010-C |  | IEK | Шт. | 1,00 |  |  |
| 24 | Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1–006-C |  | IEK | Шт. | 20 |  |  |
| 25 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO | KKM11-018-230-10 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 26 | Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC | KPK10-11 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 27 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | KKM10D-MB |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 28 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 75Вт, 24В | DPSL075W24V |  | DKC | Шт. | 10 |  |  |
| 29 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA |  | DKC | Шт. | 8 |  |  |
| 30 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В | DPSL240W24V |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 31 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 112x112 мм, IP54 | R5RF08 |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 32 | Вентилятор с фильтром RV 10/12 м3/ч, 230 В, 112x112 мм, IP54 | R5RV08230 |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 33 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 34 | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 | TNO10M |  | EKF | Шт. | 1 |  |  |
| 35 | Зуммер с подсветкой, 80дБ, красный, 220V AС, IP40, пластик | MT22-SM220 |  | meyertec | Шт. | 1 |  |  |
| 36 | Кнопка управления D8-11 d=22мм 1NO+1NC черная | BBT30-11-3-22-K02 |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 37 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 38 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый | ALIL2L220 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 39 | Панель оператора | Weintek cMT2128X, 12.1″ |  | Weintek | Шт. | 1 |  |  |
| 40 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 41 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L |  | Штиль | Шт. | 2 |  |  |
| 42 | Комплект для монтажа в стойку |  |  | Штиль | Шт. | 6 |  |  |
| 43 | Батарейный модуль | BMR-96-09 |  | Штиль | Шт. | 4 |  |  |
| 44 | Промышленный гигабитный SFP трансивер | N2010-IGMSX850-055 |  | DKC | Шт. | 8,00 |  |  |
| 45 | Коммутатор | N2100-4SFP24T-P5 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 46 | Интерфейсный модуль электромеханического реле 6А; 220В AC/DC | 38.51.7.220.0050 |  | Finder | Шт. | 422 |  |  |
| 47 | Интерфейсный модуль электромеханического реле 6А; 24В AC/DC | 38.51.7.024.0050 |  | Finder | Шт. | 202 |  |  |
| 48 | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g |  | EKF | Шт. | 1530 |  |  |
| 49 | Короб перфорированный, серый RL6 60x60 | 01108RL |  | DKC | м | 12 |  |  |
| 50 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL |  | DKC | м | 16 |  |  |
| 51 | Провод ПуГВнг 1х0,75 |  |  |  | м | 2000 |  |  |
| 52 | Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  |  | М | 200 |  |  |
| 53 | Шина медная 3Х20 |  |  |  | М | 5 |  |  |
| 54 | Изолятор SM35 (М8) силовой с болтом |  |  | IEK | Шт. | 20 |  |  |
| 55 | Контроллерные сборки ТРЭИ в составе: |  |  | НПФ "КРУГ" | шт | 1 |  |  |
| 1 | Соединитель | CSB-1 |  | ТРЭИ | Шт. | 10,00 |  |  |
| 2 | Кабель соединения каркасов | C401 |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 3 | Кабель резервирования | CUTP-1R |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | Кабель резервирования | CUTP-1G |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC |  | ТРЭИ | Шт. | 39,00 |  |  |
| 6 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS |  | ТРЭИ | Шт. | 37,00 |  |  |
| 7 | Каркас CR6 MR | CR6 MR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | Каркас CR6 IOR | CR6 IOR |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 9 | Сервер | S343 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | Терминальная панель дискретного ввода | TP-D |  | ТРЭИ | Шт. | 20,00 |  |  |
| 11 | Терминальная панель дискретного вывода | TP-О |  | ТРЭИ | Шт. | 11,00 |  |  |
| 12 | Универсальные терминальные панели | TP-U |  | ТРЭИ | Шт. | 45,00 |  |  |
| 13 | Заглушка | FP-04R |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 14 | Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A |  | ТРЭИ | Шт. | 37,00 |  |  |
| 15 | Модули дискретного ввода | M1252D |  | ТРЭИ | Шт. | 20,00 |  |  |
| 16 | Модули дискретного вывода | M1251O |  | ТРЭИ | Шт. | 11,00 |  |  |
| 17 | Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 18 | Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 19 | ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 5000) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 20 | Прикладное программное обеспечение АСУТП для ПЛК |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф АСУ ТП Здания теплообменников в составе: |  |  |  | Шт. | 1 | ≈ 635 (оценочно) |  |
| 1 | Стойки вертикальные, для шкафов nCQE высотой 2000 мм, 4 шт. RAL7035 | R5NKMN20 |  | DKC | Шт. | 3 |  |  |
| 2 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 800 x 600 мм | R5NKTB86 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 3 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 600 x 600 мм | R5NKTB66 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 4 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х800 мм | R5NCPE2080 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 5 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | R5NCPE2060 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 6 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2000х600 мм, комплект 2 шт. | R5NLE2062 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 600 мм | R5NPCE2060 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 8 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 800 мм | R5NPCE2080 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 9 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт. | R5NBP01B |  | DKC | Шт. | 3 |  |  |
| 10 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB60 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 11 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB80 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 12 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт. | R5NPDL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 13 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=800 мм | R5NFPC800 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 14 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=600 мм | R5NFPC600 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 15 | Рым-болты, М12, 1 упаковка - 4 шт. | R5A33 |  | DKC | Шт. | 3 |  |  |
| 16 | Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов | R5RAE02 |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 17 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой. | R5MC101 |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 18 | Стойка верт. для уст. внутр. панелй В=2000 1кмп=2шт. RAM power | R5TE20M |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 19 | Полка дверная для корпусов CQE & CQE N, Ш=600 мм RAM block | R5NRL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 20 | Карман для документов пластиковый для корпусов CQE & CQE N, ШхВхГ 222х230х30 мм RAM block | R5A32 |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 21 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик | LDBO0-3001-4-4000-K01 |  | IEK | Шт. | 6 |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 |  | IEK | Шт. | 3 |  |  |
| 23 | Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1-006-C |  | IEK | Шт. | 19 |  |  |
| 24 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 75Вт, 24В | DPSL075W24V |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 25 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 26 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В | DPSL240W24V |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 27 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 112x112 мм, IP54 | R5RF08 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 28 | Вентилятор с фильтром RV 10/12 м3/ч, 230 В, 112x112 мм, IP54 | R5RV08230 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 29 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 30 | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 | TNO10M |  | EKF | Шт. | 3 |  |  |
| 31 | Зуммер, 80дБ, черный, 24V AC/DC, IP40, пластик | MT22-FM24 |  | meyertec | Шт. | 1 |  |  |
| 32 | Кнопка управления D8-11 d=22мм 1NO+1NC черная | BBT30-11-3-22-K02 |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 33 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 34 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный | ALIL1L220 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 35 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый | ALIL2L220 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 36 | Панель оператора | Weintek cMT2128X, 12.1″ |  | Weintek | Шт. | 1 |  |  |
| 37 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 38 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 39 | Комплект для монтажа в стойку |  |  | Штиль | Шт. | 2 |  |  |
| 40 | Батарейный модуль | BMR-96-09 |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 41 | Промышленный гигабитный SFP трансивер | N2010-IGMSX850-055 |  | DKC | Шт. | 4,00 |  |  |
| 42 | Коммутатор | N2100-4SFP24T-P5 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 43 | Интерфейсный модуль электромеханического реле 6А; 24В AC/DC | 38.51.7.024.0050 |  | Finder | Шт. | 460 |  |  |
| 44 | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g |  | EKF | Шт. | 1117 |  |  |
| 45 | Короб перфорированный, серый RL6 60x60 | 01108RL |  | DKC | м | 12 |  |  |
| 46 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL |  | DKC | м | 16 |  |  |
| 47 | Провод ПуГВнг 1х0,75 |  |  |  | м | 1000 |  |  |
| 48 | Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  |  | М | 200 |  |  |
| 49 | Шина медная 3Х20 |  |  |  | М | 3 |  |  |
| 50 | Изолятор SM35 (М8) силовой с болтом |  |  | IEK | Шт. | 12 |  |  |
| 51 | Контроллерные сборки ТРЭИ в составе: |  |  | НПФ "КРУГ" | шт | 1 |  |  |
| 1 | Соединитель | CSB-1 |  | ТРЭИ | Шт. | 6,00 |  |  |
| 2 | Кабель соединения каркасов | C401 |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 3 | Кабель резервирования | CUTP-1R |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | Кабель резервирования | CUTP-1G |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC |  | ТРЭИ | Шт. | 22,00 |  |  |
| 6 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS |  | ТРЭИ | Шт. | 17,00 |  |  |
| 7 | Каркас CR6 MR | CR6 MR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | Каркас CR6 IOR | CR6 IOR |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 9 | Коммутатор | S304 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | Сервер | S343 |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | Терминальная панель дискретного ввода | TP-D |  | ТРЭИ | Шт. | 12,00 |  |  |
| 12 | Терминальная панель дискретного вывода | TP-О |  | ТРЭИ | Шт. | 6,00 |  |  |
| 13 | Универсальные терминальные панели | TP-U |  | ТРЭИ | Шт. | 17,00 |  |  |
| 14 | Заглушка | FP-04R |  | ТРЭИ | Шт. | 5,00 |  |  |
| 15 | Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A |  | ТРЭИ | Шт. | 17,00 |  |  |
| 16 | Модули дискретного ввода | M1252D |  | ТРЭИ | Шт. | 12,00 |  |  |
| 17 | Модули дискретного вывода | M1251O |  | ТРЭИ | Шт. | 6,00 |  |  |
| 18 | Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 19 | Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 20 | ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 2000) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 21 | Прикладное программное обеспечение АСУТП для ПЛК |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф АСУ НАБ в составе: |  |  |  | Шт. | 1 | ≈ 310 (оценочно) |  |
| 1 | Стойки вертикальные, для шкафов nCQE высотой 2000 мм, 4 шт. RAL7035 | R5NKMN20 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 2 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 600 x 600 мм | R5NKTB66 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 3 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | R5NCPE2060 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 4 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2000х600 мм, комплект 2 шт. | R5NLE2062 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 5 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 600 мм | R5NPCE2060 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 6 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт. | R5NBP01B |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB60 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 8 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт. | R5NPDL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 9 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=600 мм | R5NFPC600 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 10 | Рым-болты, М12, 1 упаковка - 4 шт. | R5A33 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 11 | Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов | R5RAE02 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 12 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой. | R5MC101 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 13 | Стойка верт. для уст. внутр. панелй В=2000 1кмп=2шт. RAM power | R5TE20M |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 14 | Полка дверная для корпусов CQE & CQE N, Ш=600 мм RAM block | R5NRL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 15 | Карман для документов пластиковый для корпусов CQE & CQE N, ШхВхГ 222х230х30 мм RAM block | R5A32 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 16 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик | LDBO0-3001-4-4000-K01 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1-006-C |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 19 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 75Вт, 24В | DPSL075W24V |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 20 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 21 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В | DPSL240W24V |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 22 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 112x112 мм, IP54 | R5RF08 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 23 | Вентилятор с фильтром RV 10/12 м3/ч, 230 В, 112x112 мм, IP54 | R5RV08230 |  | DKC | Шт. | 15 |  |  |
| 24 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 25 | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 | TNO10M |  | EKF | Шт. | 6 |  |  |
| 26 | Зуммер, 80дБ, черный, 24V AC/DC, IP40, пластик | MT22-FM24 |  | meyertec | Шт. | 4 |  |  |
| 27 | Кнопка управления D8-11 d=22мм 1NO+1NC черная | BBT30-11-3-22-K02 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 28 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 29 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый | ALIL2L220 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 30 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный | ALIL1L220 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 31 | Панель оператора | Weintek cMT2128X, 12.1″ |  | Weintek | Шт. | 1 |  |  |
| 32 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 33 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 34 | Комплект для монтажа в стойку |  |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 35 | Батарейный модуль | BMR-96-09 |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 36 | Модуль электромеханического реле 6А 230В AC/DC | 38.51.7.230.0050 |  | Finder | Шт. | 1 |  |  |
| 37 | Интерфейсный модуль электромеханического реле 6А; 24В AC/DC | 38.51.7.024.0050 |  | Finder | Шт. | 1 |  |  |
| 38 | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g |  | EKF | Шт. | 3 |  |  |
| 39 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 40 | Провод ПуГВнг 1х0,75 |  |  |  | Шт. | 86 |  |  |
| 41 | Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  |  | Шт. | 84 |  |  |
| 42 | Шина медная 3Х20 |  |  |  | М | 2 |  |  |
| 43 | Изолятор SM35 (М8) силовой с болтом |  |  | IEK | Шт. | 8 |  |  |
| 44 | Контроллерные сборки ТРЭИ в составе: |  |  | НПФ "КРУГ" | шт | 1 |  |  |
| 1 | Соединитель | CSB-1 |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 2 | Кабель соединения каркасов | C401 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 3 | Кабель резервирования | CUTP-1R |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 4 | Кабель резервирования | CUTP-1G |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC |  | ТРЭИ | Шт. | 7,00 |  |  |
| 6 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 7 | Каркас CR6 MR | CR6 MR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | Каркас CR6 IOR | CR6 IOR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | Коммутатор | S304 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | Сервер | S343 |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | Терминальная панель дискретного ввода | TP-D |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 12 | Терминальная панель дискретного вывода | TP-О |  | ТРЭИ | Шт. | 3,00 |  |  |
| 13 | Универсальные терминальные панели | TP-U |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 14 | Заглушка | FP-04R |  | ТРЭИ | Шт. | 13,00 |  |  |
| 15 | Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 16 | Модули дискретного ввода | M1252D |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 17 | Модули дискретного вывода | M1251O |  | ТРЭИ | Шт. | 3,00 |  |  |
| 18 | Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 19 | ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 500) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 20 | Прикладное программное обеспечение АСУТП для ПЛК |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф АСУ ГРП-1 в составе: |  |  |  | Шт. | 1 | ≈ 200 (оценочно) |  |
| 1 | Стойки вертикальные, для шкафов nCQE высотой 2000 мм, 4 шт. RAL7035 | R5NKMN20 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 600 x 600 мм | R5NKTB66 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 3 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | R5NCPE2060 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 4 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2000х600 мм, комплект 2 шт. | R5NLE2062 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 5 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 600 мм | R5NPCE2060 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 6 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт. | R5NBP01B |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB60 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 8 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт. | R5NPDL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 9 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=600 мм | R5NFPC600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 10 | Рым-болты, М12, 1 упаковка - 4 шт. | R5A33 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов | R5RAE02 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 12 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой. | R5MC101 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 13 | Стойка верт. для уст. внутр. панелй В=2000 1кмп=2шт. RAM power | R5TE20M |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 14 | Полка дверная для корпусов CQE & CQE N, Ш=600 мм RAM block | R5NRL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 15 | Карман для документов пластиковый для корпусов CQE & CQE N, ШхВхГ 222х230х30 мм RAM block | R5A32 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 16 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик | LDBO0-3001-4-4000-K01 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 |  | IEK | Шт. | 6 |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель 2П 10А 4,5кА | MVA20-1-010-C |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1-006-C |  | IEK | Шт. | 15 |  |  |
| 20 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO | KKM11-018-230-10 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 21 | Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC | KPK10-11 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 22 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | KKM10D-MB |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 23 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 75Вт, 24В | DPSL075W24V |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 24 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 25 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В | DPSL240W24V |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 26 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 112x112 мм, IP54 | R5RF08 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 27 | Вентилятор с фильтром RV 10/12 м3/ч, 230 В, 112x112 мм, IP54 | R5RV08230 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 28 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 29 | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 | TNO10M |  | EKF | Шт. | 1 |  |  |
| 30 | Зуммер с подсветкой, 80дБ, красный, 220V AС, IP40, пластик | MT22-SM220 |  | meyertec | Шт. | 1 |  |  |
| 31 | Кнопка управления D8-11 d=22мм 1NO+1NC черная | BBT30-11-3-22-K02 |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 32 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 33 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый | ALIL2L220 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 34 | Панель оператора | Weintek cMT2128X, 12.1″ |  | Weintek | Шт. | 1 |  |  |
| 35 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 36 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L |  | Штиль | Шт. | 2 |  |  |
| 37 | Комплект для монтажа в стойку |  |  | Штиль | Шт. | 4 |  |  |
| 38 | Батарейный модуль | BMR-96-09 |  | Штиль | Шт. | 2 |  |  |
| 39 | Интерфейсный модуль электромеханического реле 6А; 24В AC/DC | 38.51.7.024.0050 |  | Finder | Шт. | 27 |  |  |
| 40 | Модуль электромеханического реле 6А 230В AC/DC | 38.51.7.230.0050 |  | Finder | Шт. | 17 |  |  |
| 41 | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g |  | EKF | Шт. | 92 |  |  |
| 42 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL |  | DKC | м | 8 |  |  |
| 43 | Провод ПуГВнг 1х0,75 |  |  |  | м | 100 |  |  |
| 44 | Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  |  | М | 50 |  |  |
| 45 | Шина медная 3Х20 |  |  |  | М | 0,5 |  |  |
| 46 | Изолятор SM35 (М8) силовой с болтом |  |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 47 | Контроллерные сборки ТРЭИ в составе: |  |  | НПФ "КРУГ" | шт | 1 |  |  |
| 1 | Кабель резервирования | CUTP-1R |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | Кабель резервирования | CUTP-1G |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 4 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | Каркас CR6 MR | CR6 MR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | Коммутатор | S304 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | Терминальная панель дискретного ввода | TP-D |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 8 | Терминальная панель дискретного вывода | TP-О |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | Универсальные терминальные панели | TP-U |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | Заглушка | FP-04R |  | ТРЭИ | Шт. | 7,00 |  |  |
| 11 | Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 12 | Модули дискретного ввода | M1252D |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 13 | Модули дискретного вывода | M1251O |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 14 | Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 15 | Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 16 | ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 300) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 17 | Прикладное программное обеспечение АСУТП для ПЛК |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф АСУ ГРП-2 в составе: |  |  |  | Шт. | 1 | ≈ 200 (оценочно) |  |
| 1 | Стойки вертикальные, для шкафов nCQE высотой 2000 мм, 4 шт. RAL7035 | R5NKMN20 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 2 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 600 x 600 мм | R5NKTB66 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 3 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | R5NCPE2060 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 4 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2000х600 мм, комплект 2 шт. | R5NLE2062 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 5 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 600 мм | R5NPCE2060 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 6 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт. | R5NBP01B |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 7 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB60 |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 8 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт. | R5NPDL600 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 9 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=600 мм | R5NFPC600 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 10 | Панель задняя для корпусов CQE N, ВхШ 2000х600 мм RAM block | R5NCRE2060 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Рым-болты, М12, 1 упаковка - 4 шт. | R5A33 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 12 | Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов | R5RAE02 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 13 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой. | R5MC101 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 14 | Стойка верт. для уст. внутр. панелй В=2000 1кмп=2шт. RAM power | R5TE20M |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 15 | Полка дверная для корпусов CQE & CQE N, Ш=600 мм RAM block | R5NRL600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 16 | Карман для документов пластиковый для корпусов CQE & CQE N, ШхВхГ 222х230х30 мм RAM block | R5A32 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 17 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик | LDBO0-3001-4-4000-K01 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 |  | IEK | Шт. | 6 |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель 2П 10А 4,5кА | MVA20-1-010-C |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 20 | Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1-006-C |  | IEK | Шт. | 15 |  |  |
| 21 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO | KKM11-018-230-10 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 22 | Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC | KPK10-11 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 23 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | KKM10D-MB |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 24 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 75Вт, 24В | DPSL075W24V |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 25 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA |  | DKC | Шт. | 6 |  |  |
| 26 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В | DPSL240W24V |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 27 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 112x112 мм, IP54 | R5RF08 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 28 | Вентилятор с фильтром RV 10/12 м3/ч, 230 В, 112x112 мм, IP54 | R5RV08230 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 29 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 30 | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 | TNO10M |  | EKF | Шт. | 1 |  |  |
| 31 | Зуммер с подсветкой, 80дБ, красный, 220V AС, IP40, пластик | MT22-SM220 |  | meyertec | Шт. | 1 |  |  |
| 32 | Кнопка управления D8-11 d=22мм 1NO+1NC черная | BBT30-11-3-22-K02 |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 33 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 34 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый | ALIL2L220 |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 35 | Панель оператора | Weintek cMT2128X, 12.1″ |  | Weintek | Шт. | 1 |  |  |
| 36 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 37 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L |  | Штиль | Шт. | 2 |  |  |
| 38 | Комплект для монтажа в стойку |  |  | Штиль | Шт. | 4 |  |  |
| 39 | Батарейный модуль | BMR-96-09 |  | Штиль | Шт. | 2 |  |  |
| 40 | Интерфейсный модуль электромеханического реле 6А; 24В AC/DC | 38.51.7.024.0050 |  | Finder | Шт. | 37 |  |  |
| 41 | Модуль электромеханического реле 6А 230В AC/DC | 38.51.7.230.0050 |  | Finder | Шт. | 74 |  |  |
| 42 | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g |  | EKF | Шт. | 231 |  |  |
| 43 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL |  | DKC | м | 8 |  |  |
| 44 | Провод ПуГВнг 1х0,75 |  |  |  | м | 150 |  |  |
| 45 | Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  |  | М | 50 |  |  |
| 46 | Шина медная 3Х20 |  |  |  | М | 0,5 |  |  |
| 47 | Изолятор SM35 (М8) силовой с болтом |  |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 48 | Контроллерные сборки ТРЭИ в составе: |  |  | НПФ "КРУГ" | шт | 1 |  |  |
| 1 | Кабель резервирования | CUTP-1R |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | Кабель резервирования | CUTP-1G |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC |  | ТРЭИ | Шт. | 6,00 |  |  |
| 4 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 5 | Каркас CR6 MR | CR6 MR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | Коммутатор | S304 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | Сервер | S343 |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | Терминальная панель дискретного ввода | TP-D |  | ТРЭИ | Шт. | 3,00 |  |  |
| 9 | Терминальная панель дискретного вывода | TP-О |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | Универсальные терминальные панели | TP-U |  | ТРЭИ | Шт. | 3,00 |  |  |
| 11 | Заглушка | FP-04R |  | ТРЭИ | Шт. | 4,00 |  |  |
| 12 | Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 13 | Модули дискретного ввода | M1252D |  | ТРЭИ | Шт. | 3,00 |  |  |
| 14 | Модули дискретного вывода | M1251O |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 15 | Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 16 | Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 17 | ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 500) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 18 | Прикладное программное обеспечение АСУТП для ПЛК |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф АСУ ЭТО в составе: |  |  |  | Шт. | 1 | ≈ 220 (оценочно) |  |
| 1 | Стойки вертикальные, для шкафов nCQE высотой 2000 мм, 4 шт. RAL7035 | R5NKMN20 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | Комплект, крыша и основание, для шкафов nCQE, 600 x 600 мм | R5NKTB66 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | Дверь сплошная для шкафов CQE N, ВхШ 2000х600 мм | R5NCPE2060 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | Панели боковые для шкафов CQE N, ВхГ 2000х600 мм, комплект 2 шт. | R5NLE2062 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | Плата монтажная для шкафов CQE N ВхШ 2000 x 600 мм | R5NPCE2060 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 6 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =100 мм, 1 кмп = 4 шт. | R5NBP01B |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 7 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=100 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFPB60 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 8 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, 1 упаковка - 4 шт. | R5NPDL600 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | Уплотнитель для ввода кабеля для шкафов CQE & CQE N, Ш=600 мм | R5NFPC600 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 10 | Рым-болты, М12, 1 упаковка - 4 шт. | R5A33 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 11 | Ограничитель угла открытия двери, 90 градусов | R5RAE02 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 12 | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой. | R5MC101 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 13 | Стойка верт. для уст. внутр. панелй В=2000 1кмп=2шт. RAM power | R5TE20M |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 14 | Полка дверная для корпусов CQE & CQE N, Ш=600 мм RAM block | R5NRL600 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 15 | Карман для документов пластиковый для корпусов CQE & CQE N, ШхВхГ 222х230х30 мм RAM block | R5A32 |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 16 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 311мм пластик | LDBO0-3001-4-4000-K01 |  | IEK | Шт. | 2,00 |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 |  | IEK | Шт. | 6,00 |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель 2П 10А 6кА | MVA20-2-010-C |  | IEK | Шт. | 1,00 |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1-006-C |  | IEK | Шт. | 13,00 |  |  |
| 20 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO | KKM11-018-230-10 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 21 | Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC | KPK10-11 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 22 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | KKM10D-MB |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 23 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 75Вт, 24В | DPSL075W24V |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 24 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA |  | DKC | Шт. | 4,00 |  |  |
| 25 | Блок питания "ECO POWER", однофазный, 240Вт, 10А, 24В | DPSL240W24V |  | DKC | Шт. | 4,00 |  |  |
| 26 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 112x112 мм, IP54 | R5RF08 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 27 | Вентилятор с фильтром RV 10/12 м3/ч, 230 В, 112x112 мм, IP54 | R5RV08230 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 28 | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 |  | IEK | Шт. | 1,00 |  |  |
| 29 | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 | TNO10M |  | EKF | Шт. | 1,00 |  |  |
| 30 | Зуммер, 80дБ, черный, 24V AC/DC, IP40, пластик | MT22-FM24 |  | meyertec | Шт. | 1 |  |  |
| 31 | Кнопка управления D8-11 d=22мм 1NO+1NC черная | BBT30-11-3-22-K02 |  | IEK | Шт. | 1,00 |  |  |
| 32 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A |  | DKC | Шт. | 2,00 |  |  |
| 33 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, зеленый | ALIL2L220 |  | DKC | Шт. | 8,00 |  |  |
| 34 | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный | ALIL1L220 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 35 | Панель оператора | Weintek cMT2128X, 12.1″ |  | Weintek | Шт. | 1,00 |  |  |
| 36 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts |  | Штиль | Шт. | 1,00 |  |  |
| 37 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L |  | Штиль | Шт. | 2,00 |  |  |
| 38 | Комплект для монтажа в стойку |  |  | Штиль | Шт. | 4,00 |  |  |
| 39 | Батарейный модуль | BMR-96-09 |  | Штиль | Шт. | 2,00 |  |  |
| 40 | Промышленный гигабитный SFP трансивер | N2010-IGMSX850-055 |  | DKC | Шт. | 4,00 |  |  |
| 41 | Коммутатор | N2100-4SFP24T-P5 |  | DKC | Шт. | 1,00 |  |  |
| 42 | Интерфейсный модуль электромеханического реле 6А; 24В AC/DC | 38.51.7.024.0050 |  | Finder | Шт. | 17,00 |  |  |
| 43 | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g |  | EKF | Шт. | 102,00 |  |  |
| 44 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 | 01107RL |  | DKC | м | 12,00 |  |  |
| 45 | Провод ПуГВнг 1х0,75 |  |  |  | м | 300,00 |  |  |
| 46 | Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  |  | М | 50,00 |  |  |
| 47 | Шина медная 3Х20 |  |  |  | М | 0,5 |  |  |
| 48 | Изолятор SM35 (М8) силовой с болтом |  |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 49 | Контроллерные сборки ТРЭИ в составе: |  |  | ТРЭИ | шт | 1 |  |  |
| 1 | Кабель резервирования | CUTP-1R |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 2 | Кабель резервирования | CUTP-1G |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 3 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 5 | Каркас CR6 MR | CR6 MR |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | Коммутатор | S304 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 7 | Терминальная панель дискретного ввода | TP-D |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 8 | Терминальная панель дискретного вывода | TP-О |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 9 | Универсальные терминальные панели | TP-U |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 10 | Заглушка | FP-04R |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 11 | Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A |  | ТРЭИ | Шт. | 8,00 |  |  |
| 12 | Модули дискретного ввода | M1252D |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 13 | Модули дискретного вывода | M1251O |  | ТРЭИ | Шт. | 1,00 |  |  |
| 14 | Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 |  | ТРЭИ | Шт. | 2,00 |  |  |
| 15 | ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 500) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), драйвер протокола OPC UA, драйвер протокола МЭК 60870-5-104 (КП/ПУ), драйвер протокола МЭК60870-5-101 (КП/ПУ) |  |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 16 | Прикладное программное обеспечение АСУТП для ПЛК |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф Серверный в составе: |  |  |  | Шт. | 2 | ≈ 255 (оценочно) |  |
| 1 | Разобранный 19" IT-CQE 38U 600х1800х800, двери стекло + сплошная, RAL7011/7035 | R5IT3868GS |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Ролики для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, 4шт | R5A41 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 3 | Заглушка сплошная 19" 1U RAL9005 | R5PRK1B |  | DKC | Шт. | 8 |  |  |
| 4 | Заглушка сплошная 19" 2U RAL9005 | R5PRK2B |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 5 | Модуль 3U с DIN рейкой для 19" IT-корпусов, RAL9005 | R5CMDIT3HEB |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 6 | Блок распределения питания (PDU) 19" 10A с выключателем, Вых:8 Schuko, Вх:С14 | R519SH8OPSHC14 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Уплотнитель для ввода кабеля в корпуса CQE шириной 600 мм | R5FPC600 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 8 | Потолочный модуль 4 вентилятора с термостатом IT CQE | R5VSIT6004FT |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 9 | Компактный отказоустойчивый 1U сервер в составе: | GS-104-E1 | GS-1824223 | AdvantiX | Шт. | 1 |  |  |
| - | 90SF03A1-M00070 Серверная платформа/ RS300-E12-RS4/450W |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Центральный Процессор Intel Xeon E-2434 4 Cores, 8 Threads, 3.4/5.0GHz, 12M, DDR5-4800, 55W OEM |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Модуль памяти Original SAMSUNG DDR5 DIMM 16Gb |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Жёсткий диск HDD 4 Tb SAS 12Gb/s Seagate Exos 7E8 3.5" 7200rpm 256Mb |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| - | Контроллер RAID LSI SAS9260-8i (OEM)Megaraid PCI-e x8 LP SAS RAID 0,1,10,5,6, 8port (2*intSFF8087),512MB, Каб.отдельно |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Кабель ACD-SFF8643-8087-08M, INT, SFF8643-SFF8087 ( HDmSAS -to- mSAS internal cable), 75cm (аналог LSI00401, LSI00400, 2281200-R) (6705048-75) (492334) |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Лицензия на ОС спец. назнач. "Astra Linux SE" для 64-х разряд платформы на базе процессорной архит-ры х86-64 (обнов 1.8.), "Максимальный" ("Смоленск"), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), OEM, для рабочей станции, бессрочная, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Кабель питания 1.8м, VDE(0.75мм), черный, с заземл. пакет [ PC-186-VDE / BXP-PC-186-VDE ] |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| 10 | Промышленный управляемый коммутатор DKC монтируемый в 19 стойку, 4 порта 100Base X SFP, 24x10/100Base T X порта RJ45 | N2100-4SFP24T-P5 |  | DKC | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Промышленный гигабитный SFP трансивер | N2010-IGMSX850-055 |  | DKC | Шт. | 4,00 |  |  |
| 12 | Межсетевой экран | D500 |  | UserGate | Шт. | 1 |  |  |
| 13 | 8 Портовый переключатель с KVM консолью | CL1308N-ATA-RG |  | ATEN | Шт. | 1 |  |  |
| 14 | Автоматический выключатель 2П 16А 6кА | AR-M06N-2-C016 |  | IEK | Шт. | 6 |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель 2П 10А 6кА | MVA20-2-010-C |  | IEK | Шт. | 1,00 |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель 1П 6А 4,5кА | MVA20-1-006-C |  | IEK | Шт. | 4 |  |  |
| 17 | Карта мониторинга IC-RS232/Dry contacts | IC-RS232/Dry contacts |  | Штиль | Шт. | 1 |  |  |
| 18 | Онлайн ИБП (3 кВА / 2,7 кВт) | SR1103L |  | ШТИЛЬ | Шт. | 2 |  |  |
| 19 | Батарейный модуль | BMR-96-09 |  | ШТИЛЬ | Шт. | 4 |  |  |
| 20 | Светильник светодиодный линейный ДБО 3001 4Вт 4000K IP20 | LDBO0-3001-4-4000-K01 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 21 | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая | scr-ut-2,5-g |  | EKF | Шт. | 7 |  |  |
| 22 | Провод ПуГВнг 1х2,5 |  |  |  | М | 10 |  |  |
| 23 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO | KKM11-018-230-10 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 24 | Приставка ПКИ-11 дополнительные контакты 1NO+1NC | KPK10-11 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 25 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) | KKM10D-MB |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 26 | Лампа сигнальная ЛС-47 неон зеленая | MLS10-230-K06 |  | IEK | Шт. | 2 |  |  |
| 27 | Блок питания "MODULAR POWER", однофазный, 15Вт, 0.6А, 24В | XCSD1015W024VAA |  | DKC | Шт. | 4 |  |  |
| 28 | Модуль резервирования 20А | DPSRED20A |  | DKC | Шт. | 2 |  |  |
| 29 | Принтер лазерный черно-белый А4 | T1023 |  | ООО «Техноэволаб» | Шт. | 1 |  |  |
|  | ПО для АРМ и сервера в составе: |  |  | НПФ «КРУГ» | Шт. | 1 |  |  |
| 1 | СРВ "Станция оператора/архивирования-сервер". (устанавливается на сервер АБД) Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: Сервер АБД, графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, зеркализация АБД, сервис печати, резервирование сети, сервер событий, OPC-UA. | RTSTN007U |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 2 | СРВ "Станция оператора/архивирования-клиент". (устанавливается на АРМ №1-4, АРМ ЭТО) Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, сервис печати, резервирование сети, 2-х мониторный менеджер, сервер событий. | RTSTN008U |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 5,00 |  |  |
| 3 | СРВ "Станция оператора/архивирования-клиент". (устанавливается на АРМ РЗА, АРМ инженера АСУТП) Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, сервис печати, резервирование сети, сервер событий. | RTSTN008U |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2,00 |  |  |
| 4 | Станция инжиниринга (устанавливается на АРМ инженера) Количество процессоров - до 4 | DC000002 |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 1,00 |  |  |
| 5 | Среда программирования контроллеров (устанавливается на АРМ инженера) Количество переменных до 5000 | DC000001 |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 1,00 |  |  |
| 6 | Электронный ключ защиты (USB) |  |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 9,00 |  |  |
| 7 | Прикладное программное обеспечение АСУТП для сервера |  |  |  | Шт. | 9 |  |  |
|  | АРМ оператора в составе: |  |  | НПФ «КРУГ» | Шт. | 1 | ≈ 650 (оценочно) |  |
| 1 | Промышленная ЭВМ AdvantiX в составе: | IPC-SYS1-2 | IPC-1824224 | AdvantiX | Шт. | 7 |  |  |
| - | 4U корпус для пром ПК, версия для материнских плат, без МП, без БП, с логотипом Адвантикс |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Блок питания 400W ATX 12V, Active PFC, 8cm fan, w/P4, w/P6, P1=20+4 pin, w/SATA |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Промышленная материнская плата формата ATX, чипсет Q670.2HDMI,2DP,VGA,4DDR5.2xGbE.6COM,2USB3.1,4USB3.0,3USB2.8SATA,2M key.2PCIEx16,1PCIEx4,1PCIEx1,3PCI,B-key,MINIPCI,SIM.ATX.R1.01.TPM2.0 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Процессор CPU Intel Core i5-12500 3.0 - 4.6 Turbo Boost GHz/6PC/SVGA UHD Graphics 770/7.5+18Mb/117W/16 GT/s LGA1700 |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Охладитель Arctic <ACALP00041A> Alpine 17 CO (4пин, 1700, 250-2700об/мин, Al) |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Оперативная память Kingston DDR5 8GB 4800MT/s CL40 DIMM 1Rx16, 1 year |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Накопитель HDD Seagate 1TB SATA 7200RPM < HDD-1000GB-SATA> |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Привод DVD±RW SATA <black> |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Кабель DATA Serial ATA 7P-7P |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| - | Кабель питания 1.8м, VDE(0.75мм), черный, с заземл. пакет [ PC-186-VDE / BXP-PC-186-VDE ] |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| - | Лицензия на ОС спец. назнач. "Astra Linux SE" для 64-х разряд платформы на базе процессорной архит-ры х86-64 (обнов 1.8.), "Максимальный" ("Смоленск"), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), OEM, для рабочей станции, бессрочная, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Комплект мебели для пульта оператора |  |  |  | Шт. | 7 |  |  |
| 3 | Кабель «витая пара» (LAN) Cat 5e нг(А)-LS | UTP нг(А)-LS 4x2x0,52 |  |  | М | 150 |  |  |
| 4 | Монитор 27’’ Full HD (1920 × 1080) 75 Гц с антибликовым покрытием | B27F1 |  | Aquarius | Шт. | 12 |  |  |
| 5 | Комплект клавиатура + мышь | Desktop MK120 |  | Logitech | Шт. | 7 |  |  |
|  | ЗИП: |  |  |  | Шт. | 1 | ≈ 20 (оценочно) |  |
| 1 | Каркас основной для размещения резервированных мастеров и модулей ввода/вывода | CR6 MR-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Каркас основной для размещения модулей ввода/вывода | CR6 IOR-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 3 | Соединитель STBUS | CSB-1 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 2 |  |  |
| 4 | Мастер-модуль Cortex-A17, 1GHz, SRAM-512MB, FLASH-4GB, 4×Ethernet, RS-485/232/422 | M1201E-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 2 |  |  |
| 5 | Модуль аналогового ввода тока 0-20 мА, 4-20 мА, напряжения 0-10 В, 8 изолированных каналов | M1234A-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 7 |  |  |
| 6 | Модуль аналогового ввода сопротивления (3-х или 4- проводные схемы), 8 каналов | M1231TR-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Модуль дискретного ввода с 32 каналами | M1252D-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 4 |  |  |
| 8 | Модуль дискретного вывода с 32 каналами | M1251O-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 9 | Заглушка резервных мест в каркасе (фальш-панель) | 5TE |  | НПФ «Круг» | Шт. | 3 |  |  |
| 10 | Ethernet сервер последовательных интерфейсов (RS-232/485) | S343-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Управляемый коммутатор TREI 8-портовый Ethernet 10/100/1000 RJ-45 | S304-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 12 | SFP-модуль дальность 20 км | SFP-SM-20-0 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 2 |  |  |
| 13 | Терминальная панель дискретного ввода 32 канала, =24 В | TP-D |  | НПФ «Круг» | Шт. | 4 |  |  |
| 14 | Терминальная панель дискретного вывода 32 канала, 0.35 А | TP-O |  | НПФ «Круг» | Шт. | 2 |  |  |
| 15 | Терминальная панель универсальная (для модулей M1234A, M1231TR и др.) | TP-U |  | НПФ «Круг» | Шт. | 8 |  |  |
| 16 | Кабель Ethernet красный (1м) | CUTP-1/R |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 17 | Кабель Ethernet зеленый (1м) | CUTP-1/G |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 18 | Кабель ST-BUS (2м) | C401-2 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 1 |  |  |
| 19 | Кабель соединения модуль-терминальная панель (6м) | CIDC-6-3-3-3-3 |  | НПФ «Круг» | Шт. | 15 |  |  |
| 20 | Комплект клавиатура + мышь | Desktop MK120 |  | Logitech | Шт. | 1 |  |  |
| 21 | Монитор 27’’ Full HD (1920 × 1080) 75 Гц с антибликовым покрытием | B27F1 |  | Aquarius | Шт. | 1 |  |  |
| 22 | Промышленная ЭВМ AdvantiX в составе: | IPC-SYS1-2 | IPC-1824224 | AdvantiX | Шт. | 1 |  |  |
| 23 | Компактный отказоустойчивый 1U сервер в составе: | GS-104-E1 | GS-1824223 | AdvantiX | Шт. | 1 |  |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |