ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Структурная схема цифрового обмена с адресацией цифровых сетей

878.2023-АСУ ТП.Г1

Том 42

Содержание

1 Схема локальной вычислительной сети	3

2 Таблица адресов сетевых устройств	4

3 АСУ ТП ВК F0CJU01	6

4 АСУ ТП Здания теплообменников N1CJU01	8

5 АСУ ТП НАБ N2CJU01	11

6 АСУ ТП ГРП-1 E1CJU01	13

7 АСУ ТП ГРП-2 E2CJU01	14

8 АСУ ТП ЭТО E3CJU01	16

9 Шкаф серверный 1 Z0CJU01	17

10 Шкаф серверный 2 Z0CJU02	18

11 Схема локальной вычислительной сети	19

Перечень сокращений	20

Перечень терминов	21

Схема локальной вычислительной сети

Таблица адресов сетевых устройств

АСУ ТП ВК F0CJU01

АСУ ТП Здания теплообменников N1CJU01

АСУ ТП НАБ N2CJU01

АСУ ТП ГРП-1 E1CJU01

АСУ ТП ГРП-2 E2CJU01

АСУ ТП ЭТО E3CJU01

Шкаф серверный 1 Z0CJU01

Шкаф серверный 2 Z0CJU02

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВК | Водогрейная котельная |
| НАБ | Насосная аккумулирующая (с баками-аккумуляторами) |
| ГРП | Газорегуляторный пункт |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ШКА | Шкаф автоматики котельной |
| ШУГ | Шкаф учёта газа |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| ИНЖ | Инженерный АРМ (рабочее место инженера) |
| СЕВ | Система единого времени |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| SW | Switch (сетевой коммутатор) |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| Структурная схема цифрового обмена | Графическое представление взаимодействия программно-технических комплексов, серверов, АРМ и сетевых устройств с указанием адресации |
| Адресация цифровых сетей | Система присвоения IP-адресов устройствам АСУ ТП для их идентификации и взаимодействия |
| Таблица адресов сетевых устройств | Список устройств (ПЛК, серверы, АРМ, коммутаторы) с их IP-адресами в основной и резервной сетях |
| Программно-технический комплекс (ПТК) | Совокупность аппаратных и программных средств автоматизации подсистем (ВК, НАБ, ГРП, ЭТО и др.) |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) | Рабочая станция оператора, инженера или специалиста РЗА, подключённая к сети АСУ ТП |
| Система единого времени (СЕВ) | Подсистема синхронизации времени всех устройств АСУ ТП |
| Межсетевой экран | Средство защиты, обеспечивающее фильтрацию и контроль сетевых соединений |
| Серверный шкаф | Технический шкаф для размещения серверов, сетевого оборудования и средств защиты |
| Коммутатор (SW) | Сетевое устройство для объединения и маршрутизации каналов обмена данными в локальной сети АСУ ТП |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |