ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Таблица соединений и подключений

878.2023-АСУ ТП.С6

Том 42

Содержание

1 Таблица соединений и подключений	3

Таблица сигналов

| KKS сигнала | Оборудование | Терминальная панель, модуль | Тип терминальной панели, модуля | Сигнал | Тип сигнала | Канал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА1 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 1 |
| F2NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА2 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 2 |
| F3NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА3 F3NDG10AA801 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 3 |
| F4NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА4 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 4 |
| F5NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА5 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 5 |
| F6NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА6 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 6 |
| F7NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА7 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 7 |
| F8NDG10CG801 | Затвор дисковый РК.КА8 | F0CJU01A31, F0CJU01A142 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 8 |
| F0GAF03CG801 | Регулирующий клапан РТ-1 | F0CJU01A32, F0CJU01A143 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 1 |
| F0GHJ20CG802 | Регулятор температуры РТ-59 | F0CJU01A32, F0CJU01A143 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 2 |
| F0NDG20CG801 | Регулятор температуры РТ-об1 | F0CJU01A32, F0CJU01A143 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 3 |
| F0NDG20CG802 | Регулятор температуры РТ-об2 | F0CJU01A32, F0CJU01A143 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 4 |
| F0GHJ10CG801 | Регулятор расхода РД-2 | F0CJU01A32, F0CJU01A143 | TP-U, M1234A | Положение | 4-20 мА | 5 |
| F0GAA01CT001 | Температура исходной воды | F0CJU01A33, F0CJU01A144 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GAA01CP001 | Давление исходной воды | F0CJU01A33, F0CJU01A144 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GAA01CP002 | Давление исходной воды до сетчатого фильтра | F0CJU01A33, F0CJU01A144 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GAA01CP003 | Давление исходной воды после сетчатого фильтра | F0CJU01A33, F0CJU01A144 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0GAF01CP001 | Давление сырой воды на всасе НСВ-1 (К5.1) | F0CJU01A34, F0CJU01A145 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GAF01CP002 | Давление сырой воды на напоре НСВ-1 (К5.1) | F0CJU01A34, F0CJU01A145 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GAF02CP001 | Давление сырой воды на всасе НСВ-2 (К5.2) | F0CJU01A34, F0CJU01A145 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GAF02CP002 | Давление сырой воды на напоре НСВ-2 (К5.2) | F0CJU01A34, F0CJU01A145 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0GAF10CP001 | Давление исходной воды после насосов НСВ | F0CJU01A34, F0CJU01A145 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0GAF03CP001 | Давление исходной воды в трубопроводе байпаса насосов НСВ | F0CJU01A34, F0CJU01A145 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0GAD11CT001 | Температура воды аварийной подпитки | F0CJU01A35, F0CJU01A146 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GAD11CP001 | Давление воды аварийной подпитки | F0CJU01A35, F0CJU01A146 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GBK10CL001 | Уровень в баке-аккумуляторе запаса котловой воды | F0CJU01A35, F0CJU01A146 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GAD13CT001 | Температура воды в баке-газоотделителе | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GAD14CP001 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.1 | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GAD14CP002 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.1 | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GAD15CP001 | Давление на всасе насоса рабочей воды К10.5.2 | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0GAD15CP002 | Давление на напоре насоса рабочей воды К10.5.2 | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0GAD13CL001 | Уровень в баке-газоотделителе | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0GAD17CP001 | Давление рабочей воды на эжектора | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F0GAD17CT001 | Температура парогазовой смеси на входе в эжектора | F0CJU01A36, F0CJU01A147 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
| F0GDH11CT002 | Температура выпара вакуумного деаэратора | F0CJU01A37, F0CJU01A148 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GDH11CP002 | Давление в линии выпара вакуумного деаэратора | F0CJU01A37, F0CJU01A148 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GDH11CT001 | Температура деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | F0CJU01A37, F0CJU01A148 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GDH11CP001 | Давление деаэрированной воды на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора | F0CJU01A37, F0CJU01A148 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0NDK11CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1 | F0CJU01A38, F0CJU01A149 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0NDK11CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1 | F0CJU01A38, F0CJU01A149 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0NDK12CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2 | F0CJU01A38, F0CJU01A149 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0NDK12CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2 | F0CJU01A38, F0CJU01A149 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0NDK13CP001 | Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3 | F0CJU01A38, F0CJU01A149 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0NDK13CP002 | Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3 | F0CJU01A38, F0CJU01A149 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0GDH11CL002 | Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора | F0CJU01A39, F0CJU01A150 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0NDK20CP001 | Давление подпитки теплосети от деаэратора | F0CJU01A39, F0CJU01A150 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0NDK20CT001 | Температура подпитки теплосети от деаэратора | F0CJU01A39, F0CJU01A150 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GHJ20CT002 | Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | F0CJU01A39, F0CJU01A150 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0NDG23CT001 | Температура обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | F0CJU01A39, F0CJU01A150 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0NDG23CP001 | Давление обратной котловой воды на выходе из системы вентиляции | F0CJU01A39, F0CJU01A150 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0NDG20CP001 | Давление обратной котловой воды на входе в котельную | F0CJU01A39, F0CJU01A150 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F0GHJ11CP001 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GHJ11CT001 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GHJ11CP003 | Давление греющей воды на ПХОВ-1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GHJ11CT003 | Температура греющей воды на ПХОВ-1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0GHJ11CP002 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0GHJ11CT002 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0GHJ11CP004 | Давление греющей воды после ПХОВ-1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F0GHJ11CT004 | Температура греющей воды после ПХОВ-1 | F0CJU01A310, F0CJU01A151 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
| F0GHJ12CP001 | Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ 2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GHJ12CT001 | Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GHJ12CP003 | Давление греющей воды на ПХОВ-2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GHJ12CT003 | Температура греющей воды на ПХОВ-2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0GHJ12CP002 | Давление хим.очищенной воды после ПХОВ 2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0GHJ12CT002 | Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0GHJ12CP004 | Давление греющей воды после ПХОВ-2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F0GHJ12CT004 | Температура греющей воды после ПХОВ-2 | F0CJU01A311, F0CJU01A152 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
| F0GBK11CP001 | Давление на всасе насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | F0CJU01A312, F0CJU01A153 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GBK11CP002 | Давление на напоре насоса №1 подпитки котлового контура К23.1 | F0CJU01A312, F0CJU01A153 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GBK12CP001 | Давление на всасе насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | F0CJU01A312, F0CJU01A153 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GBK12CP002 | Давление на напоре насоса №2 подпитки котлового контура К23.2 | F0CJU01A312, F0CJU01A153 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0NDG20CT001 | Температура обратной котловой воды на входе в котельную | F0CJU01A312, F0CJU01A153 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F1NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.1 | F0CJU01A313, F0CJU01A154 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F1NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.1 | F0CJU01A313, F0CJU01A154 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F1NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.1 | F0CJU01A313, F0CJU01A154 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F2NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.2 | F0CJU01A313, F0CJU01A154 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F2NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.2 | F0CJU01A313, F0CJU01A154 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F2NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.2 | F0CJU01A313, F0CJU01A154 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F3NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.3 | F0CJU01A314, F0CJU01A155 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F3NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.3 | F0CJU01A314, F0CJU01A155 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F3NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.3 | F0CJU01A314, F0CJU01A155 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F4NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.4 | F0CJU01A314, F0CJU01A155 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F4NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.4 | F0CJU01A314, F0CJU01A155 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F4NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.4 | F0CJU01A314, F0CJU01A155 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F5NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.5 | F0CJU01A315, F0CJU01A156 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F5NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.5 | F0CJU01A315, F0CJU01A156 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F5NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.5 | F0CJU01A315, F0CJU01A156 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F6NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.6 | F0CJU01A315, F0CJU01A156 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F6NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.6 | F0CJU01A315, F0CJU01A156 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F6NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.6 | F0CJU01A315, F0CJU01A156 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F7NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.7 | F0CJU01A316, F0CJU01A157 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F7NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.7 | F0CJU01A316, F0CJU01A157 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F7NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.7 | F0CJU01A316, F0CJU01A157 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F8NDG10CT001 | Температура воды после задвижки Т21 Котёл К1.8 | F0CJU01A316, F0CJU01A157 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F8NDG10CP001 | Давление воды перед котлом Т21 Котёл К1.8 | F0CJU01A316, F0CJU01A157 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F8NDG10CT002 | Температура воды перед котлом Т21 Котёл К1.8 | F0CJU01A316, F0CJU01A157 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0NDF22CP001 | Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0NDF22CT001 | Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0NDF10CT001 | Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0UZK10CT001 | Температура наружного воздуха | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0LFM11CP001 | Давление на всасе НКП-1 | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0LFM11CP002 | Давление на напоре НКП-1 | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0LFM12CP001 | Давление на всасе НКП-2 | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F0LFM12CP002 | Давление на напоре НКП-2 | F0CJU01A317, F0CJU01A158 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
| F1NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.1 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F1NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.1 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F2NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.2 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F2NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.2 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F3NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.3 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F3NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.3 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F4NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.4 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F4NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.4 | F0CJU01A318, F0CJU01A159 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
| F5NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.5 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F5NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.5 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F6NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.6 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F6NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.6 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F7NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.7 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F7NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.7 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F8NDF10CP001 | Давление воды после котла Т11 Котёл К1.8 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F8NDF10CT001 | Температура воды после котла Т11 Котёл К1.8 | F0CJU01A319, F0CJU01A160 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
| F0NDF15СР001 | Давление до теплообменников по сети Т11 | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0GAD11CF001 | Расход воды аварийной подпитки | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0NDF22CF001 | Расход воды на теплообменник К12 | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0NDF22CF002 | Расход воды на теплообменники К11, К16 | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0GAD12CF001 | Расход воды на бак-газоотделитель | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
| F0NDK20CF001 | Расход подпитки теплосети от деаэратора | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
| F0GAD18CF001 | Расход сырой воды к ХВО | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
| F0GHJ20CF001 | Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с | F0CJU01A320, F0CJU01A161 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
| F0GBK10CQ003 | Содержание кислорода в подпиточной воде котлового контура после БВД-10 | F0CJU01A321, F0CJU01A162 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
| F0NDG20CQ003 | Содержание кислорода в обратной котловой воде после подпитки | F0CJU01A321, F0CJU01A162 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
| F0GHJ01CQ001 | pH сырой воды после ХВО | F0CJU01A321, F0CJU01A162 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
| F0GCN01СL001 | Уровень воды бака раствора щелочи | F0CJU01A321, F0CJU01A162 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
| F0GCN01СL002 | Уровень воды бака раствора щелочи | F0CJU01A321, F0CJU01A162 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A322, F0CJU01A163 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A323, F0CJU01A164 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A324, F0CJU01A165 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A324, F0CJU01A165 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A324, F0CJU01A165 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A324, F0CJU01A165 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A324, F0CJU01A165 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A324, F0CJU01A165 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A324, F0CJU01A165 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A325, F0CJU01A166 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A325, F0CJU01A166 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A325, F0CJU01A166 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A325, F0CJU01A166 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A325, F0CJU01A166 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A325, F0CJU01A166 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A326, F0CJU01A167 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A326, F0CJU01A167 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A326, F0CJU01A167 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A326, F0CJU01A167 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A326, F0CJU01A167 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A326, F0CJU01A167 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A326, F0CJU01A167 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A327, F0CJU01A168 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A327, F0CJU01A168 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A327, F0CJU01A168 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A327, F0CJU01A168 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A327, F0CJU01A168 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A327, F0CJU01A168 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A328, F0CJU01A169 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A328, F0CJU01A169 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A328, F0CJU01A169 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A328, F0CJU01A169 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A328, F0CJU01A169 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A328, F0CJU01A169 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A328, F0CJU01A169 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A329, F0CJU01A170 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A329, F0CJU01A170 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A329, F0CJU01A170 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A329, F0CJU01A170 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A329, F0CJU01A170 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A329, F0CJU01A170 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A330, F0CJU01A171 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A330, F0CJU01A171 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A330, F0CJU01A171 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A330, F0CJU01A171 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A330, F0CJU01A171 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A330, F0CJU01A171 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A330, F0CJU01A171 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A331, F0CJU01A172 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A331, F0CJU01A172 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A331, F0CJU01A172 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A331, F0CJU01A172 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A331, F0CJU01A172 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A331, F0CJU01A172 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A332, F0CJU01A173 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A332, F0CJU01A173 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A333, F0CJU01A174 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A334, F0CJU01A175 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A335, F0CJU01A176 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A336, F0CJU01A177 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 1 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 2 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 3 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 4 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 5 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 6 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 7 |
|  |  | F0CJU01A337, F0CJU01A178 | TP-U, M1234A |  | 4-20 мА | 8 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |