ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Журнал шинных и системных кабелей

878.2023-АСУ ТП.С8

Том 42

Содержание

1 Таблица соединений и подключений	3

Таблица соединений и подключений

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф АСУТП ВК |  |  |  |  |
| BUS 1-1 | A1.1:ST-BUS 1-1 | A1.2:ST-BUS 1-1 | С401 | Для подключения необходим соединитель CSB-1 |
| BUS 1-2 | A1.1:ST-BUS 1-2 | A1.2:ST-BUS 1-2 | С401 |  |
| BUS 2-1 | A1.2:ST-BUS 1-1 | A1.3:ST-BUS 1-1 | С401 |  |
| BUS 2-2 | A1.2:ST-BUS 1-2 | A1.3:ST-BUS 1-2 | С401 |  |
| BUS 3-1 | A1.3: ST-BUS 1-1 | A1.4:ST-BUS 1-1 | С401 |  |
| BUS 3-2 | A1.3:ST-BUS 1-2 | A1.4:ST-BUS 1-2 | С401 |  |
| BUS 4-1 | A1.4:ST-BUS 1-1 | A1.5:ST-BUS 1-1 | С401 |  |
| BUS 4-2 | A1.4:ST-BUS 1-2 | A1.5:ST-BUS 1-2 | С401 |  |
| RES 1 | A1.1:M1:Ethernet 3 | A1.1:M2:Ethernet 3 | CUTP-1G |  |
| RES 2 | A1.1:M1:Ethernet 4 | A1.1:M2:Ethernet 4 | CUTP-1R |  |
| C6.1 | A1.1:1 | A6.1:Module | CIDC |  |
| C6.2 | A1.1:2 | A6.2:Module | CIDC |  |
| C6.3 | A1.1:3 | A6.3:Module | CIDC |  |
| C6.4 | A1.1:4 | A6.4:Module | CIDC |  |
| C6.5 | A1.1:5 | A6.5:Module | CIDC |  |
| C6.6 | A1.1:6 | A6.6:Module | CIDC |  |
| C6.7 | A1.1:7 | A6.7:Module | CIDC |  |
| C6.8 | A1.1:8 | A6.8:Module | CIDC |  |
| C6.9 | A1.1:9 | A6.9:Module | CIDC |  |
| C6.10 | A1.1:10 | A6.10:Module | CIDC |  |
| C6.11 | A1.1:11 | A6.11:Module | CIDC |  |
| C5.1 | A1.1:12 | A5.1:Module | CIDC |  |
| C5.2 | A1.2:1 | A5.2:Module | CIDC |  |
| C5.3 | A1.2:2 | A5.3:Module | CIDC |  |
| C5.4 | A1.2:3 | A5.4:Module | CIDC |  |
| C5.5 | A1.2:4 | A5.5:Module | CIDC |  |
| C5.6 | A1.2:5 | A5.6:Module | CIDC |  |
| C5.7 | A1.2:6 | A5.7:Module | CIDC |  |
| C5.8 | A1.2:7 | A5.8:Module | CIDC |  |
| C5.9 | A1.2:8 | A5.9:Module | CIDC |  |
| C5.10 | A1.2:9 | A5.10:Module | CIDC |  |
| C5.11 | A1.2:10 | A5.11:Module | CIDC |  |
| C5.12 | A1.2:11 | A5.12:Module | CIDC |  |
| C5.13 | A1.2:12 | A5.13:Module | CIDC |  |
| C5.14 | A1.2:13 | A5.14:Module | CIDC |  |
| C5.15 | A1.2:14 | A5.15:Module | CIDC |  |
| C5.16 | A1.2:15 | A5.16:Module | CIDC |  |
| C5.17 | A1.2:16 | A5.17:Module | CIDC |  |
| C5.18 | A1.3:1 | A5.18:Module | CIDC |  |
| C5.19 | A1.3:2 | A5.19:Module | CIDC |  |
| C5.20 | A1.3:3 | A5.20:Module | CIDC |  |
| C3.1 | A1.3:4 | A3.1:Module | CIDC |  |
| C3.2 | A1.3:5 | A3.2:Module | CIDC |  |
| C3.3 | A1.3:6 | A3.3:Module | CIDC |  |
| C3.4 | A1.3:7 | A3.4:Module | CIDC |  |
| C3.5 | A1.3:8 | A3.5:Module | CIDC |  |
| C3.6 | A1.3:9 | A3.6:Module | CIDC |  |
| C3.7 | A1.3:10 | A3.7:Module | CIDC |  |
| C3.8 | A1.3:11 | A3.8:Module | CIDC |  |
| C3.9 | A1.3:12 | A3.9:Module | CIDC |  |
| C3.10 | A1.3:13 | A3.10:Module | CIDC |  |
| C3.11 | A1.3:14 | A3.11:Module | CIDC |  |
| C3.12 | A1.3:15 | A3.12:Module | CIDC |  |
| C3.13 | A1.3:16 | A3.13:Module | CIDC |  |
| C3.14 | A1.4:1 | A3.14:Module | CIDC |  |
| C3.15 | A1.4:2 | A3.15:Module | CIDC |  |
| C3.16 | A1.4:3 | A3.16:Module | CIDC |  |
| C3.17 | A1.4:4 | A3.17:Module | CIDC |  |
| C3.18 | A1.4:5 | A3.18:Module | CIDC |  |
| C3.19 | A1.4:6 | A3.19:Module | CIDC |  |
| C3.20 | A1.4:7 | A3.20:Module | CIDC |  |
| C3.21 | A1.4:8 | A3.21:Module | CIDC |  |
| C3.22 | A1.4:9 | A3.22:Module | CIDC |  |
| C3.23 | A1.4:10 | A3.23:Module | CIDC |  |
| C3.24 | A1.4:11 | A3.24:Module | CIDC |  |
| C3.25 | A1.4:12 | A3.25:Module | CIDC |  |
| C3.26 | A1.4:13 | A3.26:Module | CIDC |  |
| C3.27 | A1.4:14 | A3.27:Module | CIDC |  |
| C3.28 | A1.4:15 | A3.28:Module | CIDC |  |
| C3.29 | A1.4:16 | A3.29:Module | CIDC |  |
| C3.30 | A1.5:1 | A3.30:Module | CIDC |  |
| C3.31 | A1.5:2 | A3.31:Module | CIDC |  |
| C3.32 | A1.5:3 | A3.32:Module | CIDC |  |
| C3.33 | A1.5:4 | A3.33:Module | CIDC |  |
| C3.34 | A1.5:5 | A3.34:Module | CIDC |  |
| C3.35 | A1.5:6 | A3.35:Module | CIDC |  |
| C3.36 | A1.5:7 | A3.36:Module | CIDC |  |
| C3.37 | A1.5:8 | A3.37:Module | CIDC |  |
| C3.38 | A1.5:9 | A3.38:Module | CIDC |  |
| C3.39 | A1.5:10 | A3.39:Module | CIDC |  |
| C3.40 | A1.5:11 | A3.40:Module | CIDC |  |
| C3.41 | A1.5:12 | A3.41:Module | CIDC |  |
| C3.42 | A1.5:13 | A3.42:Module | CIDC |  |
| C3.43 | A1.5:14 | A3.43:Module | CIDC |  |
| C3.44 | A1.5:15 | A3.44:Module | CIDC |  |
| C3.45 | A1.5:16 | A3.45:Module | CIDC |  |
| Шкаф АСУТП Здания теплообменников |  |  |  |  |
| BUS 1-1 | A1.1:ST-BUS 1-1 | A1.2:ST-BUS 1-1 | С401 | Для подключения необходим соединитель CSB-1 |
| BUS 1-2 | A1.1:ST-BUS 1-2 | A1.2:ST-BUS 1-2 | С401 |  |
| BUS 2-1 | A1.2:ST-BUS 1-1 | A1.3:ST-BUS 1-1 | С401 |  |
| BUS 2-2 | A1.2:ST-BUS 1-2 | A1.3:ST-BUS 1-2 | С401 |  |
| RES 1 | A1.1:M1:Ethernet 3 | A1.1:M2:Ethernet 3 | CUTP-1G |  |
| RES 2 | A1.1:M1:Ethernet 4 | A1.1:M2:Ethernet 4 | CUTP-1R |  |
| C3.1 | A1.1:1 | A3.1:Module | CIDC |  |
| C3.2 | A1.1:2 | A3.2:Module | CIDC |  |
| C3.3 | A1.1:3 | A3.3:Module | CIDC |  |
| C3.4 | A1.1:4 | A3.4:Module | CIDC |  |
| C3.5 | A1.1:5 | A3.5:Module | CIDC |  |
| C3.6 | A1.1:6 | A3.6:Module | CIDC |  |
| C3.7 | A1.1:7 | A3.7:Module | CIDC |  |
| C3.8 | A1.1:8 | A3.8:Module | CIDC |  |
| C3.9 | A1.1:9 | A3.9:Module | CIDC |  |
| C3.10 | A1.1:10 | A3.10:Module | CIDC |  |
| C3.11 | A1.1:11 | A3.11:Module | CIDC |  |
| C3.12 | A1.1:12 | A3.12:Module | CIDC |  |
| C3.13 | A1.2:1 | A3.13:Module | CIDC |  |
| C3.14 | A1.2:2 | A3.14:Module | CIDC |  |
| C3.15 | A1.2:3 | A3.15:Module | CIDC |  |
| C3.16 | A1.2:4 | A3.16:Module | CIDC |  |
| C3.17 | A1.2:5 | A3.17:Module | CIDC |  |
| C3.18 | A1.2:6 | A3.18:Module | CIDC |  |
| C3.19 | A1.2:7 | A3.19:Module | CIDC |  |
| C3.20 | A1.2:8 | A3.20:Module | CIDC |  |
| C3.21 | A1.2:9 | A3.21:Module | CIDC |  |
| C6.1 | A1.2:10 | A6.1:Module | CIDC |  |
| C6.2 | A1.2:11 | A6.2:Module | CIDC |  |
| C6.3 | A1.2:12 | A6.3:Module | CIDC |  |
| C6.4 | A1.2:13 | A6.4:Module | CIDC |  |
| C6.5 | A1.2:14 | A6.5:Module | CIDC |  |
| C6.6 | A1.2:15 | A6.6:Module | CIDC |  |
| C5.1 | A1.3:1 | A5.1:Module | CIDC |  |
| C5.2 | A1.3:2 | A5.2:Module | CIDC |  |
| C5.3 | A1.3:3 | A5.3:Module | CIDC |  |
| C5.4 | A1.3:4 | A5.4:Module | CIDC |  |
| C5.5 | A1.3:5 | A5.5:Module | CIDC |  |
| C5.6 | A1.3:6 | A5.6:Module | CIDC |  |
| C5.7 | A1.3:7 | A5.7:Module | CIDC |  |
| C5.8 | A1.3:8 | A5.8:Module | CIDC |  |
| C5.9 | A1.3:9 | A5.9:Module | CIDC |  |
| C5.10 | A1.3:10 | A5.10:Module | CIDC |  |
| C5.11 | A1.3:11 | A5.11:Module | CIDC |  |
| C5.12 | A1.3:12 | A5.12:Module | CIDC |  |
| Шкаф АСУТП НАБ |  |  |  |  |
| BUS 1-1 | A1.1:ST-BUS 1-1 | A1.2:ST-BUS 1-1 | С401 | Для подключения необходим соединитель CSB-1 |
| BUS 1-2 | A1.1:ST-BUS 1-2 | A1.2:ST-BUS 1-2 | С401 |  |
| RES 1 | A1.1:M1:Ethernet 3 | A1.1:M2:Ethernet 3 | CUTP-1G |  |
| RES 2 | A1.1:M1:Ethernet 4 | A1.1:M2:Ethernet 4 | CUTP-1R |  |
| C3.1 | A1.1:1 | A3.1:Module | CIDC |  |
| C3.2 | A1.1:2 | A3.2:Module | CIDC |  |
| C3.3 | A1.1:3 | A3.3:Module | CIDC |  |
| C3.4 | A1.1:4 | A3.4:Module | CIDC |  |
| C3.5 | A1.1:5 | A3.5:Module | CIDC |  |
| C3.6 | A1.1:6 | A3.6:Module | CIDC |  |
| C3.7 | A1.1:7 | A3.7:Module | CIDC |  |
| C3.8 | A1.1:8 | A3.8:Module | CIDC |  |
| C5.1 | A1.1:9 | A5.1:Module | CIDC |  |
| C5.2 | A1.1:10 | A5.2:Module | CIDC |  |
| C5.3 | A1.1:11 | A5.3:Module | CIDC |  |
| C5.4 | A1.1:12 | A5.4:Module | CIDC |  |
| C6.1 | A1.2:1 | A6.1:Module | CIDC |  |
| C6.2 | A1.2:2 | A6.2:Module | CIDC |  |
| C6.3 | A1.2:3 | A6.3:Module | CIDC |  |
| Шкаф АСУТП ГРП-1 |  |  |  |  |
| RES 1 | A1.1:M1:Ethernet 3 | A1.1:M2:Ethernet 3 | CUTP-1G |  |
| RES 2 | A1.1:M1:Ethernet 4 | A1.1:M2:Ethernet 4 | CUTP-1R |  |
| C3.1 | A1.1:1 | A3.1:Module | CIDC |  |
| C5.1 | A1.1:2 | A5.1:Module | CIDC |  |
| C5.2 | A1.1:3 | A5.2:Module | CIDC |  |
| C6.1 | A1.1:4 | A6.1:Module | CIDC |  |
| C3.2 | A1.1:5 | A3.2:Module | CIDC |  |
| Шкаф АСУТП ГРП-2 |  |  |  |  |
| RES 1 | A1.1:M1:Ethernet 3 | A1.1:M2:Ethernet 3 | CUTP-1G |  |
| RES 2 | A1.1:M1:Ethernet 4 | A1.1:M2:Ethernet 4 | CUTP-1R |  |
| C3.1 | A1.1:1 | A3.1:Module | CIDC |  |
| C3.2 | A1.1:2 | A3.2:Module | CIDC |  |
| C5.1 | A1.1:3 | A5.1:Module | CIDC |  |
| C5.2 | A1.1:4 | A5.2:Module | CIDC |  |
| C5.3 | A1.1:5 | A5.3:Module | CIDC |  |
| C6.1 | A1.1:6 | A6.1:Module | CIDC |  |
| C6.2 | A1.1:7 | A6.2:Module | CIDC |  |
| C3.3 | A1.1:8 | A3.3:Module | CIDC |  |
| Шкаф АСУТП ЭТО |  |  |  |  |
| RES 1 | A1.1:M1:Ethernet 3 | A1.1:M2:Ethernet 3 | CUTP-1G |  |
| RES 2 | A1.1:M1:Ethernet 4 | A1.1:M2:Ethernet 4 | CUTP-1R |  |
| C3.1 | A1.1:1 | A3.1:Module | CIDC |  |
| C3.2 | A1.1:2 | A3.2:Module | CIDC |  |
| C3.3 | A1.1:3 | A3.3:Module | CIDC |  |
| C3.4 | A1.1:4 | A3.4:Module | CIDC |  |
| C3.5 | A1.1:5 | A3.5:Module | CIDC |  |
| C3.6 | A1.1:6 | A3.6:Module | CIDC |  |
| C3.7 | A1.1:7 | A3.7:Module | CIDC |  |
| C3.8 | A1.1:8 | A3.8:Module | CIDC |  |
| C6.1 | A1.1:9 | A6.1:Module | CIDC |  |
| C5.1 | A1.1:10 | A5.1:Module | CIDC |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |