## Лист1
Обозн | Наименоваие | Тип, марка | Производитель | Ед.изм. | Кол-во | Цена б.НДС | Сумма б.НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Шкаф АСУ Здания теплообменников |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Соединитель | CSB-1 | ТРЭИ | Шт. | 6 |  | 0
| Кабель соединения каркасов | C401 | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1G | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC | ТРЭИ | Шт. | 22 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS | ТРЭИ | Шт. | 17 |  | 0
| Каркас CR6 MR | CR6 MR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Каркас CR6 IOR | CR6 IOR | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Коммутатор | S304 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Сервер | S343 | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Терминальная панель дискретного ввода | TP-D | ТРЭИ | Шт. | 12 |  | 0
| Терминальная панель дискретного вывода | TP-О | ТРЭИ | Шт. | 6 |  | 0
| Универсальные терминальные панели | TP-U | ТРЭИ | Шт. | 17 |  | 0
| Заглушка | FP-04R | ТРЭИ | Шт. | 5 |  | 0
| Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A | ТРЭИ | Шт. | 17 |  | 0
| Модули дискретного ввода | M1252D | ТРЭИ | Шт. | 12 |  | 0
| Модули дискретного вывода | M1251O | ТРЭИ | Шт. | 6 |  | 0
| Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 2000) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
2 | Шкаф АСУ Наб |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Соединитель | CSB-1 | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Кабель соединения каркасов | C401 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1G | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC | ТРЭИ | Шт. | 7 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Каркас CR6 MR | CR6 MR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Каркас CR6 IOR | CR6 IOR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Коммутатор | S304 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Сервер | S343 | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Терминальная панель дискретного ввода | TP-D | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Терминальная панель дискретного вывода | TP-О | ТРЭИ | Шт. | 3 |  | 0
| Универсальные терминальные панели | TP-U | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Заглушка | FP-04R | ТРЭИ | Шт. | 13 |  | 0
| Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Модули дискретного ввода | M1252D | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Модули дискретного вывода | M1251O | ТРЭИ | Шт. | 3 |  | 0
| Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 500) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
3 | Шкаф АСУ ГРП1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1G | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Каркас CR6 MR | CR6 MR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Коммутатор | S304 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Терминальная панель дискретного ввода | TP-D | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Терминальная панель дискретного вывода | TP-О | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Универсальные терминальные панели | TP-U | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Заглушка | FP-04R | ТРЭИ | Шт. | 7 |  | 0
| Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Модули дискретного ввода | M1252D | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Модули дискретного вывода | M1251O | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 300) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
4 | Шкаф АСУ ГРП2 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1G | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC | ТРЭИ | Шт. | 6 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Каркас CR6 MR | CR6 MR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Коммутатор | S304 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Сервер | S343 | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Терминальная панель дискретного ввода | TP-D | ТРЭИ | Шт. | 3 |  | 0
| Терминальная панель дискретного вывода | TP-О | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Универсальные терминальные панели | TP-U | ТРЭИ | Шт. | 3 |  | 0
| Заглушка | FP-04R | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Модули дискретного ввода | M1252D | ТРЭИ | Шт. | 3 |  | 0
| Модули дискретного вывода | M1251O | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 500) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
5 | Шкаф АСУ ВК |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Соединитель | CSB-1 | ТРЭИ | Шт. | 10 |  | 0
| Кабель соединения каркасов | C401 | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1G | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC | ТРЭИ | Шт. | 39 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS | ТРЭИ | Шт. | 37 |  | 0
| Каркас CR6 MR | CR6 MR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Каркас CR6 IOR | CR6 IOR | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Сервер | S343 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Терминальная панель дискретного ввода | TP-D | ТРЭИ | Шт. | 20 |  | 0
| Терминальная панель дискретного вывода | TP-О | ТРЭИ | Шт. | 11 |  | 0
| Универсальные терминальные панели | TP-U | ТРЭИ | Шт. | 45 |  | 0
| Заглушка | FP-04R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A | ТРЭИ | Шт. | 37 |  | 0
| Модули дискретного ввода | M1252D | ТРЭИ | Шт. | 20 |  | 0
| Модули дискретного вывода | M1251O | ТРЭИ | Шт. | 11 |  | 0
| Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 5000) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), OPC UA |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
6 | Шкаф АСУ ЭТО |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1G | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Каркас CR6 MR | CR6 MR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Коммутатор | S304 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Терминальная панель дискретного ввода | TP-D | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Терминальная панель дискретного вывода | TP-О | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Универсальные терминальные панели | TP-U | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Заглушка | FP-04R | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Модули дискретного ввода | M1252D | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Модули дискретного вывода | M1251O | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| ПО контроллера (СРВК) для ОС LINUX (количество точек ввода/вывода до 500) Модули: Проф-1 с «горячим» резервированием процессоров на 1-ом контроллере (TM-канал, модуль межконтроллерного обмена УСО), резервирование сети, драйвер протокола ModBus RTU (сервер/клиент), драйвер протокола ModBus TСР (сервер/клиент), драйвер протокола OPC UA, драйвер протокола МЭК 60870-5-104 (КП/ПУ), драйвер протокола МЭК60870-5-101 (КП/ПУ) |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
7 | Шкаф Сервер (скада) и АРМ верхнего уровня |  |  |  | 1 | 0 | 0
| СРВ "Станция оператора/архивирования-сервер". (устанавливается на сервер АБД) Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: Сервер АБД, графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, зеркализация АБД, сервис печати, резервирование сети, сервер событий, OPC-UA. | RTSTN007U | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
| СРВ "Станция оператора/архивирования-клиент". (устанавливается на АРМ №1-4, АРМ ЭТО) Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, сервис печати, резервирование сети, 2-х мониторный менеджер, сервер событий. | RTSTN008U | НПФ "КРУГ" | Шт. | 5 |  | 0
| СРВ "Станция оператора/архивирования-клиент". (устанавливается на АРМ РЗА, АРМ инженера АСУТП) Количество точек ввода-вывода до 10000 Модули: графический интерфейс с управлением, просмотр архивов, сервис печати, резервирование сети, сервер событий. | RTSTN008U | НПФ "КРУГ" | Шт. | 2 |  | 0
| Станция инжиниринга (устанавливается на АРМ инженера) Количество процессоров - до 4 | DC000002 | НПФ "КРУГ" | Шт. | 1 |  | 0
| Среда программирования контроллеров (устанавливается на АРМ инженера) Количество переменных до 5000 | DC000001 | НПФ "КРУГ" | Шт. | 1 |  | 0
| Электронный ключ защиты (USB) |  | НПФ "КРУГ" | Шт. | 9 |  | 0
8 | ЗИП |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Соединитель | CSB-1 | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Кабель соединения каркасов | C401 | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1R | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель резервирования | CUTP-1G | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDC | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Кабель для соединения панелей и модулей | CIDCS | ТРЭИ | Шт. | 7 |  | 0
| Каркас CR6 MR | CR6 MR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Каркас CR6 IOR | CR6 IOR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Коммутатор | S304 | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Сервер | S343 | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Терминальная панель дискретного ввода | TP-D | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Терминальная панель дискретного вывода | TP-О | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Универсальные терминальные панели | TP-U | ТРЭИ | Шт. | 8 |  | 0
| Заглушка | FP-04R | ТРЭИ | Шт. | 3 |  | 0
| Модуль аналогового ввода тока и напряжения с изолированными каналами | M1234A | ТРЭИ | Шт. | 7 |  | 0
| Модули дискретного ввода | M1252D | ТРЭИ | Шт. | 4 |  | 0
| Модули дискретного вывода | M1251O | ТРЭИ | Шт. | 2 |  | 0
| Модуль аналогового ввода температуры и сопротивления с изолированными каналами | M1231TR | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0
| Программируемый модуль ПЛК | M1201Е-0 | ТРЭИ | Шт. | 1 |  | 0