ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Локальная смета

878.2023-АСУ ТП.Б3

Том 42

Содержание

1 Локальная смета	3

Локальная смета

Документ «Локальная смета и локальный сметный расчет» должен содержать сведения о сметной стоимости работ, выполняемых при создании АС, и сметной стоимости объектов, сооружаемых при создании АС, в соответствии с требованиями документов по определению стоимости АС и ее составных частей.

Примечание — При изменении сметной стоимости работ и объектов по сравнению с запланированной уточняют экономическую эффективность АС.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф серверный №1 | шт. | 1 | 1 292 538,00 | 1 292 538,00 |
| 2 | Шкаф серверный №2 | шт. | 1 | 1 292 538,00 | 1 292 538,00 |
| 3 | Шкаф АСУ ЭТО | шт. | 1 | 6 089 148,07 | 6 089 148,07 |
| 4 | Шкаф АСУ ТП ВК | шт. | 1 | 25 790 328,41 | 25 790 328,41 |
| 5 | Шкаф АСУ Зд (теплообменники) | шт. | 1 | 15 085 101,82 | 15 085 101,82 |
| 6 | Шкаф АСУ ТП НАБ | шт. | 1 | 7 722 740,49 | 7 722 740,49 |
| 7 | Шкаф АСУ ГРП-1 | шт. | 1 | 4 488 422,11 | 4 488 422,11 |
| 8 | Шкаф АСУ ГРП-2 | шт. | 1 | 5 487 576,07 | 5 487 576,07 |
| 9 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 38 100 516,00 | 38 100 516,00 |
| 10 | Разработка прикладного ПО | компл. | 1 | 28 080 000,00 | 28 080 000,00 |
| 11 | АРМ оператора | шт. | 7 | 447 582,43 | 3 133 076,99 |
| 12 | Комплект ПО «КРУГ-2000» | компл. | 1 | 2 045 800,00 | 2 045 800,00 |
| 13 | ЗИП контроллера | компл. | 1 | 4 273 700,00 | 4 273 700,00 |

Итого (без НДС): 142 881 485,59 руб.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |