ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Описание базы данных, инструкция по формированию и ведению

878.2023-АСУ ТП.В7

Том 42

Содержание

1 Общие положения	3

Перечень сокращений	4

Перечень терминов	5

Общие положения

В рамках разработки АСУ ТП Ивановской ТЭЦ-2 отдельная субд использоваться не будет. Вся информационная база реализуется на встроенной базе данных SCADA-системы «КРУГ-2000».

Настроенная база данных поставляется в составе разработанного прикладного программного обеспечения. Для формирования, ведения и настройки базы данных применяется штатный инструментальный комплекс SCADA – «Генератор базы данных», входящий в поставку.

Процедуры изменения конфигурации, редактирования словарей и таблиц базы данных, а также настройка архивирования, сигнализации и протоколов событий должны выполняться только квалифицированным персоналом, прошедшим специализированное обучение у поставщика SCADA – НПФ «КРУГ».

Несоблюдение данного требования приведёт к снижению эксплуатационной надёжности и к риску некорректного функционирования АСУ ТП, что недопустимо при вводе объекта в промышленную эксплуатацию.

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| БД | База данных |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерская система управления и сбора данных) |
| НПФ | Научно-производственная фирма |

Перечень терминов

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| Встроенная база данных | База данных, реализованная средствами SCADA-системы и поставляемая в составе прикладного ПО |
| SCADA-система «КРУГ-2000» | Диспетчерская система управления и сбора данных, используемая для реализации АСУ ТП |
| Генератор базы данных | Штатный инструментальный комплекс SCADA для формирования и ведения базы данных |
| Архивирование | Процесс сохранения и длительного хранения исторической информации о параметрах и событиях |
| Сигнализация | Функция SCADA-системы для отображения и фиксации аварийных и предупредительных сообщений |
| Протокол событий | Журнал регистрации событий и действий в системе, включающий технические и эксплуатационные записи |
| Конфигурация БД | Структурная организация таблиц, словарей и связей базы данных |
| Прикладное программное обеспечение | Программное обеспечение, разработанное для решения конкретных задач управления технологическим процессом |
| Квалифицированный персонал | Специалисты, прошедшие обучение и допущенные к обслуживанию и настройке SCADA-системы |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |