ООО НПП «ЭСН»

Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

(878.2023)

Таблица соединений и подключений

878.2023-АСУ ТП.С6

Том 42

Содержание

1 Таблица соединений и подключений	3

Таблица соединений и подключений

| Номер кабеля | Соединение | Данные провода | Проводник | Откуда идёт | Куда поступает | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф АСУТП ВК F0CJU01 |  |  |  |  |  |  |
| F0A1 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M1-A1 | XT1:1 | 1X:1 |  |
|  |  |  | F0-M1-A5 | XT1:2 | 1X:3 |  |
|  |  |  | F0-M1-A11 | XT1:3 | 1X:4 |  |
|  |  |  | F0-M1-A12 | XT1:4 | 1X:7 |  |
|  |  |  | F0-M1-A19 | XT1:5 | 1X:10 |  |
|  |  |  | F0-M1-A20 | XT1:6 | 1X:13 |  |
|  |  |  | F0-M1-A9 | XT1:7 | 1X:8 |  |
|  |  |  | F0-M1-A7 | XT1:8 | 1X:9 |  |
|  |  |  | F0-M1-A8 | XT1:9 | 1X:14 |  |
|  |  |  | F0-M1-A6 | XT1:10 | 1X:15 |  |
|  |  |  | F0-M1-A30 | XT1:11 | 1X:16 |  |
|  |  |  | F0-M1-N | XT1:12 | 1X:24 |  |
|  |  |  | F0-M1-XM01 | XT1:13 | 1X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M1 | XT1:14 | 1X:23 |  |
| F0A3 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M2-A1 | XT2:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M2-A5 | XT2:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M2-A11 | XT2:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M2-A12 | XT2:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M2-A19 | XT2:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M2-A20 | XT2:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M2-A9 | XT2:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M2-A7 | XT2:8 | 2X:9 |  |
|  |  |  | F0-M2-A8 | XT2:9 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M2-A6 | XT2:10 | 2X:15 |  |
|  |  |  | F0-M2-A30 | XT2:11 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M2-N | XT2:12 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M2-XM01 | XT2:13 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M2 | XT2:14 | 2X:23 |  |
| F0A5 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M3-A1 | XT3:1 | 3X:1 |  |
|  |  |  | F0-M3-A5 | XT3:2 | 3X:3 |  |
|  |  |  | F0-M3-A11 | XT3:3 | 3X:4 |  |
|  |  |  | F0-M3-A12 | XT3:4 | 3X:7 |  |
|  |  |  | F0-M3-A19 | XT3:5 | 3X:10 |  |
|  |  |  | F0-M3-A20 | XT3:6 | 3X:13 |  |
|  |  |  | F0-M3-A9 | XT3:7 | 3X:8 |  |
|  |  |  | F0-M3-A7 | XT3:8 | 3X:9 |  |
|  |  |  | F0-M3-A8 | XT3:9 | 3X:14 |  |
|  |  |  | F0-M3-A6 | XT3:10 | 3X:15 |  |
|  |  |  | F0-M3-A30 | XT3:11 | 3X:16 |  |
|  |  |  | F0-M3-N | XT3:12 | 3X:24 |  |
|  |  |  | F0-M3-XM01 | XT3:13 | 3X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M3 | XT3:14 | 3X:23 |  |
| F0A7 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M4-A1 | XT4:1 | 4X:1 |  |
|  |  |  | F0-M4-A5 | XT4:2 | 4X:3 |  |
|  |  |  | F0-M4-A11 | XT4:3 | 4X:4 |  |
|  |  |  | F0-M4-A12 | XT4:4 | 4X:7 |  |
|  |  |  | F0-M4-A19 | XT4:5 | 4X:10 |  |
|  |  |  | F0-M4-A20 | XT4:6 | 4X:13 |  |
|  |  |  | F0-M4-A9 | XT4:7 | 4X:8 |  |
|  |  |  | F0-M4-A7 | XT4:8 | 4X:9 |  |
|  |  |  | F0-M4-A8 | XT4:9 | 4X:14 |  |
|  |  |  | F0-M4-A6 | XT4:10 | 4X:15 |  |
|  |  |  | F0-M4-A30 | XT4:11 | 4X:16 |  |
|  |  |  | F0-M4-N | XT4:12 | 4X:24 |  |
|  |  |  | F0-M4-XM01 | XT4:13 | 4X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M4 | XT4:14 | 4X:23 |  |
| F0A9 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M5-A1 | XT5:1 | 5X:1 |  |
|  |  |  | F0-M5-A5 | XT5:2 | 5X:3 |  |
|  |  |  | F0-M5-A11 | XT5:3 | 5X:4 |  |
|  |  |  | F0-M5-A12 | XT5:4 | 5X:7 |  |
|  |  |  | F0-M5-A19 | XT5:5 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-M5-A20 | XT5:6 | 5X:13 |  |
|  |  |  | F0-M5-A9 | XT5:7 | 5X:8 |  |
|  |  |  | F0-M5-A7 | XT5:8 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M5-A8 | XT5:9 | 5X:14 |  |
|  |  |  | F0-M5-A6 | XT5:10 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M5-A30 | XT5:11 | 5X:16 |  |
|  |  |  | F0-M5-N | XT5:12 | 5X:24 |  |
|  |  |  | F0-M5-XM01 | XT5:13 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M5 | XT5:14 | 5X:23 |  |
| F0A11 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M6-A1 | XT6:1 | 6X:1 |  |
|  |  |  | F0-M6-A5 | XT6:2 | 6X:3 |  |
|  |  |  | F0-M6-A11 | XT6:3 | 6X:4 |  |
|  |  |  | F0-M6-A12 | XT6:4 | 6X:7 |  |
|  |  |  | F0-M6-A19 | XT6:5 | 6X:10 |  |
|  |  |  | F0-M6-A20 | XT6:6 | 6X:13 |  |
|  |  |  | F0-M6-A9 | XT6:7 | 6X:8 |  |
|  |  |  | F0-M6-A7 | XT6:8 | 6X:9 |  |
|  |  |  | F0-M6-A8 | XT6:9 | 6X:14 |  |
|  |  |  | F0-M6-A6 | XT6:10 | 6X:15 |  |
|  |  |  | F0-M6-A30 | XT6:11 | 6X:16 |  |
|  |  |  | F0-M6-N | XT6:12 | 6X:24 |  |
|  |  |  | F0-M6-XM01 | XT6:13 | 6X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M6 | XT6:14 | 6X:23 |  |
| F0A13 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M7-A1 | XT7:1 | 7X:1 |  |
|  |  |  | F0-M7-A5 | XT7:2 | 7X:3 |  |
|  |  |  | F0-M7-A11 | XT7:3 | 7X:4 |  |
|  |  |  | F0-M7-A12 | XT7:4 | 7X:7 |  |
|  |  |  | F0-M7-A19 | XT7:5 | 7X:10 |  |
|  |  |  | F0-M7-A20 | XT7:6 | 7X:13 |  |
|  |  |  | F0-M7-A9 | XT7:7 | 7X:8 |  |
|  |  |  | F0-M7-A7 | XT7:8 | 7X:9 |  |
|  |  |  | F0-M7-A8 | XT7:9 | 7X:14 |  |
|  |  |  | F0-M7-A6 | XT7:10 | 7X:15 |  |
|  |  |  | F0-M7-A30 | XT7:11 | 7X:16 |  |
|  |  |  | F0-M7-N | XT7:12 | 7X:24 |  |
|  |  |  | F0-M7-XM01 | XT7:13 | 7X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M7 | XT7:14 | 7X:23 |  |
| F0A15 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M8-A1 | XT8:1 | 8X:1 |  |
|  |  |  | F0-M8-A5 | XT8:2 | 8X:3 |  |
|  |  |  | F0-M8-A11 | XT8:3 | 8X:4 |  |
|  |  |  | F0-M8-A12 | XT8:4 | 8X:7 |  |
|  |  |  | F0-M8-A19 | XT8:5 | 8X:10 |  |
|  |  |  | F0-M8-A20 | XT8:6 | 8X:13 |  |
|  |  |  | F0-M8-A9 | XT8:7 | 8X:8 |  |
|  |  |  | F0-M8-A7 | XT8:8 | 8X:9 |  |
|  |  |  | F0-M8-A8 | XT8:9 | 8X:14 |  |
|  |  |  | F0-M8-A6 | XT8:10 | 8X:15 |  |
|  |  |  | F0-M8-A30 | XT8:11 | 8X:16 |  |
|  |  |  | F0-M8-N | XT8:12 | 8X:24 |  |
|  |  |  | F0-M8-XM01 | XT8:13 | 8X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M8 | XT8:14 | 8X:23 |  |
| F0A17 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M9-A1 | XT9:1 | 9X:1 |  |
|  |  |  | F0-M9-A5 | XT9:2 | 9X:3 |  |
|  |  |  | F0-M9-A11 | XT9:3 | 9X:4 |  |
|  |  |  | F0-M9-A12 | XT9:4 | 9X:7 |  |
|  |  |  | F0-M9-A19 | XT9:5 | 9X:10 |  |
|  |  |  | F0-M9-A20 | XT9:6 | 9X:13 |  |
|  |  |  | F0-M9-A9 | XT9:7 | 9X:8 |  |
|  |  |  | F0-M9-A7 | XT9:8 | 9X:9 |  |
|  |  |  | F0-M9-A8 | XT9:9 | 9X:14 |  |
|  |  |  | F0-M9-A6 | XT9:10 | 9X:15 |  |
|  |  |  | F0-M9-A30 | XT9:11 | 9X:16 |  |
|  |  |  | F0-M9-N | XT9:12 | 9X:24 |  |
|  |  |  | F0-M9-XM01 | XT9:13 | 9X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M9 | XT9:14 | 9X:23 |  |
| F0A19 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M10-A1 | XT10:1 | 10X:1 |  |
|  |  |  | F0-M10-A5 | XT10:2 | 10X:3 |  |
|  |  |  | F0-M10-A11 | XT10:3 | 10X:4 |  |
|  |  |  | F0-M10-A12 | XT10:4 | 10X:7 |  |
|  |  |  | F0-M10-A19 | XT10:5 | 10X:10 |  |
|  |  |  | F0-M10-A20 | XT10:6 | 10X:13 |  |
|  |  |  | F0-M10-A9 | XT10:7 | 10X:8 |  |
|  |  |  | F0-M10-A7 | XT10:8 | 10X:9 |  |
|  |  |  | F0-M10-A8 | XT10:9 | 10X:14 |  |
|  |  |  | F0-M10-A6 | XT10:10 | 10X:15 |  |
|  |  |  | F0-M10-A30 | XT10:11 | 10X:16 |  |
|  |  |  | F0-M10-N | XT10:12 | 10X:24 |  |
|  |  |  | F0-M10-XM01 | XT10:13 | 10X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M10 | XT10:14 | 10X:23 |  |
| F0A21 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M11-A1 | XT11:1 | 11X:1 |  |
|  |  |  | F0-M11-A5 | XT11:2 | 11X:3 |  |
|  |  |  | F0-M11-A11 | XT11:3 | 11X:4 |  |
|  |  |  | F0-M11-A12 | XT11:4 | 11X:7 |  |
|  |  |  | F0-M11-A19 | XT11:5 | 11X:10 |  |
|  |  |  | F0-M11-A20 | XT11:6 | 11X:13 |  |
|  |  |  | F0-M11-A9 | XT11:7 | 11X:8 |  |
|  |  |  | F0-M11-A7 | XT11:8 | 11X:9 |  |
|  |  |  | F0-M11-A8 | XT11:9 | 11X:14 |  |
|  |  |  | F0-M11-A6 | XT11:10 | 11X:15 |  |
|  |  |  | F0-M11-A30 | XT11:11 | 11X:16 |  |
|  |  |  | F0-M11-N | XT11:12 | 11X:24 |  |
|  |  |  | F0-M11-XM01 | XT11:13 | 11X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M11 | XT11:14 | 11X:23 |  |
| F0A23 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M12-A1 | XT12:1 | 12X:1 |  |
|  |  |  | F0-M12-A5 | XT12:2 | 12X:3 |  |
|  |  |  | F0-M12-A11 | XT12:3 | 12X:4 |  |
|  |  |  | F0-M12-A12 | XT12:4 | 12X:7 |  |
|  |  |  | F0-M12-A19 | XT12:5 | 12X:10 |  |
|  |  |  | F0-M12-A20 | XT12:6 | 12X:13 |  |
|  |  |  | F0-M12-A9 | XT12:7 | 12X:8 |  |
|  |  |  | F0-M12-A7 | XT12:8 | 12X:9 |  |
|  |  |  | F0-M12-A8 | XT12:9 | 12X:14 |  |
|  |  |  | F0-M12-A6 | XT12:10 | 12X:15 |  |
|  |  |  | F0-M12-A30 | XT12:11 | 12X:16 |  |
|  |  |  | F0-M12-N | XT12:12 | 12X:24 |  |
|  |  |  | F0-M12-XM01 | XT12:13 | 12X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M12 | XT12:14 | 12X:23 |  |
| F0A25 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M13-A1 | XT13:1 | 13X:1 |  |
|  |  |  | F0-M13-A5 | XT13:2 | 13X:3 |  |
|  |  |  | F0-M13-A11 | XT13:3 | 13X:4 |  |
|  |  |  | F0-M13-A12 | XT13:4 | 13X:7 |  |
|  |  |  | F0-M13-A19 | XT13:5 | 13X:10 |  |
|  |  |  | F0-M13-A20 | XT13:6 | 13X:13 |  |
|  |  |  | F0-M13-A9 | XT13:7 | 13X:8 |  |
|  |  |  | F0-M13-A7 | XT13:8 | 13X:9 |  |
|  |  |  | F0-M13-A8 | XT13:9 | 13X:14 |  |
|  |  |  | F0-M13-A6 | XT13:10 | 13X:15 |  |
|  |  |  | F0-M13-A30 | XT13:11 | 13X:16 |  |
|  |  |  | F0-M13-N | XT13:12 | 13X:24 |  |
|  |  |  | F0-M13-XM01 | XT13:13 | 13X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M13 | XT13:14 | 13X:23 |  |
| F0A27 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M14-A1 | XT14:1 | 14X:1 |  |
|  |  |  | F0-M14-A5 | XT14:2 | 14X:3 |  |
|  |  |  | F0-M14-A11 | XT14:3 | 14X:4 |  |
|  |  |  | F0-M14-A12 | XT14:4 | 14X:7 |  |
|  |  |  | F0-M14-A19 | XT14:5 | 14X:10 |  |
|  |  |  | F0-M14-A20 | XT14:6 | 14X:13 |  |
|  |  |  | F0-M14-A9 | XT14:7 | 14X:8 |  |
|  |  |  | F0-M14-A7 | XT14:8 | 14X:9 |  |
|  |  |  | F0-M14-A8 | XT14:9 | 14X:14 |  |
|  |  |  | F0-M14-A6 | XT14:10 | 14X:15 |  |
|  |  |  | F0-M14-A30 | XT14:11 | 14X:16 |  |
|  |  |  | F0-M14-N | XT14:12 | 14X:24 |  |
|  |  |  | F0-M14-XM01 | XT14:13 | 14X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M14 | XT14:14 | 14X:23 |  |
| F0A29 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M15-A1 | XT15:1 | 15X:1 |  |
|  |  |  | F0-M15-A5 | XT15:2 | 15X:3 |  |
|  |  |  | F0-M15-A11 | XT15:3 | 15X:4 |  |
|  |  |  | F0-M15-A12 | XT15:4 | 15X:7 |  |
|  |  |  | F0-M15-A19 | XT15:5 | 15X:10 |  |
|  |  |  | F0-M15-A20 | XT15:6 | 15X:13 |  |
|  |  |  | F0-M15-A9 | XT15:7 | 15X:8 |  |
|  |  |  | F0-M15-A7 | XT15:8 | 15X:9 |  |
|  |  |  | F0-M15-A8 | XT15:9 | 15X:14 |  |
|  |  |  | F0-M15-A6 | XT15:10 | 15X:15 |  |
|  |  |  | F0-M15-A30 | XT15:11 | 15X:16 |  |
|  |  |  | F0-M15-N | XT15:12 | 15X:24 |  |
|  |  |  | F0-M15-XM01 | XT15:13 | 15X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M15 | XT15:14 | 15X:23 |  |
| F0A31 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M16-A1 | XT16:1 | 16X:1 |  |
|  |  |  | F0-M16-A5 | XT16:2 | 16X:3 |  |
|  |  |  | F0-M16-A11 | XT16:3 | 16X:4 |  |
|  |  |  | F0-M16-A12 | XT16:4 | 16X:7 |  |
|  |  |  | F0-M16-A19 | XT16:5 | 16X:10 |  |
|  |  |  | F0-M16-A20 | XT16:6 | 16X:13 |  |
|  |  |  | F0-M16-A9 | XT16:7 | 16X:8 |  |
|  |  |  | F0-M16-A7 | XT16:8 | 16X:9 |  |
|  |  |  | F0-M16-A8 | XT16:9 | 16X:14 |  |
|  |  |  | F0-M16-A6 | XT16:10 | 16X:15 |  |
|  |  |  | F0-M16-A30 | XT16:11 | 16X:16 |  |
|  |  |  | F0-M16-N | XT16:12 | 16X:24 |  |
|  |  |  | F0-M16-XM01 | XT16:13 | 16X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M16 | XT16:14 | 16X:23 |  |
| F0A33 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M17-A1 | XT17:1 | 17X:1 |  |
|  |  |  | F0-M17-A5 | XT17:2 | 17X:3 |  |
|  |  |  | F0-M17-A11 | XT17:3 | 17X:4 |  |
|  |  |  | F0-M17-A12 | XT17:4 | 17X:7 |  |
|  |  |  | F0-M17-A19 | XT17:5 | 17X:10 |  |
|  |  |  | F0-M17-A20 | XT17:6 | 17X:13 |  |
|  |  |  | F0-M17-A9 | XT17:7 | 17X:8 |  |
|  |  |  | F0-M17-A7 | XT17:8 | 17X:9 |  |
|  |  |  | F0-M17-A8 | XT17:9 | 17X:14 |  |
|  |  |  | F0-M17-A6 | XT17:10 | 17X:15 |  |
|  |  |  | F0-M17-A30 | XT17:11 | 17X:16 |  |
|  |  |  | F0-M17-N | XT17:12 | 17X:24 |  |
|  |  |  | F0-M17-XM01 | XT17:13 | 17X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M17 | XT17:14 | 17X:23 |  |
| F0A35 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M18-A1 | XT18:1 | 18X:1 |  |
|  |  |  | F0-M18-A5 | XT18:2 | 18X:3 |  |
|  |  |  | F0-M18-A11 | XT18:3 | 18X:4 |  |
|  |  |  | F0-M18-A12 | XT18:4 | 18X:7 |  |
|  |  |  | F0-M18-A19 | XT18:5 | 18X:10 |  |
|  |  |  | F0-M18-A20 | XT18:6 | 18X:13 |  |
|  |  |  | F0-M18-A9 | XT18:7 | 18X:8 |  |
|  |  |  | F0-M18-A7 | XT18:8 | 18X:9 |  |
|  |  |  | F0-M18-A8 | XT18:9 | 18X:14 |  |
|  |  |  | F0-M18-A6 | XT18:10 | 18X:15 |  |
|  |  |  | F0-M18-A30 | XT18:11 | 18X:16 |  |
|  |  |  | F0-M18-N | XT18:12 | 18X:24 |  |
|  |  |  | F0-M18-XM01 | XT18:13 | 18X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M18 | XT18:14 | 18X:23 |  |
| F0A37 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M19-A1 | XT19:1 | 19X:1 |  |
|  |  |  | F0-M19-A5 | XT19:2 | 19X:3 |  |
|  |  |  | F0-M19-A11 | XT19:3 | 19X:4 |  |
|  |  |  | F0-M19-A12 | XT19:4 | 19X:7 |  |
|  |  |  | F0-M19-A19 | XT19:5 | 19X:10 |  |
|  |  |  | F0-M19-A20 | XT19:6 | 19X:13 |  |
|  |  |  | F0-M19-A9 | XT19:7 | 19X:8 |  |
|  |  |  | F0-M19-A7 | XT19:8 | 19X:9 |  |
|  |  |  | F0-M19-A8 | XT19:9 | 19X:14 |  |
|  |  |  | F0-M19-A6 | XT19:10 | 19X:15 |  |
|  |  |  | F0-M19-A30 | XT19:11 | 19X:16 |  |
|  |  |  | F0-M19-N | XT19:12 | 19X:24 |  |
|  |  |  | F0-M19-XM01 | XT19:13 | 19X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M19 | XT19:14 | 19X:23 |  |
| F0A39 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M20-A1 | XT20:1 | 20X:1 |  |
|  |  |  | F0-M20-A5 | XT20:2 | 20X:3 |  |
|  |  |  | F0-M20-A11 | XT20:3 | 20X:4 |  |
|  |  |  | F0-M20-A12 | XT20:4 | 20X:7 |  |
|  |  |  | F0-M20-A19 | XT20:5 | 20X:10 |  |
|  |  |  | F0-M20-A20 | XT20:6 | 20X:13 |  |
|  |  |  | F0-M20-A9 | XT20:7 | 20X:8 |  |
|  |  |  | F0-M20-A7 | XT20:8 | 20X:9 |  |
|  |  |  | F0-M20-A8 | XT20:9 | 20X:14 |  |
|  |  |  | F0-M20-A6 | XT20:10 | 20X:15 |  |
|  |  |  | F0-M20-A30 | XT20:11 | 20X:16 |  |
|  |  |  | F0-M20-N | XT20:12 | 20X:24 |  |
|  |  |  | F0-M20-XM01 | XT20:13 | 20X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M20 | XT20:14 | 20X:23 |  |
| F0A41 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M21-A1 | XT21:1 | 21X:1 |  |
|  |  |  | F0-M21-A5 | XT21:2 | 21X:3 |  |
|  |  |  | F0-M21-A11 | XT21:3 | 21X:4 |  |
|  |  |  | F0-M21-A12 | XT21:4 | 21X:7 |  |
|  |  |  | F0-M21-A19 | XT21:5 | 21X:10 |  |
|  |  |  | F0-M21-A20 | XT21:6 | 21X:13 |  |
|  |  |  | F0-M21-A9 | XT21:7 | 21X:8 |  |
|  |  |  | F0-M21-A7 | XT21:8 | 21X:9 |  |
|  |  |  | F0-M21-A8 | XT21:9 | 21X:14 |  |
|  |  |  | F0-M21-A6 | XT21:10 | 21X:15 |  |
|  |  |  | F0-M21-A30 | XT21:11 | 21X:16 |  |
|  |  |  | F0-M21-N | XT21:12 | 21X:24 |  |
|  |  |  | F0-M21-XM01 | XT21:13 | 21X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M21 | XT21:14 | 21X:23 |  |
| F0A43 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M22-A1 | XT22:1 | 22X:1 |  |
|  |  |  | F0-M22-A5 | XT22:2 | 22X:3 |  |
|  |  |  | F0-M22-A11 | XT22:3 | 22X:4 |  |
|  |  |  | F0-M22-A12 | XT22:4 | 22X:7 |  |
|  |  |  | F0-M22-A19 | XT22:5 | 22X:10 |  |
|  |  |  | F0-M22-A20 | XT22:6 | 22X:13 |  |
|  |  |  | F0-M22-A9 | XT22:7 | 22X:8 |  |
|  |  |  | F0-M22-A7 | XT22:8 | 22X:9 |  |
|  |  |  | F0-M22-A8 | XT22:9 | 22X:14 |  |
|  |  |  | F0-M22-A6 | XT22:10 | 22X:15 |  |
|  |  |  | F0-M22-A30 | XT22:11 | 22X:16 |  |
|  |  |  | F0-M22-N | XT22:12 | 22X:24 |  |
|  |  |  | F0-M22-XM01 | XT22:13 | 22X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M22 | XT22:14 | 22X:23 |  |
| F0A45 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M23-A1 | XT23:1 | 23X:1 |  |
|  |  |  | F0-M23-A5 | XT23:2 | 23X:3 |  |
|  |  |  | F0-M23-A11 | XT23:3 | 23X:4 |  |
|  |  |  | F0-M23-A12 | XT23:4 | 23X:7 |  |
|  |  |  | F0-M23-A19 | XT23:5 | 23X:10 |  |
|  |  |  | F0-M23-A20 | XT23:6 | 23X:13 |  |
|  |  |  | F0-M23-A9 | XT23:7 | 23X:8 |  |
|  |  |  | F0-M23-A7 | XT23:8 | 23X:9 |  |
|  |  |  | F0-M23-A8 | XT23:9 | 23X:14 |  |
|  |  |  | F0-M23-A6 | XT23:10 | 23X:15 |  |
|  |  |  | F0-M23-A30 | XT23:11 | 23X:16 |  |
|  |  |  | F0-M23-N | XT23:12 | 23X:24 |  |
|  |  |  | F0-M23-XM01 | XT23:13 | 23X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M23 | XT23:14 | 23X:23 |  |
| F0A47 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M24-A1 | XT24:1 | 24X:1 |  |
|  |  |  | F0-M24-A5 | XT24:2 | 24X:3 |  |
|  |  |  | F0-M24-A11 | XT24:3 | 24X:4 |  |
|  |  |  | F0-M24-A12 | XT24:4 | 24X:7 |  |
|  |  |  | F0-M24-A19 | XT24:5 | 24X:10 |  |
|  |  |  | F0-M24-A20 | XT24:6 | 24X:13 |  |
|  |  |  | F0-M24-A9 | XT24:7 | 24X:8 |  |
|  |  |  | F0-M24-A7 | XT24:8 | 24X:9 |  |
|  |  |  | F0-M24-A8 | XT24:9 | 24X:14 |  |
|  |  |  | F0-M24-A6 | XT24:10 | 24X:15 |  |
|  |  |  | F0-M24-A30 | XT24:11 | 24X:16 |  |
|  |  |  | F0-M24-N | XT24:12 | 24X:24 |  |
|  |  |  | F0-M24-XM01 | XT24:13 | 24X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M24 | XT24:14 | 24X:23 |  |
| F0A49 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M25-A1 | XT25:1 | 25X:1 |  |
|  |  |  | F0-M25-A5 | XT25:2 | 25X:3 |  |
|  |  |  | F0-M25-A11 | XT25:3 | 25X:4 |  |
|  |  |  | F0-M25-A12 | XT25:4 | 25X:7 |  |
|  |  |  | F0-M25-A19 | XT25:5 | 25X:10 |  |
|  |  |  | F0-M25-A20 | XT25:6 | 25X:13 |  |
|  |  |  | F0-M25-A9 | XT25:7 | 25X:8 |  |
|  |  |  | F0-M25-A7 | XT25:8 | 25X:9 |  |
|  |  |  | F0-M25-A8 | XT25:9 | 25X:14 |  |
|  |  |  | F0-M25-A6 | XT25:10 | 25X:15 |  |
|  |  |  | F0-M25-A30 | XT25:11 | 25X:16 |  |
|  |  |  | F0-M25-N | XT25:12 | 25X:24 |  |
|  |  |  | F0-M25-XM01 | XT25:13 | 25X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M25 | XT25:14 | 25X:23 |  |
| F0A51 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M26-A1 | XT26:1 | 26X:1 |  |
|  |  |  | F0-M26-A5 | XT26:2 | 26X:3 |  |
|  |  |  | F0-M26-A11 | XT26:3 | 26X:4 |  |
|  |  |  | F0-M26-A12 | XT26:4 | 26X:7 |  |
|  |  |  | F0-M26-A19 | XT26:5 | 26X:10 |  |
|  |  |  | F0-M26-A20 | XT26:6 | 26X:13 |  |
|  |  |  | F0-M26-A9 | XT26:7 | 26X:8 |  |
|  |  |  | F0-M26-A7 | XT26:8 | 26X:9 |  |
|  |  |  | F0-M26-A8 | XT26:9 | 26X:14 |  |
|  |  |  | F0-M26-A6 | XT26:10 | 26X:15 |  |
|  |  |  | F0-M26-A30 | XT26:11 | 26X:16 |  |
|  |  |  | F0-M26-N | XT26:12 | 26X:24 |  |
|  |  |  | F0-M26-XM01 | XT26:13 | 26X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M26 | XT26:14 | 26X:23 |  |
| F0A53 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M27-A1 | XT27:1 | 27X:1 |  |
|  |  |  | F0-M27-A5 | XT27:2 | 27X:3 |  |
|  |  |  | F0-M27-A11 | XT27:3 | 27X:4 |  |
|  |  |  | F0-M27-A12 | XT27:4 | 27X:7 |  |
|  |  |  | F0-M27-A19 | XT27:5 | 27X:10 |  |
|  |  |  | F0-M27-A20 | XT27:6 | 27X:13 |  |
|  |  |  | F0-M27-A9 | XT27:7 | 27X:8 |  |
|  |  |  | F0-M27-A7 | XT27:8 | 27X:9 |  |
|  |  |  | F0-M27-A8 | XT27:9 | 27X:14 |  |
|  |  |  | F0-M27-A6 | XT27:10 | 27X:15 |  |
|  |  |  | F0-M27-A30 | XT27:11 | 27X:16 |  |
|  |  |  | F0-M27-N | XT27:12 | 27X:24 |  |
|  |  |  | F0-M27-XM01 | XT27:13 | 27X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M27 | XT27:14 | 27X:23 |  |
| F0A55 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M28-A1 | XT28:1 | 28X:1 |  |
|  |  |  | F0-M28-A5 | XT28:2 | 28X:3 |  |
|  |  |  | F0-M28-A11 | XT28:3 | 28X:4 |  |
|  |  |  | F0-M28-A12 | XT28:4 | 28X:7 |  |
|  |  |  | F0-M28-A19 | XT28:5 | 28X:10 |  |
|  |  |  | F0-M28-A20 | XT28:6 | 28X:13 |  |
|  |  |  | F0-M28-A9 | XT28:7 | 28X:8 |  |
|  |  |  | F0-M28-A7 | XT28:8 | 28X:9 |  |
|  |  |  | F0-M28-A8 | XT28:9 | 28X:14 |  |
|  |  |  | F0-M28-A6 | XT28:10 | 28X:15 |  |
|  |  |  | F0-M28-A30 | XT28:11 | 28X:16 |  |
|  |  |  | F0-M28-N | XT28:12 | 28X:24 |  |
|  |  |  | F0-M28-XM01 | XT28:13 | 28X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M28 | XT28:14 | 28X:23 |  |
| F0A57 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M29-A1 | XT29:1 | 29X:1 |  |
|  |  |  | F0-M29-A5 | XT29:2 | 29X:3 |  |
|  |  |  | F0-M29-A11 | XT29:3 | 29X:4 |  |
|  |  |  | F0-M29-A12 | XT29:4 | 29X:7 |  |
|  |  |  | F0-M29-A19 | XT29:5 | 29X:10 |  |
|  |  |  | F0-M29-A20 | XT29:6 | 29X:13 |  |
|  |  |  | F0-M29-A9 | XT29:7 | 29X:8 |  |
|  |  |  | F0-M29-A7 | XT29:8 | 29X:9 |  |
|  |  |  | F0-M29-A8 | XT29:9 | 29X:14 |  |
|  |  |  | F0-M29-A6 | XT29:10 | 29X:15 |  |
|  |  |  | F0-M29-A30 | XT29:11 | 29X:16 |  |
|  |  |  | F0-M29-N | XT29:12 | 29X:24 |  |
|  |  |  | F0-M29-XM01 | XT29:13 | 29X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M29 | XT29:14 | 29X:23 |  |
| F0A59 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M30-A1 | XT30:1 | 30X:1 |  |
|  |  |  | F0-M30-A5 | XT30:2 | 30X:3 |  |
|  |  |  | F0-M30-A11 | XT30:3 | 30X:4 |  |
|  |  |  | F0-M30-A12 | XT30:4 | 30X:7 |  |
|  |  |  | F0-M30-A19 | XT30:5 | 30X:10 |  |
|  |  |  | F0-M30-A20 | XT30:6 | 30X:13 |  |
|  |  |  | F0-M30-A9 | XT30:7 | 30X:8 |  |
|  |  |  | F0-M30-A7 | XT30:8 | 30X:9 |  |
|  |  |  | F0-M30-A8 | XT30:9 | 30X:14 |  |
|  |  |  | F0-M30-A6 | XT30:10 | 30X:15 |  |
|  |  |  | F0-M30-A30 | XT30:11 | 30X:16 |  |
|  |  |  | F0-M30-N | XT30:12 | 30X:24 |  |
|  |  |  | F0-M30-XM01 | XT30:13 | 30X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M30 | XT30:14 | 30X:23 |  |
| F0A61 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M31-A1 | XT31:1 | 53X:1 |  |
|  |  |  | F0-M31-A5 | XT31:2 | 53X:3 |  |
|  |  |  | F0-M31-A11 | XT31:3 | 53X:4 |  |
|  |  |  | F0-M31-A12 | XT31:4 | 53X:7 |  |
|  |  |  | F0-M31-A19 | XT31:5 | 53X:10 |  |
|  |  |  | F0-M31-A20 | XT31:6 | 53X:13 |  |
|  |  |  | F0-M31-A9 | XT31:7 | 53X:8 |  |
|  |  |  | F0-M31-A7 | XT31:8 | 53X:9 |  |
|  |  |  | F0-M31-A8 | XT31:9 | 53X:14 |  |
|  |  |  | F0-M31-A6 | XT31:10 | 53X:15 |  |
|  |  |  | F0-M31-A30 | XT31:11 | 53X:16 |  |
|  |  |  | F0-M31-N | XT31:12 | 53X:24 |  |
|  |  |  | F0-M31-XM01 | XT31:13 | 53X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M31 | XT31:14 | 53X:23 |  |
| F0G8 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M103-A1 | XT103:1 | 1X:1 |  |
|  |  |  | F0-M103-A5 | XT103:2 | 1X:3 |  |
|  |  |  | F0-M103-A11 | XT103:3 | 1X:4 |  |
|  |  |  | F0-M103-A12 | XT103:4 | 1X:7 |  |
|  |  |  | F0-M103-A19 | XT103:5 | 1X:10 |  |
|  |  |  | F0-M103-A20 | XT103:6 | 1X:13 |  |
|  |  |  | F0-M103-A9 | XT103:7 | 1X:8 |  |
|  |  |  | F0-M103-A7 | XT103:8 | 1X:9 |  |
|  |  |  | F0-M103-A8 | XT103:9 | 1X:14 |  |
|  |  |  | F0-M103-A6 | XT103:10 | 1X:15 |  |
|  |  |  | F0-M103-A30 | XT103:11 | 1X:16 |  |
|  |  |  | F0-M103-N | XT103:12 | 1X:24 |  |
|  |  |  | F0-M103-XM01 | XT103:13 | 1X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M103 | XT103:14 | 1X:23 |  |
| F0G13 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M104-A1 | XT104:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M104-A5 | XT104:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M104-A11 | XT104:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M104-A12 | XT104:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M104-A19 | XT104:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M104-A20 | XT104:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M104-A9 | XT104:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M104-A7 | XT104:8 | 2X:9 |  |
|  |  |  | F0-M104-A8 | XT104:9 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M104-A6 | XT104:10 | 2X:15 |  |
|  |  |  | F0-M104-A30 | XT104:11 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M104-N | XT104:12 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M104-XM01 | XT104:13 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M104 | XT104:14 | 2X:23 |  |
| F0G18 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | F0-M105-A1 | XT105:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M105-A5 | XT105:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M105-A11 | XT105:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M105-A12 | XT105:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M105-A19 | XT105:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M105-A20 | XT105:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M105-A9 | XT105:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M105-A7 | XT105:8 | 2X:9 |  |
|  |  |  | F0-M105-A8 | XT105:9 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M105-A6 | XT105:10 | 2X:15 |  |
|  |  |  | F0-M105-A30 | XT105:11 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M105-N | XT105:12 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M105-XM01 | XT105:13 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M105 | XT105:14 | 2X:23 |  |
| F0A63 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (7р) | F0-M32-A1 | XT32:1 | 54X:1 |  |
|  |  |  | F0-M32-A5 | XT32:2 | 54X:3 |  |
|  |  |  | F0-M32-A11 | XT32:3 | 54X:4 |  |
|  |  |  | F0-M32-A12 | XT32:4 | 54X:7 |  |
|  |  |  | F0-M32-A19 | XT32:5 | 54X:10 |  |
|  |  |  | F0-M32-A20 | XT32:6 | 54X:13 |  |
|  |  |  | F0-M32-A9 | XT32:7 | 54X:8 |  |
|  |  |  | F0-M32-A8 | XT32:8 | 54X:14 |  |
|  |  |  | F0-M32-A30 | XT32:9 | 54X:16 |  |
|  |  |  | F0-M32-N | XT32:10 | 54X:24 |  |
|  |  |  | F0-M32-XM01 | XT32:11 | 54X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M32 | XT32:12 | 54X:23 |  |
| F0A71 | F0CJU01- F0GAD12GB801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M33-H1 | XT33:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M33-3 | XT33:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M33-2 | XT33:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M33-16 | XT33:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M33-15 | XT33:5 | 4 |  |
| F0A70 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M33-A1 | XT33:6 | 31XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M33-H1 | XT33:7 | 31XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M33 | XT33:8 | 31X:4 |  |
|  |  |  | F0-M33-XM01 | XT33:9 | 31X:5 |  |
| F0A73 | F0CJU01- F0GAD16GB801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M34-H1 | XT34:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M34-3 | XT34:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M34-2 | XT34:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M34-16 | XT34:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M34-15 | XT34:5 | 4 |  |
| F0A72 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M34-A1 | XT34:6 | 45XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M34-H1 | XT34:7 | 45XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M34 | XT34:8 | 45X:4 |  |
|  |  |  | F0-M34-XM01 | XT34:9 | 45X:5 |  |
| F0A75 | F0CJU01- F0GHJ20GB801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M35-H1 | XT35:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M35-3 | XT35:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M35-2 | XT35:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M35-16 | XT35:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M35-15 | XT35:5 | 4 |  |
| F0A74 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M35-A1 | XT35:6 | 44XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M35-H1 | XT35:7 | 44XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M35 | XT35:8 | 44X:4 |  |
|  |  |  | F0-M35-XM01 | XT35:9 | 44X:5 |  |
| F0A77 | F0CJU01- F0GAD17GB801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M36-H1 | XT36:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M36-3 | XT36:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M36-2 | XT36:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M36-16 | XT36:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M36-15 | XT36:5 | 4 |  |
| F0A76 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M36-A1 | XT36:6 | 42XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M36-H1 | XT36:7 | 42XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M36 | XT36:8 | 42X:4 |  |
|  |  |  | F0-M36-XM01 | XT36:9 | 42X:5 |  |
| F0A79 | F0CJU01- F0NDG24GB801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M37-H1 | XT37:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M37-3 | XT37:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M37-2 | XT37:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M37-16 | XT37:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M37-15 | XT37:5 | 4 |  |
| F0A78 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M37-A1 | XT37:6 | 46XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M37-H1 | XT37:7 | 46XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M37 | XT37:8 | 46X:4 |  |
|  |  |  | F0-M37-XM01 | XT37:9 | 46X:5 |  |
| F0A81 | F0CJU01- F0NDG20GB803 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M38-H1 | XT38:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M38-3 | XT38:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M38-2 | XT38:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M38-16 | XT38:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M38-15 | XT38:5 | 4 |  |
| F0A80 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M38-A1 | XT38:6 | 55XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M38-H1 | XT38:7 | 55XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M38 | XT38:8 | 55X:4 |  |
|  |  |  | F0-M38-XM01 | XT38:9 | 55X:5 |  |
| F0A83 | F0CJU01- F0GAC01GB801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M39-H1 | XT39:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M39-3 | XT39:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M39-2 | XT39:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M39-16 | XT39:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M39-15 | XT39:5 | 4 |  |
| F0A82 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M39-A1 | XT39:6 | 56XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M39-H1 | XT39:7 | 56XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M39 | XT39:8 | 56X:4 |  |
|  |  |  | F0-M39-XM01 | XT39:9 | 56X:5 |  |
| F0A85 | F0CJU01- F0GAC01GB802 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M40-H1 | XT40:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M40-3 | XT40:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M40-2 | XT40:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M40-16 | XT40:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M40-15 | XT40:5 | 4 |  |
| F0A84 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M40-A1 | XT40:6 | 57XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M40-H1 | XT40:7 | 57XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M40 | XT40:8 | 57X:4 |  |
|  |  |  | F0-M40-XM01 | XT40:9 | 57X:5 |  |
| F0A87 | F0CJU01- F0GBJ01GB801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M41-H1 | XT41:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M41-3 | XT41:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M41-2 | XT41:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M41-16 | XT41:4 | 5 |  |
|  |  |  | F0-M41-15 | XT41:5 | 4 |  |
| F0A86 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M41-A1 | XT41:6 | 58XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M41-H1 | XT41:7 | 58XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M41 | XT41:8 | 58X:4 |  |
|  |  |  | F0-M41-XM01 | XT41:9 | 58X:5 |  |
| F0A93 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M42-AMS-9 | XT42:1 | 32X:17 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-7 | XT42:2 | 32X:15 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-10 | XT42:3 | 32X:18 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-11 | XT42:4 | 32X:11 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-13 | XT42:5 | 32X:9 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-18 | XT42:6 | 32X:6 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-20 | XT42:7 | 32X:20 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-17 | XT42:8 | 32X:7 |  |
|  |  |  | F0-M42-AMS-12 | XT42:9 | 32X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M42 | XT42:10 | 32X:22 |  |
|  |  |  | F0-M42-XM01 | XT42:11 | 32X:23 |  |
| F0A94 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-1B | XT42:12 | 32X:26 |  |
|  |  |  | AI1-1A | XT42:13 | 32X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT42:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 32X:30 |  |
| F0A97 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M43-AMS-9 | XT43:1 | 33X:17 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-7 | XT43:2 | 33X:15 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-10 | XT43:3 | 33X:18 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-11 | XT43:4 | 33X:11 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-13 | XT43:5 | 33X:9 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-18 | XT43:6 | 33X:6 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-20 | XT43:7 | 33X:20 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-17 | XT43:8 | 33X:7 |  |
|  |  |  | F0-M43-AMS-12 | XT43:9 | 33X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M43 | XT43:10 | 33X:22 |  |
|  |  |  | F0-M43-XM01 | XT43:11 | 33X:23 |  |
| F0A98 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-3B | XT43:12 | 33X:26 |  |
|  |  |  | AI1-3A | XT43:13 | 33X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT43:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 33X:30 |  |
| F0A101 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M44-AMS-9 | XT44:1 | 34X:17 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-7 | XT44:2 | 34X:15 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-10 | XT44:3 | 34X:18 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-11 | XT44:4 | 34X:11 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-13 | XT44:5 | 34X:9 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-18 | XT44:6 | 34X:6 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-20 | XT44:7 | 34X:20 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-17 | XT44:8 | 34X:7 |  |
|  |  |  | F0-M44-AMS-12 | XT44:9 | 34X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M44 | XT44:10 | 34X:22 |  |
|  |  |  | F0-M44-XM01 | XT44:11 | 34X:23 |  |
| F0A102 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-5B | XT44:12 | 34X:26 |  |
|  |  |  | AI1-5A | XT44:13 | 34X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT44:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 34X:30 |  |
| F0A105 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M45-AMS-9 | XT45:1 | 35X:17 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-7 | XT45:2 | 35X:15 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-10 | XT45:3 | 35X:18 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-11 | XT45:4 | 35X:11 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-13 | XT45:5 | 35X:9 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-18 | XT45:6 | 35X:6 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-20 | XT45:7 | 35X:20 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-17 | XT45:8 | 35X:7 |  |
|  |  |  | F0-M45-AMS-12 | XT45:9 | 35X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M45 | XT45:10 | 35X:22 |  |
|  |  |  | F0-M45-XM01 | XT45:11 | 35X:23 |  |
| F0A106 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-7B | XT45:12 | 35X:26 |  |
|  |  |  | AI1-7A | XT45:13 | 35X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT45:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 35X:30 |  |
| F0A109 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M46-AMS-9 | XT46:1 | 36X:17 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-7 | XT46:2 | 36X:15 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-10 | XT46:3 | 36X:18 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-11 | XT46:4 | 36X:11 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-13 | XT46:5 | 36X:9 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-18 | XT46:6 | 36X:6 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-20 | XT46:7 | 36X:20 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-17 | XT46:8 | 36X:7 |  |
|  |  |  | F0-M46-AMS-12 | XT46:9 | 36X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M46 | XT46:10 | 36X:22 |  |
|  |  |  | F0-M46-XM01 | XT46:11 | 36X:23 |  |
| F0A110 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-9B | XT46:12 | 36X:26 |  |
|  |  |  | AI1-9A | XT46:13 | 36X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT46:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 36X:30 |  |
| F0A113 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M47-AMS-9 | XT47:1 | 37X:17 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-7 | XT47:2 | 37X:15 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-10 | XT47:3 | 37X:18 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-11 | XT47:4 | 37X:11 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-13 | XT47:5 | 37X:9 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-18 | XT47:6 | 37X:6 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-20 | XT47:7 | 37X:20 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-17 | XT47:8 | 37X:7 |  |
|  |  |  | F0-M47-AMS-12 | XT47:9 | 37X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M47 | XT47:10 | 37X:22 |  |
|  |  |  | F0-M47-XM01 | XT47:11 | 37X:23 |  |
| F0A114 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-11B | XT47:12 | 37X:26 |  |
|  |  |  | AI1-11A | XT47:13 | 37X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT47:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 37X:30 |  |
| F0A117 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M48-AMS-9 | XT48:1 | 38X:17 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-7 | XT48:2 | 38X:15 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-10 | XT48:3 | 38X:18 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-11 | XT48:4 | 38X:11 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-13 | XT48:5 | 38X:9 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-18 | XT48:6 | 38X:6 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-20 | XT48:7 | 38X:20 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-17 | XT48:8 | 38X:7 |  |
|  |  |  | F0-M48-AMS-12 | XT48:9 | 38X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M48 | XT48:10 | 38X:22 |  |
|  |  |  | F0-M48-XM01 | XT48:11 | 38X:23 |  |
| F0A118 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-13B | XT48:12 | 38X:26 |  |
|  |  |  | AI1-13A | XT48:13 | 38X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT48:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 38X:30 |  |
| F0A121 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M49-AMS-9 | XT49:1 | 39X:17 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-7 | XT49:2 | 39X:15 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-10 | XT49:3 | 39X:18 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-11 | XT49:4 | 39X:11 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-13 | XT49:5 | 39X:9 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-18 | XT49:6 | 39X:6 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-20 | XT49:7 | 39X:20 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-17 | XT49:8 | 39X:7 |  |
|  |  |  | F0-M49-AMS-12 | XT49:9 | 39X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M49 | XT49:10 | 39X:22 |  |
|  |  |  | F0-M49-XM01 | XT49:11 | 39X:23 |  |
| F0A122 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-15B | XT49:12 | 39X:26 |  |
|  |  |  | AI1-15A | XT49:13 | 39X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT49:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 39X:30 |  |
| F0A125 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M50-AMS-9 | XT50:1 | 40X:17 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-7 | XT50:2 | 40X:15 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-10 | XT50:3 | 40X:18 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-11 | XT50:4 | 40X:11 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-13 | XT50:5 | 40X:9 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-18 | XT50:6 | 40X:6 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-20 | XT50:7 | 40X:20 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-17 | XT50:8 | 40X:7 |  |
|  |  |  | F0-M50-AMS-12 | XT50:9 | 40X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M50 | XT50:10 | 40X:22 |  |
|  |  |  | F0-M50-XM01 | XT50:11 | 40X:23 |  |
| F0A126 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI2-1B | XT50:12 | 40X:26 |  |
|  |  |  | AI2-1A | XT50:13 | 40X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT50:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 40X:30 |  |
| F0A129 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M51-AMS-9 | XT51:1 | 43X:17 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-7 | XT51:2 | 43X:15 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-10 | XT51:3 | 43X:18 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-11 | XT51:4 | 43X:11 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-13 | XT51:5 | 43X:9 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-18 | XT51:6 | 43X:6 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-20 | XT51:7 | 43X:20 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-17 | XT51:8 | 43X:7 |  |
|  |  |  | F0-M51-AMS-12 | XT51:9 | 43X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M51 | XT51:10 | 43X:22 |  |
|  |  |  | F0-M51-XM01 | XT51:11 | 43X:23 |  |
| F0A130 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI2-3B | XT51:12 | 43X:26 |  |
|  |  |  | AI2-3A | XT51:13 | 43X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT51:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 43X:30 |  |
| F0A133 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M52-AMS-9 | XT52:1 | 47X:17 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-7 | XT52:2 | 47X:15 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-10 | XT52:3 | 47X:18 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-11 | XT52:4 | 47X:11 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-13 | XT52:5 | 47X:9 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-18 | XT52:6 | 47X:6 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-20 | XT52:7 | 47X:20 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-17 | XT52:8 | 47X:7 |  |
|  |  |  | F0-M52-AMS-12 | XT52:9 | 47X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M52 | XT52:10 | 47X:22 |  |
|  |  |  | F0-M52-XM01 | XT52:11 | 47X:23 |  |
| F0A134 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI2-5B | XT52:12 | 47X:26 |  |
|  |  |  | AI2-5A | XT52:13 | 47X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT52:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 47X:30 |  |
| F0A137 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M53-AMS-9 | XT53:1 | 48X:17 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-7 | XT53:2 | 48X:15 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-10 | XT53:3 | 48X:18 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-11 | XT53:4 | 48X:11 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-13 | XT53:5 | 48X:9 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-18 | XT53:6 | 48X:6 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-20 | XT53:7 | 48X:20 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-17 | XT53:8 | 48X:7 |  |
|  |  |  | F0-M53-AMS-12 | XT53:9 | 48X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M53 | XT53:10 | 48X:22 |  |
|  |  |  | F0-M53-XM01 | XT53:11 | 48X:23 |  |
| F0A138 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI2-7B | XT53:12 | 48X:26 |  |
|  |  |  | AI2-7A | XT53:13 | 48X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT53:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 48X:30 |  |
| F0A141 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | F0-M54-AMS-9 | XT54:1 | 41X:17 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-7 | XT54:2 | 41X:15 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-10 | XT54:3 | 41X:18 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-11 | XT54:4 | 41X:11 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-13 | XT54:5 | 41X:9 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-18 | XT54:6 | 41X:6 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-20 | XT54:7 | 41X:20 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-17 | XT54:8 | 41X:7 |  |
|  |  |  | F0-M54-AMS-12 | XT54:9 | 41X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M54 | XT54:10 | 41X:22 |  |
|  |  |  | F0-M54-XM01 | XT54:11 | 41X:23 |  |
| F0A142 | F0CJU01- F0CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI2-9B | XT54:12 | 41X:26 |  |
|  |  |  | AI2-9A | XT54:13 | 41X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT54:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 41X:30 |  |
| F01 | F0CJU01- F0GAA01CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI3-2B | XT55:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI3-1B | XT55:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F02 | F0CJU01- F0GAA01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI3-4B | XT55:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI3-3B | XT55:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F03 | F0CJU01- F0GAA01CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI3-6B | XT55:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI3-5B | XT55:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F04 | F0CJU01- F0GAA01CP003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI3-8B | XT55:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI3-7B | XT55:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F05 | F0CJU01- F0GAF01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI4-2B | XT55:13 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI4-1B | XT55:14 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:15 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F06 | F0CJU01- F0GAF01CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI4-4B | XT55:16 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI4-3B | XT55:17 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:18 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F07 | F0CJU01- F0GAF02CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI4-6B | XT55:19 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI4-5B | XT55:20 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:21 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F08 | F0CJU01- F0GAF02CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI4-8B | XT55:22 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI4-7B | XT55:23 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F09 | F0CJU01- F0GAF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI5-2B | XT55:25 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI5-1B | XT55:26 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:27 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F010 | F0CJU01- F0GAF03CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI5-4B | XT55:28 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI5-3B | XT55:29 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:30 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F012 | F0CJU01- F0GAD11CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI5-6B | XT55:31 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI5-5B | XT55:32 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:33 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F013 | F0CJU01- F0GAD11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI5-8B | XT55:34 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI5-7B | XT55:35 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:36 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F017 | F0CJU01- F0GAD13CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-2B | XT55:50 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI6-1B | XT55:51 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:52 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F018 | F0CJU01- F0GAD14CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-4B | XT55:53 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI6-3B | XT55:54 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:55 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F019 | F0CJU01- F0GAD14CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-6B | XT55:56 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI6-5B | XT55:57 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:58 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F020 | F0CJU01- F0GAD15CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-8B | XT55:59 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI6-7B | XT55:60 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:61 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F021 | F0CJU01- F0GAD15CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-10B | XT55:62 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI6-9B | XT55:63 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:64 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F023 | F0CJU01- F0GAD17CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-14B | XT55:70 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI6-13B | XT55:71 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:72 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F024 | F0CJU01- F0GAD17CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-16B | XT55:73 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI6-15B | XT55:74 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:75 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F025 | F0CJU01- F0GDH11CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI7-2B | XT55:76 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI7-1B | XT55:77 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:78 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F026 | F0CJU01- F0GDH11CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI7-4B | XT55:79 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI7-3B | XT55:80 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:81 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F027 | F0CJU01- F0GDH11CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI7-6B | XT55:82 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI7-5B | XT55:83 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:84 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F028 | F0CJU01- F0GDH11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI7-8B | XT55:85 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI7-7B | XT55:86 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:87 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F030 | F0CJU01- F0NDK11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI8-2B | XT55:88 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI8-1B | XT55:89 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:90 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F031 | F0CJU01- F0NDK11CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI8-4B | XT55:91 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI8-3B | XT55:92 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:93 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F032 | F0CJU01- F0NDK12CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI8-6B | XT55:94 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI8-5B | XT55:95 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:96 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F033 | F0CJU01- F0NDK12CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI8-8B | XT55:97 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI8-7B | XT55:98 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:99 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F034 | F0CJU01- F0NDK13CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI8-10B | XT55:100 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI8-9B | XT55:101 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:102 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F035 | F0CJU01- F0NDK13CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI8-12B | XT55:103 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI8-11B | XT55:104 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:105 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F037 | F0CJU01- F0NDK20CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI9-4B | XT55:111 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI9-3B | XT55:112 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:113 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F038 | F0CJU01- F0NDK20CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI9-6B | XT55:114 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI9-5B | XT55:115 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:116 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F039 | F0CJU01- F0GHJ11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-2B | XT55:117 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-1B | XT55:118 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:119 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F040 | F0CJU01- F0GHJ11CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-4B | XT55:120 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-3B | XT55:121 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:122 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F041 | F0CJU01- F0GHJ11CP003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-6B | XT55:123 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-5B | XT55:124 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:125 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F042 | F0CJU01- F0GHJ11CT003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-8B | XT55:126 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-7B | XT55:127 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:128 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F043 | F0CJU01- F0GHJ11CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-10B | XT55:129 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-9B | XT55:130 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:131 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F044 | F0CJU01- F0GHJ11CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-12B | XT55:132 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-11B | XT55:133 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:134 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F045 | F0CJU01- F0GHJ11CP004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-14B | XT55:135 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-13B | XT55:136 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:137 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F046 | F0CJU01- F0GHJ11CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI10-16B | XT55:138 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI10-15B | XT55:139 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:140 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F047 | F0CJU01- F0GHJ12CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-2B | XT55:141 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-1B | XT55:142 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:143 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F048 | F0CJU01- F0GHJ12CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-4B | XT55:144 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-3B | XT55:145 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:146 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F049 | F0CJU01- F0GHJ12CP003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-6B | XT55:147 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-5B | XT55:148 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:149 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F050 | F0CJU01- F0GHJ12CT003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-8B | XT55:150 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-7B | XT55:151 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:152 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F051 | F0CJU01- F0GHJ12CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-10B | XT55:153 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-9B | XT55:154 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:155 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F052 | F0CJU01- F0GHJ12CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-12B | XT55:156 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-11B | XT55:157 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:158 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F053 | F0CJU01- F0GHJ12CP004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-14B | XT55:159 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-13B | XT55:160 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:161 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F054 | F0CJU01- F0GHJ12CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI11-16B | XT55:162 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI11-15B | XT55:163 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:164 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F055 | F0CJU01- F0GHJ20CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI9-8B | XT55:165 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI9-7B | XT55:166 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:167 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F056 | F0CJU01- F0NDG23CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI9-10B | XT55:168 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI9-9B | XT55:169 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:170 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F057 | F0CJU01- F0NDG23CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI9-12B | XT55:171 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI9-11B | XT55:172 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:173 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F058 | F0CJU01- F0NDG20CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI9-14B | XT55:174 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI9-13B | XT55:175 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:176 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F059 | F0CJU01- F0GBK11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI12-2B | XT55:177 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI12-1B | XT55:178 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:179 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F060 | F0CJU01- F0GBK11CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI12-4B | XT55:180 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI12-3B | XT55:181 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:182 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F061 | F0CJU01- F0GBK12CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI12-6B | XT55:183 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI12-5B | XT55:184 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:185 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F062 | F0CJU01- F0GBK12CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI12-8B | XT55:186 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI12-7B | XT55:187 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:188 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F063 | F0CJU01- F0NDG20CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI12-10B | XT55:189 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI12-9B | XT55:190 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:191 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F073 | F0CJU01- F1NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI13-2B | XT55:192 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI13-1B | XT55:193 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:194 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F074 | F0CJU01- F1NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI13-4B | XT55:195 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI13-3B | XT55:196 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:197 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F075 | F0CJU01- F1NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI13-6B | XT55:198 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI13-5B | XT55:199 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:200 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F076 | F0CJU01- F2NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI13-8B | XT55:201 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI13-7B | XT55:202 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:203 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F077 | F0CJU01- F2NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI13-10B | XT55:204 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI13-9B | XT55:205 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:206 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F078 | F0CJU01- F2NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI13-12B | XT55:207 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI13-11B | XT55:208 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:209 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F079 | F0CJU01- F3NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI14-2B | XT55:210 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI14-1B | XT55:211 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:212 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F080 | F0CJU01- F3NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI14-4B | XT55:213 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI14-3B | XT55:214 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:215 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F081 | F0CJU01- F3NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI14-6B | XT55:216 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI14-5B | XT55:217 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:218 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F082 | F0CJU01- F4NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI14-8B | XT55:219 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI14-7B | XT55:220 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:221 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F083 | F0CJU01- F4NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI14-10B | XT55:222 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI14-9B | XT55:223 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:224 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F084 | F0CJU01- F4NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI14-12B | XT55:225 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI14-11B | XT55:226 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:227 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F085 | F0CJU01- F5NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI15-2B | XT55:228 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI15-1B | XT55:229 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:230 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F086 | F0CJU01- F5NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI15-4B | XT55:231 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI15-3B | XT55:232 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:233 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F087 | F0CJU01- F5NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI15-6B | XT55:234 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI15-5B | XT55:235 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:236 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F088 | F0CJU01- F6NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI15-8B | XT55:237 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI15-7B | XT55:238 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:239 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F089 | F0CJU01- F6NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI15-10B | XT55:240 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI15-9B | XT55:241 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:242 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F090 | F0CJU01- F6NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI15-12B | XT55:243 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI15-11B | XT55:244 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:245 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F091 | F0CJU01- F7NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI16-2B | XT55:246 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI16-1B | XT55:247 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:248 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F092 | F0CJU01- F7NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI16-4B | XT55:249 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI16-3B | XT55:250 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:251 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F093 | F0CJU01- F7NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI16-6B | XT55:252 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI16-5B | XT55:253 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:254 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F094 | F0CJU01- F8NDG10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI16-8B | XT55:255 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI16-7B | XT55:256 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:257 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F095 | F0CJU01- F8NDG10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI16-10B | XT55:258 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI16-9B | XT55:259 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:260 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F096 | F0CJU01- F8NDG10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI16-12B | XT55:261 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI16-11B | XT55:262 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:263 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F097 | F0CJU01- F0NDF22CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-2B | XT55:264 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-1B | XT55:265 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:266 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F098 | F0CJU01- F0NDF22CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-4B | XT55:267 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-3B | XT55:268 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:269 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F099 | F0CJU01- F1NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-2B | XT55:270 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-1B | XT55:271 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:272 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0100 | F0CJU01- F1NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-4B | XT55:273 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-3B | XT55:274 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:275 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0101 | F0CJU01- F2NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-6B | XT55:276 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-5B | XT55:277 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:278 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0102 | F0CJU01- F2NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-8B | XT55:279 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-7B | XT55:280 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:281 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0103 | F0CJU01- F3NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-10B | XT55:282 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-9B | XT55:283 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:284 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0104 | F0CJU01- F3NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-12B | XT55:285 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-11B | XT55:286 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:287 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0105 | F0CJU01- F4NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-14B | XT55:288 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-13B | XT55:289 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:290 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0106 | F0CJU01- F4NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI18-16B | XT55:291 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI18-15B | XT55:292 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:293 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0107 | F0CJU01- F5NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-2B | XT55:294 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-1B | XT55:295 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:296 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0108 | F0CJU01- F5NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-4B | XT55:297 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-3B | XT55:298 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:299 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0109 | F0CJU01- F6NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-6B | XT55:300 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-5B | XT55:301 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:302 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0110 | F0CJU01- F6NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-8B | XT55:303 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-7B | XT55:304 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:305 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0111 | F0CJU01- F7NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-10B | XT55:306 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-9B | XT55:307 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:308 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0112 | F0CJU01- F7NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-12B | XT55:309 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-11B | XT55:310 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:311 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0113 | F0CJU01- F8NDF10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-14B | XT55:312 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-13B | XT55:313 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:314 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0114 | F0CJU01- F8NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI19-16B | XT55:315 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI19-15B | XT55:316 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:317 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0115 | F0CJU01- F0NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-6B | XT55:318 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-5B | XT55:319 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:320 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0116 | F0CJU01- F0UZK10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-8B | XT55:321 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-7B | XT55:322 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:323 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0117 | F0CJU01- F0LFM11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-10B | XT55:324 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-9B | XT55:325 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:326 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0118 | F0CJU01- F0LFM11CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-12B | XT55:327 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-11B | XT55:328 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:329 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0119 | F0CJU01- F0LFM12CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-14B | XT55:330 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-13B | XT55:331 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:332 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0120 | F0CJU01- F0LFM12CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI17-16B | XT55:333 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI17-15B | XT55:334 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:335 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0121 | F0CJU01- F0NDF15СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI20-2B | XT55:336 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI20-1B | XT55:337 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT55:338 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0122 | F0CJU01- F0NDG01CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI22-2B | XT59:22 | - |  |
|  |  |  | F0-AI22-1B | XT59:23 | - |  |
|  |  |  | PE | XT59:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0123 | F0CJU01- F0NDG02CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI24-2B | XT60:22 | - |  |
|  |  |  | F0-AI24-1B | XT60:23 | - |  |
|  |  |  | PE | XT60:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0124 | F0CJU01- F0NDG03CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI26-2B | XT61:22 | - |  |
|  |  |  | F0-AI26-1B | XT61:23 | - |  |
|  |  |  | PE | XT61:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0125 | F0CJU01- F0NDG04CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI28-2B | XT62:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI28-1B | XT62:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT62:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0126 | F0CJU01- F0GAF01CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI30-2B | XT63:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI30-1B | XT63:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT63:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0127 | F0CJU01- F0GAF02CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI30-4B | XT64:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI30-3B | XT64:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT64:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0128 | F0CJU01- F0NDK11CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI30-6B | XT65:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI30-5B | XT65:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT65:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0129 | F0CJU01- F0NDK12CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI30-8B | XT66:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI30-7B | XT66:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT66:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0130 | F0CJU01- F0NDK13CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI30-10B | XT67:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI30-9B | XT67:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT67:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0131 | F0CJU01- F0GAD01CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI30-12B | XT68:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI30-11B | XT68:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT68:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0132 | F0CJU01- F0GAD02CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI30-14B | XT69:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI30-13B | XT69:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT69:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0133 | F0CJU01- F0GBK01CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI31-2B | XT70:1 | - |  |
|  |  |  | F0-AI31-1B | XT70:2 | - |  |
|  |  |  | PE | XT70:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0134 | F0CJU01- F0GBK02CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI31-3B | XT70:4 | - |  |
|  |  |  | F0-AI31-4B | XT70:5 | - |  |
|  |  |  | PE | XT70:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0135 | F0CJU01- F0LFM01CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI31-6B | XT70:7 | - |  |
|  |  |  | F0-AI31-5B | XT70:8 | - |  |
|  |  |  | PE | XT70:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0136 | F0CJU01- F0LFM02CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI31-8B | XT70:10 | - |  |
|  |  |  | F0-AI31-7B | XT70:11 | - |  |
|  |  |  | PE | XT70:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0137 | F0CJU01- F0SAH20СP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI31-10B | XT71:9 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI31-9B | XT71:10 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT71:11 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0138 | F0CJU01- F0SAH21СP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI31-12B | XT71:12 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI31-11B | XT71:13 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT71:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0G1 | F0CJU01- F0EKG10СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI32-2B | XT78:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI32-1B | XT78:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT78:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F0G2 | F0CJU01- F0EKG10СТ001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI32-4B | XT78:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI32-3B | XT78:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT78:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F11 | F0CJU01- F1HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-2B | XT79:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-1B | XT79:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT79:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F12 | F0CJU01- F1HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-4B | XT79:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-3B | XT79:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT79:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F13 | F0CJU01- F1HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-6B | XT79:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-5B | XT79:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT79:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F14 | F0CJU01- F1HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-8B | XT79:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-7B | XT79:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT79:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F21 | F0CJU01- F2HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-10B | XT80:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-9B | XT80:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT80:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F22 | F0CJU01- F2HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-12B | XT80:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-11B | XT80:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT80:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F23 | F0CJU01- F2HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-14B | XT80:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-13B | XT80:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT80:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F24 | F0CJU01- F2HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI33-16B | XT80:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI33-15B | XT80:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT80:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F31 | F0CJU01- F3HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-2B | XT81:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-1B | XT81:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT81:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F32 | F0CJU01- F3HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-4B | XT81:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-3B | XT81:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT81:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F33 | F0CJU01- F3HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-6B | XT81:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-5B | XT81:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT81:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F34 | F0CJU01- F3HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-8B | XT81:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-7B | XT81:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT81:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F41 | F0CJU01- F4HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-10B | XT82:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-9B | XT82:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT82:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F42 | F0CJU01- F4HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-12B | XT82:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-11B | XT82:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT82:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F43 | F0CJU01- F4HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-14B | XT82:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-13B | XT82:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT82:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F44 | F0CJU01- F4HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI34-16B | XT82:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI34-15B | XT82:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT82:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F51 | F0CJU01- F5HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-2B | XT83:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-1B | XT83:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT83:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F52 | F0CJU01- F5HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-4B | XT83:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-3B | XT83:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT83:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F53 | F0CJU01- F5HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-6B | XT83:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-5B | XT83:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT83:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F54 | F0CJU01- F5HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-8B | XT83:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-7B | XT83:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT83:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F61 | F0CJU01- F6HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-10B | XT84:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-9B | XT84:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT84:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F62 | F0CJU01- F6HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-12B | XT84:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-11B | XT84:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT84:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F63 | F0CJU01- F6HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-14B | XT84:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-13B | XT84:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT84:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F64 | F0CJU01- F6HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI35-16B | XT84:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI35-15B | XT84:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT84:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F71 | F0CJU01- F7HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-2B | XT85:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-1B | XT85:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT85:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F72 | F0CJU01- F7HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-4B | XT85:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-3B | XT85:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT85:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F73 | F0CJU01- F7HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-6B | XT85:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-5B | XT85:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT85:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F74 | F0CJU01- F7HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-8B | XT85:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-7B | XT85:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT85:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F81 | F0CJU01- F8HHG20СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-10B | XT86:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-9B | XT86:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT86:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F82 | F0CJU01- F8HHG20СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-12B | XT86:4 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-11B | XT86:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT86:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F83 | F0CJU01- F8HHG20СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-14B | XT86:7 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-13B | XT86:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT86:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F84 | F0CJU01- F8HHG20СР004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI36-16B | XT86:10 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI36-15B | XT86:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT86:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| F014 | F0CJU01- F0GBK10CL001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI5-5B | XT55:37 | 4-20:+ |  |
|  |  |  | F0-AI5-5A | XT55:38 | 4-20:- |  |
|  |  |  | 24v3 | XT55:39 | 24:+ |  |
|  |  |  | 0v3 | XT55:40 | 24:- |  |
|  |  |  | PE | XT55:41 | Экран |  |
|  |  |  | PE | XT55:Экран | PE |  |
| F022 | F0CJU01- F0GAD13CL001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI6-11B | XT55:65 | 4-20:+ |  |
|  |  |  | F0-AI6-11A | XT55:66 | 4-20:- |  |
|  |  |  | 24v3 | XT55:67 | 24:+ |  |
|  |  |  | 0v3 | XT55:68 | 24:- |  |
|  |  |  | PE | XT55:69 | Экран |  |
|  |  |  | PE | XT55:Экран | PE |  |
| F036 | F0CJU01- F0GDH11CL002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI9-1B | XT55:106 | 4-20:+ |  |
|  |  |  | F0-AI9-1A | XT55:107 | 4-20:- |  |
|  |  |  | 24v3 | XT55:108 | 24:+ |  |
|  |  |  | 0v3 | XT55:109 | 24:- |  |
|  |  |  | PE | XT55:110 | Экран |  |
|  |  |  | PE | XT55:Экран | PE |  |
| F0126 | F0CJU01- F0GCN01СL001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI21-7B | XT55:351 | 4-20:+ |  |
|  |  |  | F0-AI21-7A | XT55:352 | 4-20:- |  |
|  |  |  | 24v3 | XT55:353 | 24:+ |  |
|  |  |  | 0v3 | XT55:354 | 24:- |  |
|  |  |  | PE | XT55:355 | Экран |  |
|  |  |  | PE | XT55:Экран | PE |  |
| F0127 | F0CJU01- F0GCN01СL002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI21-9B | XT55:356 | 4-20:+ |  |
|  |  |  | F0-AI21-9A | XT55:357 | 4-20:- |  |
|  |  |  | 24v3 | XT55:358 | 24:+ |  |
|  |  |  | 0v3 | XT55:359 | 24:- |  |
|  |  |  | PE | XT55:360 | Экран |  |
|  |  |  | PE | XT55:Экран | PE |  |
| F015 | F0CJU01- F0GAC01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI38-1B | XT55:42 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI38-1A | XT55:43 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI38-2B | XT55:44 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI38-2A | XT55:45 | 4 |  |
| F016 | F0CJU01- F0GBJ01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI38-3B | XT55:46 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI38-3A | XT55:47 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI38-4B | XT55:48 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI38-4A | XT55:49 | 4 |  |
| F0122 | F0CJU01- F0NDF15СТ101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI38-5B | XT55:339 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI38-5A | XT55:340 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI38-6B | XT55:341 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI38-6A | XT55:342 | 4 |  |
| F0123 | F0CJU01- F0GKB20СТ101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI38-7B | XT55:343 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI38-7A | XT55:344 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI38-8B | XT55:345 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI38-8A | XT55:346 | 4 |  |
| F0124 | F0CJU01- F0GKB10СТ101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI38-9B | XT55:347 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI38-9A | XT55:348 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI38-10B | XT55:349 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI38-10A | XT55:350 | 4 |  |
| F0125 | F0CJU01- F0GHJ10CF151 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | 24v6 | XT56:1 | + |  |
|  |  |  | F0-SD1-1 | XT56:2 | 1 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT56:3 | - |  |
| F0F1UZ | F0CJU01- F0GAD11CF001 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | F0-AI20-3B | XT57:1 | I вых + |  |
|  |  |  | F0-AI20-3A | XT57:2 | I вых - |  |
|  |  |  | PE | XT57:3 | Экран |  |
| F0F2UZ | F0CJU01- F0NDF22CF001 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | F0-AI20-5B | XT57:4 | I вых + |  |
|  |  |  | F0-AI20-5A | XT57:5 | I вых - |  |
|  |  |  | PE | XT57:6 | Экран |  |
| F0F3UZ | F0CJU01- F0NDF22CF002 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | F0-AI20-7B | XT57:7 | I вых + |  |
|  |  |  | F0-AI20-7A | XT57:8 | I вых - |  |
|  |  |  | PE | XT57:9 | Экран |  |
| F0F4UZ | F0CJU01- F0GAD12CF001 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | F0-AI20-9B | XT57:10 | I вых + |  |
|  |  |  | F0-AI20-9A | XT57:11 | I вых - |  |
|  |  |  | PE | XT57:12 | Экран |  |
| F0F5UZ | F0CJU01- F0NDK20CF001 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | F0-AI20-11B | XT57:13 | I вых + |  |
|  |  |  | F0-AI20-11A | XT57:14 | I вых - |  |
|  |  |  | PE | XT57:15 | Экран |  |
| F0F6UZ | F0CJU01- F0GAD18CF001 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | F0-AI20-13B | XT57:16 | I вых + |  |
|  |  |  | F0-AI20-13A | XT57:17 | I вых - |  |
|  |  |  | PE | XT57:18 | Экран |  |
| F0F7UZ | F0CJU01- F0GHJ20CF001 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | F0-AI20-15B | XT57:19 | I вых + |  |
|  |  |  | F0-AI20-15A | XT57:20 | I вых - |  |
|  |  |  | PE | XT57:21 | Экран |  |
| F0FTM1 | F0CJU01- F0GBJ01CF151 | КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 24v6 | XT56:4 | 1 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT56:5 | 2 |  |
|  |  |  | F0-SD2-1 | XT56:6 | 4 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT56:7 | 5 |  |
| F0FTM2 | F0CJU01- F0GBJ02CF151 | КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 24v6 | XT56:8 | 1 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT56:9 | 2 |  |
|  |  |  | F0-SD3-1 | XT56:10 | 4 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT56:11 | 5 |  |
| F0AT2 | F0CJU01- F0GBK10CQ003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AT2-MIN | XT58:1 | 7 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT58:2 | 8 |  |
|  |  |  | F0-AT2-MAX | XT58:3 | 12 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT58:4 | 13 |  |
| F0AT3 | F0CJU01- F0NDG20CQ003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AT3-MIN | XT58:5 | 16 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT58:6 | 18 |  |
|  |  |  | F0-AT3-MAX | XT58:7 | 17 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT58:8 | 19 |  |
| F0AT1 | F0CJU01- F0NDG20CQ003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AT1-A | XT58:9 | 5 |  |
|  |  |  | F0-AT1-COM | XT58:10 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AT1-B | XT58:11 | 9 |  |
|  |  |  | PE | XT58:12 | Экран |  |
| F0AT7 | F0CJU01- F0GHJ01CQ001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-L7 | XT58:13 | БП:1 |  |
|  |  |  | N | XT58:14 | БП:2 |  |
|  |  |  | PE | XT58:15 | БП:3 |  |
| F0AT6 | F0CJU01- F0GHJ01CQ001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AT6-MIN | XT58:16 | Канал:1 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT58:17 | Канал:2 |  |
|  |  |  | F0-AT6-MAX | XT58:18 | Канал:7 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT58:19 | Канал:8 |  |
| F0AT5 | F0CJU01- F0GHJ01CQ001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AT5-A | XT58:20 | Канал:9 |  |
|  |  |  | F0-AT5-COM | XT58:21 | Канал:6 |  |
|  |  |  | PE | XT58:22 | Экран |  |
| F0К1 | F0CJU01-F0NDG01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI39-1B | XT59:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI39-1A | XT59:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI39-2B | XT59:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01-F0NDG01CT102 |  | F0-AI39-3B | XT59:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI39-3A | XT59:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI39-4B | XT59:6 | 5 |  |
| F0К2 | F0CJU01- F0NDG01CT103 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI39-5B | XT59:7 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI39-5A | XT59:8 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI39-6B | XT59:9 | 8 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG01CT104 |  | F0-AI39-7B | XT59:10 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI39-7A | XT59:11 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI39-8B | XT59:12 | 11 |  |
| F0К6 | F0CJU01- F0NDG02CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI40-1B | XT60:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI40-1A | XT60:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI40-2B | XT60:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG02CT102 |  | F0-AI40-3B | XT60:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI40-3A | XT60:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI40-4B | XT60:6 | 5 |  |
| F0К7 | F0CJU01- F0NDG02CT103 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI40-5B | XT60:7 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI40-5A | XT60:8 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI40-6B | XT60:9 | 8 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG02CT104 |  | F0-AI40-7B | XT60:10 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI40-7A | XT60:11 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI40-8B | XT60:12 | 11 |  |
| F0К11 | F0CJU01- F0NDG03CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI41-1B | XT61:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI41-1A | XT61:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI41-2B | XT61:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG03CT102 |  | F0-AI41-3B | XT61:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI41-3A | XT61:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI41-4B | XT61:6 | 5 |  |
| F0К12 | F0CJU01- F0NDG03CT103 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI41-5B | XT61:7 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI41-5A | XT61:8 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI41-6B | XT61:9 | 8 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG03CT104 |  | F0-AI41-7B | XT61:10 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI41-7A | XT61:11 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI41-8B | XT61:12 | 11 |  |
| F0К16 | F0CJU01- F0NDG04CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI42-1B | XT62:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI42-1A | XT62:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI42-2B | XT62:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG04CT102 |  | F0-AI42-3B | XT62:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI42-3A | XT62:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI42-4B | XT62:6 | 5 |  |
| F0К17 | F0CJU01- F0NDG04CT103 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI42-5B | XT62:7 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI42-5A | XT62:8 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI42-6B | XT62:9 | 8 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG04CT104 |  | F0-AI42-7B | XT62:10 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI42-7A | XT62:11 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI42-8B | XT62:12 | 11 |  |
| F0К22 | F0CJU01- F0GAF01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI43-1B | XT63:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI43-1A | XT63:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI43-2B | XT63:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0GAF01CT102 |  | F0-AI43-3B | XT63:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI43-3A | XT63:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI43-4B | XT63:6 | 5 |  |
| F0К24 | F0CJU01- F0GAF02CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI43-5B | XT64:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI43-5A | XT64:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI43-6B | XT64:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0GAF02CT102 |  | F0-AI43-7B | XT64:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI43-7A | XT64:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI43-8B | XT64:6 | 5 |  |
| F0К27 | F0CJU01- F0NDK11CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI43-9B | XT65:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI43-9A | XT65:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI43-10B | XT65:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDK11CT102 |  | F0-AI43-11B | XT65:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI43-11A | XT65:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI43-12B | XT65:6 | 5 |  |
| F0К29 | F0CJU01- F0NDK12CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI44-1B | XT66:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI44-1A | XT66:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI44-2B | XT66:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDK12CT102 |  | F0-AI44-3B | XT66:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI44-3A | XT66:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI44-4B | XT66:6 | 5 |  |
| F0К31 | F0CJU01- F0NDK13CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI44-5B | XT67:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI44-5A | XT67:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI44-6B | XT67:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDK13CT102 |  | F0-AI44-7B | XT67:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI44-7A | XT67:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI44-8B | XT67:6 | 5 |  |
| F0К34 | F0CJU01- F0GAD01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI44-9B | XT68:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI44-9A | XT68:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI44-10B | XT68:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0GAD01CT102 |  | F0-AI44-11B | XT68:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI44-11A | XT68:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI44-12B | XT68:6 | 5 |  |
| F0К36 | F0CJU01- F0GAD02CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | F0-AI45-1B | XT69:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI45-1A | XT69:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI45-2B | XT69:3 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0GAD02CT102 |  | F0-AI45-3B | XT69:4 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI45-3A | XT69:5 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI45-4B | XT69:6 | 5 |  |
| F0К3 | F0CJU01- F0NDG01CT105 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | F0-AI39-9B | XT59:13 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI39-9A | XT59:14 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI39-10B | XT59:15 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG01CT106 |  | F0-AI39-11B | XT59:16 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI39-11A | XT59:17 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI39-12B | XT59:18 | 5 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG01CT107 |  | F0-AI39-13B | XT59:19 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI39-13A | XT59:20 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI39-14B | XT59:21 | 8 |  |
| F0К8 | F0CJU01- F0NDG02CT105 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | F0-AI40-9B | XT60:13 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI40-9A | XT60:14 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI40-10B | XT60:15 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG02CT106 |  | F0-AI40-11B | XT60:16 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI40-11A | XT60:17 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI40-12B | XT60:18 | 5 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG02CT107 |  | F0-AI40-13B | XT60:19 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI40-13A | XT60:20 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI40-14B | XT60:21 | 8 |  |
| F0К13 | F0CJU01- F0NDG03CT105 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | F0-AI41-9B | XT61:13 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI41-9A | XT61:14 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI41-10B | XT61:15 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG03CT106 |  | F0-AI41-11B | XT61:16 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI41-11A | XT61:17 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI41-12B | XT61:18 | 5 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG03CT107 |  | F0-AI41-13B | XT61:19 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI41-13A | XT61:20 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI41-14B | XT61:21 | 8 |  |
| F0К18 | F0CJU01- F0NDG04CT105 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | F0-AI42-9B | XT62:13 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI42-9A | XT62:14 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI42-10B | XT62:15 | 2 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG04CT106 |  | F0-AI42-11B | XT62:16 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI42-11A | XT62:17 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI42-12B | XT62:18 | 5 |  |
|  | F0CJU01- F0NDG04CT107 |  | F0-AI42-13B | XT62:19 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI42-13A | XT62:20 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI42-14B | XT62:21 | 8 |  |
| F0К5 | F0CJU01- F0NDG01 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | F0-AI22-3B | XT59:25 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI22-3A | XT59:26 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI22-5B | XT59:27 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI22-5A | XT59:28 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI22-7B | XT59:29 | 5 |  |
|  |  |  | F0-AI22-7A | XT59:30 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI22-9B | XT59:31 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI22-9A | XT59:32 | 8 |  |
|  |  |  | F0-AI22-11B | XT59:33 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI22-11A | XT59:34 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI22-13B | XT59:35 | 11 |  |
|  |  |  | F0-AI22-13A | XT59:36 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI23-1B | XT59:37 | 13 |  |
|  |  |  | F0-AI23-1A | XT59:38 | 14 |  |
|  |  |  | F0-AI23-3B | XT59:39 | 15 |  |
|  |  |  | F0-AI23-3A | XT59:40 | 16 |  |
|  |  |  | F0-AI23-5B | XT59:41 | 17 |  |
|  |  |  | F0-AI23-5A | XT59:42 | 18 |  |
|  |  |  | F0-AI23-7B | XT59:43 | 19 |  |
|  |  |  | F0-AI23-7A | XT59:44 | 20 |  |
|  |  |  | F0-AI23-9B | XT59:45 | 21 |  |
|  |  |  | F0-AI23-9A | XT59:46 | 22 |  |
|  |  |  | F0-AI23-11B | XT59:47 | 23 |  |
|  |  |  | F0-AI23-11A | XT59:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT59:49 | Экран |  |
| F0К10 | F0CJU01- F0NDG02 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | F0-AI24-3B | XT60:25 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI24-3A | XT60:26 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI24-5B | XT60:27 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI24-5A | XT60:28 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI24-7B | XT60:29 | 5 |  |
|  |  |  | F0-AI24-7A | XT60:30 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI24-9B | XT60:31 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI24-9A | XT60:32 | 8 |  |
|  |  |  | F0-AI24-11B | XT60:33 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI24-11A | XT60:34 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI24-13B | XT60:35 | 11 |  |
|  |  |  | F0-AI24-13A | XT60:36 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI25-1B | XT60:37 | 13 |  |
|  |  |  | F0-AI25-1A | XT60:38 | 14 |  |
|  |  |  | F0-AI25-3B | XT60:39 | 15 |  |
|  |  |  | F0-AI25-3A | XT60:40 | 16 |  |
|  |  |  | F0-AI25-5B | XT60:41 | 17 |  |
|  |  |  | F0-AI25-5A | XT60:42 | 18 |  |
|  |  |  | F0-AI25-7B | XT60:43 | 19 |  |
|  |  |  | F0-AI25-7A | XT60:44 | 20 |  |
|  |  |  | F0-AI25-9B | XT60:45 | 21 |  |
|  |  |  | F0-AI25-9A | XT60:46 | 22 |  |
|  |  |  | F0-AI25-11B | XT60:47 | 23 |  |
|  |  |  | F0-AI25-11A | XT60:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT60:49 | Экран |  |
| F0К15 | F0CJU01- F0NDG03 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | F0-AI26-3B | XT61:25 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI26-3A | XT61:26 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI26-5B | XT61:27 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI26-5A | XT61:28 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI26-7B | XT61:29 | 5 |  |
|  |  |  | F0-AI26-7A | XT61:30 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI26-9B | XT61:31 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI26-9A | XT61:32 | 8 |  |
|  |  |  | F0-AI26-11B | XT61:33 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI26-11A | XT61:34 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI26-13B | XT61:35 | 11 |  |
|  |  |  | F0-AI26-13A | XT61:36 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI27-1B | XT61:37 | 13 |  |
|  |  |  | F0-AI27-1A | XT61:38 | 14 |  |
|  |  |  | F0-AI27-3B | XT61:39 | 15 |  |
|  |  |  | F0-AI27-3A | XT61:40 | 16 |  |
|  |  |  | F0-AI27-5B | XT61:41 | 17 |  |
|  |  |  | F0-AI27-5A | XT61:42 | 18 |  |
|  |  |  | F0-AI27-7B | XT61:43 | 19 |  |
|  |  |  | F0-AI27-7A | XT61:44 | 20 |  |
|  |  |  | F0-AI27-9B | XT61:45 | 21 |  |
|  |  |  | F0-AI27-9A | XT61:46 | 22 |  |
|  |  |  | F0-AI27-11B | XT61:47 | 23 |  |
|  |  |  | F0-AI27-11A | XT61:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT61:49 | Экран |  |
| F0К21 | F0CJU01- F0NDG04 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | F0-AI28-3B | XT62:25 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI28-3A | XT62:26 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI28-5B | XT62:27 | 3 |  |
|  |  |  | F0-AI28-5A | XT62:28 | 4 |  |
|  |  |  | F0-AI28-7B | XT62:29 | 5 |  |
|  |  |  | F0-AI28-7A | XT62:30 | 6 |  |
|  |  |  | F0-AI28-9B | XT62:31 | 7 |  |
|  |  |  | F0-AI28-9A | XT62:32 | 8 |  |
|  |  |  | F0-AI28-11B | XT62:33 | 9 |  |
|  |  |  | F0-AI28-11A | XT62:34 | 10 |  |
|  |  |  | F0-AI28-13B | XT62:35 | 11 |  |
|  |  |  | F0-AI28-13A | XT62:36 | 12 |  |
|  |  |  | F0-AI29-1B | XT62:37 | 13 |  |
|  |  |  | F0-AI29-1A | XT62:38 | 14 |  |
|  |  |  | F0-AI29-3B | XT62:39 | 15 |  |
|  |  |  | F0-AI29-3A | XT62:40 | 16 |  |
|  |  |  | F0-AI29-5B | XT62:41 | 17 |  |
|  |  |  | F0-AI29-5A | XT62:42 | 18 |  |
|  |  |  | F0-AI29-7B | XT62:43 | 19 |  |
|  |  |  | F0-AI29-7A | XT62:44 | 20 |  |
|  |  |  | F0-AI29-9B | XT62:45 | 21 |  |
|  |  |  | F0-AI29-9A | XT62:46 | 22 |  |
|  |  |  | F0-AI29-11B | XT62:47 | 23 |  |
|  |  |  | F0-AI29-11A | XT62:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT62:49 | Экран |  |
| K11 | F0CJU01-F0SAH10СT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI45-5B | XT71:1 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI45-5A | XT71:2 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI45-6A | XT71:3 | 3 |  |
| K12 | F0CJU01-F0SAH11СT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | F0-AI45-7B | XT71:5 | 2 |  |
|  |  |  | F0-AI45-7A | XT71:6 | 1 |  |
|  |  |  | F0-AI45-8A | XT71:7 | 3 |  |
| K16 | F0CJU01-F0NDF24AA801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M72-H1 | XT72:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M72-3 | XT72:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M72-2 | XT72:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M72-16 | XT72:4 | 16 |  |
|  |  |  | F0-M72-15 | XT72:5 | 15 |  |
| K20 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M72-A1 | XT72:6 | 1XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M72-H1 | XT72:7 | 1XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M72 | XT72:8 | 1X:4 |  |
|  |  |  | F0-M72-XM01 | XT72:9 | 1X:5 |  |
| K18 | F0CJU01-F0NDF24AA802 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M73-H1 | XT73:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M73-3 | XT73:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M73-2 | XT73:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M73-16 | XT73:4 | 16 |  |
|  |  |  | F0-M73-15 | XT73:5 | 15 |  |
| K21 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M73-A1 | XT73:6 | 2XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M73-H1 | XT73:7 | 2XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M73 | XT73:8 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M73-XM01 | XT73:9 | 2X:5 |  |
| K19 | F0CJU01-F0NDF24AA803 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M74-H1 | XT74:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M74-3 | XT74:2 | 3 |  |
|  |  |  | F0-M74-2 | XT74:3 | 2 |  |
|  |  |  | F0-M74-16 | XT74:4 | 16 |  |
|  |  |  | F0-M74-15 | XT74:5 | 15 |  |
| K22 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M74-A1 | XT74:6 | 3XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M74-H1 | XT74:7 | 3XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M74 | XT74:8 | 3X:4 |  |
|  |  |  | F0-M74-XM01 | XT74:9 | 3X:5 |  |
| K15 | F0CJU01-F0NDG24AA001 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M75-H1 | XT75:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M75-3 | XT75:2 | 2 |  |
| K23 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M75-A1 | XT75:3 | 4XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M75-H1 | XT75:4 | 4XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M75 | XT75:5 | 4X:4 |  |
|  |  |  | F0-M75-XM01 | XT75:6 | 4X:5 |  |
| K17 | F0CJU01-F0SAH21AA001 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | F0-M76-H1 | XT76:1 | 1 |  |
|  |  |  | F0-M76-3 | XT76:2 | 2 |  |
| K24 | F0CJU01-F0CDA01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | F0-M76-A1 | XT76:3 | 5XT:1 |  |
|  |  |  | F0-M76-H1 | XT76:4 | 5XT:2 |  |
|  |  |  | F0-A220-M76 | XT76:5 | 5X:4 |  |
|  |  |  | F0-M76-XM01 | XT76:6 | 5X:5 |  |
| K4 | F0CJU01-Шкаф ШУ-К3 | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | F0-SD2-1 | XT77:1 | XT:1 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT77:2 | XT:2 |  |
| K8 | F0CJU01-Шкаф ШУ-К4 | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | F0-SD3-1 | XT77:3 | XT:1 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT77:4 | XT:2 |  |
| K10 | F0CJU01-Шкаф ШУ-К12 | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | F0-SD4-1 | XT77:5 | XT:1 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT77:6 | XT:2 |  |
| F110 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M87-AMS-9 | XT87:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M87-AMS-7 | XT87:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M87-AMS-10 | XT87:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M87-AMS-11 | XT87:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M87-AMS-13 | XT87:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M87-AMS-18 | XT87:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M87-AMS-20 | XT87:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M87-AMS-12 | XT87:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M87 | XT87:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M87-XM01 | XT87:10 | 5X:23 |  |
| F111 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-1B | XT87:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-1A | XT87:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT87:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F210 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M89-AMS-9 | XT89:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M89-AMS-7 | XT89:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M89-AMS-10 | XT89:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M89-AMS-11 | XT89:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M89-AMS-13 | XT89:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M89-AMS-18 | XT89:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M89-AMS-20 | XT89:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M89-AMS-12 | XT89:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M89 | XT89:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M89-XM01 | XT89:10 | 5X:23 |  |
| F211 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-3B | XT89:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-3A | XT89:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT89:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F310 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M91-AMS-9 | XT91:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M91-AMS-7 | XT91:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M91-AMS-10 | XT91:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M91-AMS-11 | XT91:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M91-AMS-13 | XT91:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M91-AMS-18 | XT91:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M91-AMS-20 | XT91:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M91-AMS-12 | XT91:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M91 | XT91:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M91-XM01 | XT91:10 | 5X:23 |  |
| F311 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-5B | XT91:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-5A | XT91:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT91:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F410 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M93-AMS-9 | XT93:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M93-AMS-7 | XT93:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M93-AMS-10 | XT93:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M93-AMS-11 | XT93:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M93-AMS-13 | XT93:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M93-AMS-18 | XT93:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M93-AMS-20 | XT93:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M93-AMS-12 | XT93:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M93 | XT93:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M93-XM01 | XT93:10 | 5X:23 |  |
| F411 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-7B | XT93:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-7A | XT93:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT93:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F510 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M95-AMS-9 | XT95:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M95-AMS-7 | XT95:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M95-AMS-10 | XT95:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M95-AMS-11 | XT95:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M95-AMS-13 | XT95:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M95-AMS-18 | XT95:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M95-AMS-20 | XT95:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M95-AMS-12 | XT95:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M95 | XT95:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M95-XM01 | XT95:10 | 5X:23 |  |
| F511 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-9B | XT95:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-9A | XT95:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT95:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F610 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M97-AMS-9 | XT97:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M97-AMS-7 | XT97:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M97-AMS-10 | XT97:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M97-AMS-11 | XT97:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M97-AMS-13 | XT97:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M97-AMS-18 | XT97:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M97-AMS-20 | XT97:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M97-AMS-12 | XT97:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M97 | XT97:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M97-XM01 | XT97:10 | 5X:23 |  |
| F611 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-11B | XT97:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-11A | XT97:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT97:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F710 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M99-AMS-9 | XT99:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M99-AMS-7 | XT99:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M99-AMS-10 | XT99:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M99-AMS-11 | XT99:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M99-AMS-13 | XT99:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M99-AMS-18 | XT99:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M99-AMS-20 | XT99:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M99-AMS-12 | XT99:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M99 | XT99:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M99-XM01 | XT99:10 | 5X:23 |  |
| F711 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-13B | XT99:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-13A | XT99:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT99:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F810 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | F0-M101-AMS-9 | XT101:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | F0-M101-AMS-7 | XT101:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | F0-M101-AMS-10 | XT101:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | F0-M101-AMS-11 | XT101:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | F0-M101-AMS-13 | XT101:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | F0-M101-AMS-18 | XT101:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | F0-M101-AMS-20 | XT101:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | F0-M101-AMS-12 | XT101:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | F0-+24-M101 | XT101:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | F0-M101-XM01 | XT101:10 | 5X:23 |  |
| F811 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI37-15B | XT101:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI37-15A | XT101:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT101:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| F112 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M88-A1 | XT88:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M88-A5 | XT88:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M88-A11 | XT88:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M88-A12 | XT88:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M88-A19 | XT88:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M88-A20 | XT88:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M88-A9 | XT88:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M88-A8 | XT88:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M88-A30 | XT88:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M88-N | XT88:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M88-XM01 | XT88:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M88 | XT88:12 | 2X:23 |  |
| F212 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M90-A1 | XT90:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M90-A5 | XT90:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M90-A11 | XT90:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M90-A12 | XT90:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M90-A19 | XT90:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M90-A20 | XT90:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M90-A9 | XT90:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M90-A8 | XT90:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M90-A30 | XT90:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M90-N | XT90:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M90-XM01 | XT90:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M90 | XT90:12 | 2X:23 |  |
| F312 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M92-A1 | XT92:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M92-A5 | XT92:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M92-A11 | XT92:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M92-A12 | XT92:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M92-A19 | XT92:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M92-A20 | XT92:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M92-A9 | XT92:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M92-A8 | XT92:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M92-A30 | XT92:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M92-N | XT92:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M92-XM01 | XT92:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M92 | XT92:12 | 2X:23 |  |
| F412 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M94-A1 | XT94:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M94-A5 | XT94:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M94-A11 | XT94:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M94-A12 | XT94:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M94-A19 | XT94:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M94-A20 | XT94:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M94-A9 | XT94:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M94-A8 | XT94:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M94-A30 | XT94:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M94-N | XT94:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M94-XM01 | XT94:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M94 | XT94:12 | 2X:23 |  |
| F512 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M96-A1 | XT96:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M96-A5 | XT96:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M96-A11 | XT96:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M96-A12 | XT96:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M96-A19 | XT96:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M96-A20 | XT96:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M96-A9 | XT96:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M96-A8 | XT96:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M96-A30 | XT96:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M96-N | XT96:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M96-XM01 | XT96:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M96 | XT96:12 | 2X:23 |  |
| F612 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M98-A1 | XT98:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M98-A5 | XT98:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M98-A11 | XT98:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M98-A12 | XT98:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M98-A19 | XT98:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M98-A20 | XT98:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M98-A9 | XT98:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M98-A8 | XT98:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M98-A30 | XT98:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M98-N | XT98:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M98-XM01 | XT98:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M98 | XT98:12 | 2X:23 |  |
| F712 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M100-A1 | XT100:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M100-A5 | XT100:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M100-A11 | XT100:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M100-A12 | XT100:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M100-A19 | XT100:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M100-A20 | XT100:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M100-A9 | XT100:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M100-A8 | XT100:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M100-A30 | XT100:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M100-N | XT100:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M100-XM01 | XT100:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M100 | XT100:12 | 2X:23 |  |
| F812 | F0CJU01-F0CDA01GH001 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2р) | F0-M102-A1 | XT102:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | F0-M102-A5 | XT102:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | F0-M102-A11 | XT102:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | F0-M102-A12 | XT102:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | F0-M102-A19 | XT102:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | F0-M102-A20 | XT102:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | F0-M102-A9 | XT102:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | F0-M102-A8 | XT102:8 | 2X:14 |  |
|  |  |  | F0-M102-A30 | XT102:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | F0-M102-N | XT102:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | F0-M102-XM01 | XT102:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | F0-A220-M102 | XT102:12 | 2X:23 |  |
| F0RS1 | F0CJU01-Щит КИП БВД-10 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-3-A | XT107:1 |  |  |
|  |  |  | Com1-3-B | XT107:2 |  |  |
|  |  |  | Com1-3-SG | XT107:3 |  |  |
| F0K20 | F0CJU01-ШУ К4.1-К4.4 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-4-A | XT107:4 |  |  |
|  |  |  | Com1-4-B | XT107:5 |  |  |
|  |  |  | Com1-4-SG | XT107:6 |  |  |
| F0K26 | F0CJU01-ШУ К5.1, К5.2 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-5-A | XT107:7 |  |  |
|  |  |  | Com1-5-B | XT107:8 |  |  |
|  |  |  | Com1-5-SG | XT107:9 |  |  |
| F0K33 | F0CJU01-ШУ К6.1-К6.3 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-6-A | XT107:10 |  |  |
|  |  |  | Com1-6-B | XT107:11 |  |  |
|  |  |  | Com1-6-SG | XT107:12 |  |  |
| F0K38 | F0CJU01-ШУ К10.5.1, K10.5.2 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com2-3-A | XT107:13 |  |  |
|  |  |  | Com2-3-B | XT107:14 |  |  |
|  |  |  | Com2-3-SG | XT107:15 |  |  |
| F0K41 | F0CJU01-ШУ К23.1, K23.2 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com2-4-A | XT107:16 |  |  |
|  |  |  | Com2-4-B | XT107:17 |  |  |
|  |  |  | Com2-4-SG | XT107:18 |  |  |
| F0K44 | F0CJU01-ШУ НКП-1, НКП-2 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com2-5-A | XT107:19 |  |  |
|  |  |  | Com2-5-B | XT107:20 |  |  |
|  |  |  | Com2-5-SG | XT107:21 |  |  |
| K9 | F0CJU01-ШУ К12 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com2-6-A | XT107:22 |  |  |
|  |  |  | Com2-6-B | XT107:23 |  |  |
|  |  |  | Com2-6-SG | XT107:24 |  |  |
| F0УУГ1 | F0CJU01-Шкаф УУГ1 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com2-7-A | XT107:25 |  |  |
|  |  |  | Com2-7-B | XT107:26 |  |  |
|  |  |  | Com2-7-SG | XT107:27 |  |  |
| Шкаф АСУТП Здания теплообменников N1CJU01 |  |  |  |  |  |  |
| N11 | N1CJU01-N1NDA10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI1-2B | XT1:1 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI1-1B | XT1:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N12 | N1CJU01-N1NDA10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI1-4B | XT1:4 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI1-3B | XT1:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N13 | N1CJU01-N1NDD01CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI2-2B | XT1:7 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI2-1B | XT1:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N14 | N1CJU01-N1NDD02CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI2-4B | XT1:10 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI2-3B | XT1:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N15 | N1CJU01-N1NDD03CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI2-6B | XT1:13 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI2-5B | XT1:14 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:15 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N16 | N1CJU01-N1NDD04CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI3-2B | XT1:16 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI3-1B | XT1:17 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:18 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N17 | N1CJU01-N1NDD05CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI3-4B | XT1:19 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI3-3B | XT1:20 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:21 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N18 | N1CJU01-N1NDD06CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI3-6B | XT1:22 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI3-5B | XT1:23 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N19 | N1CJU01-N1NDD07CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI4-2B | XT1:25 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI4-1B | XT1:26 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:27 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N110 | N1CJU01-N1NDD08CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI4-4B | XT1:28 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI4-3B | XT1:29 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:30 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N111 | N1CJU01-N1NDD09CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI4-6B | XT1:31 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI4-5B | XT1:32 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:33 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N112 | N1CJU01-N1NDF10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI1-6B | XT1:34 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI1-5B | XT1:35 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:36 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N113 | N1CJU01-N1NDD01CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI2-10B | XT1:37 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI2-9B | XT1:38 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:39 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N114 | N1CJU01-N1NDD02CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI2-12B | XT1:40 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI2-11B | XT1:41 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:42 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N115 | N1CJU01-N1NDD03CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI2-14B | XT1:43 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI2-13B | XT1:44 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:45 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N116 | N1CJU01-N1NDD04CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI3-10B | XT1:46 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI3-9B | XT1:47 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:48 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N117 | N1CJU01-N1NDD05CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI3-12B | XT1:49 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI3-11B | XT1:50 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:51 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N118 | N1CJU01-N1NDD06CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI3-14B | XT1:52 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI3-13B | XT1:53 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:54 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N119 | N1CJU01-N1NDD07CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI4-10B | XT1:55 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI4-9B | XT1:56 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:57 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N120 | N1CJU01-N1NDD08CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI4-12B | XT1:58 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI4-11B | XT1:59 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:60 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N121 | N1CJU01-N1NDD09CT004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI4-14B | XT1:61 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI4-13B | XT1:62 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:63 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N122 | N1CJU01-N1NDB10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI1-8B | XT1:64 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI1-7B | XT1:65 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:66 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N123 | N1CJU01-N1NDB10CP003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI1-10B | XT1:67 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI1-9B | XT1:68 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:69 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N124 | N1CJU01-N1NDB10CP004 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI1-12B | XT1:70 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI1-11B | XT1:71 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:72 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N125 | N1CJU01-N1NDC01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-2B | XT1:73 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-1B | XT1:74 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:75 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N126 | N1CJU01-N1NDC01CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-4B | XT1:76 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-3B | XT1:77 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:78 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N127 | N1CJU01-N1NDC02CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-6B | XT1:79 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-5B | XT1:80 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:81 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N128 | N1CJU01-N1NDC02CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-8B | XT1:82 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-7B | XT1:83 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:84 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N129 | N1CJU01- N1NDC03CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-10B | XT1:85 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-9B | XT1:86 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:87 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N130 | N1CJU01- N1NDC03CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-12B | XT1:88 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-11B | XT1:89 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:90 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N131 | N1CJU01- N1NDC04CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-14B | XT1:91 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-13B | XT1:92 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:93 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N132 | N1CJU01- N1NDC04CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI5-16B | XT1:94 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI5-15B | XT1:95 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:96 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N133 | N1CJU01- N1NDB20CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI6-2B | XT1:97 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI6-1B | XT1:98 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:99 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N134 | N1CJU01- N1NDB20CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI6-4B | XT1:100 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI6-3B | XT1:101 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:102 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N135 | N1CJU01- N1GAD11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI6-6B | XT1:103 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI6-5B | XT1:104 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:105 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N136 | N1CJU01- N1GAD11CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI6-8B | XT1:106 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI6-7B | XT1:107 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:108 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N137 | N1CJU01- N1NDK10CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI6-10B | XT1:109 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI6-9B | XT1:110 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:111 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N138 | N1CJU01- N1NDB11CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI7-2B | XT1:112 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI7-1B | XT1:113 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:114 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N139 | N1CJU01- N1NDB11CP003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI7-4B | XT1:115 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI7-3B | XT1:116 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:117 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N140 | N1CJU01- N1NDB12CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI7-6B | XT1:118 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI7-5B | XT1:119 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:120 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N141 | N1CJU01- N1NDB12CP003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI7-8B | XT1:121 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI7-7B | XT1:122 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:123 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N142 | N1CJU01- N1NDB10CP005 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI7-10B | XT1:124 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI7-9B | XT1:125 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:126 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N143 | N1CJU01- N1NDB10CT002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI7-12B | XT1:127 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI7-11B | XT1:128 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:129 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N144 | N1CJU01- N1NDB11CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI8-2B | XT1:130 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI8-1B | XT1:131 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:132 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N145 | N1CJU01- N1NDB12CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI8-4B | XT1:133 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI8-3B | XT1:134 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:135 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N146 | N1CJU01- N1NDB10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI8-6B | XT1:136 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI8-5B | XT1:137 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:138 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N147 | N1CJU01- N1NDB10CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI8-8B | XT1:139 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI8-7B | XT1:140 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:141 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N151 | N1CJU01- N1NDC01CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI9-2B | XT2:22 | - |  |
|  |  |  | N1-AI9-1B | XT2:23 | - |  |
|  |  |  | PE | XT2:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N156 | N1CJU01- N1NDC02CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI11-2B | XT3:22 | - |  |
|  |  |  | N1-AI11-1B | XT3:23 | - |  |
|  |  |  | PE | XT3:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N161 | N1CJU01- N1NDC03CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI13-2B | XT4:22 | - |  |
|  |  |  | N1-AI13-1B | XT4:23 | - |  |
|  |  |  | PE | XT4:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N166 | N1CJU01- N1NDC04CE012 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI15-2B | XT5:22 | - |  |
|  |  |  | N1-AI15-1B | XT5:23 | - |  |
|  |  |  | PE | XT5:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N1ПТ2 | N1CJU01- N1SGA01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI17-2B | XT1:142 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI17-1B | XT1:143 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:144 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N1ПТ3 | N1CJU01- N1SGA01CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N1-AI17-4B | XT1:145 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI17-3B | XT1:146 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:147 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N148 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-1 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI18-1B | XT2:1 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI18-2B | XT2:2 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI18-1A | XT2:3 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI18-3B | XT2:4 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI18-4B | XT2:5 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI18-3A | XT2:6 | 5 |  |
| N149 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-1 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI18-5B | XT2:7 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI18-6B | XT2:8 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI18-5A | XT2:9 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI18-7B | XT2:10 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI18-8B | XT2:11 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI18-7A | XT2:12 | 5 |  |
| N153 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-2 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI19-1B | XT3:1 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI19-2B | XT3:2 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI19-1A | XT3:3 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI19-3B | XT3:4 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI19-4B | XT3:5 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI19-3A | XT3:6 | 5 |  |
| N154 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-2 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI19-5B | XT3:7 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI19-6B | XT3:8 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI19-5A | XT3:9 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI19-7B | XT3:10 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI19-8B | XT3:11 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI19-7A | XT3:12 | 5 |  |
| N158 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-3 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI20-1B | XT4:1 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI20-2B | XT4:2 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI20-1A | XT4:3 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI20-3B | XT4:4 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI20-4B | XT4:5 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI20-3A | XT4:6 | 5 |  |
| N159 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-3 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI20-5B | XT4:7 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI20-6B | XT4:8 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI20-5A | XT4:9 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI20-7B | XT4:10 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI20-8B | XT4:11 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI20-7A | XT4:12 | 5 |  |
| N163 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-4 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI21-1B | XT5:1 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI21-2B | XT5:2 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI21-1A | XT5:3 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI21-3B | XT5:4 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI21-4B | XT5:5 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI21-3A | XT5:6 | 5 |  |
| N164 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-1 СН-4 | КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 | N1-AI21-5B | XT5:7 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI21-6B | XT5:8 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI21-5A | XT5:9 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI21-7B | XT5:10 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI21-8B | XT5:11 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI21-7A | XT5:12 | 5 |  |
| N150 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-2 СН-1 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | N1-AI18-9B | XT2:13 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI18-9A | XT2:14 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI18-10B | XT2:15 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI18-11B | XT2:16 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI18-11A | XT2:17 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI18-12B | XT2:18 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI18-13B | XT2:19 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI18-13A | XT2:20 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI18-14B | XT2:21 | 8 |  |
| N155 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-2 СН-2 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | N1-AI19-9B | XT3:13 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI19-9A | XT3:14 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI19-10B | XT3:15 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI19-11B | XT3:16 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI19-11A | XT3:17 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI19-12B | XT3:18 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI19-13B | XT3:19 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI19-13A | XT3:20 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI19-14B | XT3:21 | 8 |  |
| N160 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-2 СН-3 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | N1-AI20-9B | XT4:13 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI20-9A | XT4:14 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI20-10B | XT4:15 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI20-11B | XT4:16 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI20-11A | XT4:17 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI20-12B | XT4:18 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI20-13B | XT4:19 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI20-13A | XT4:20 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI20-14B | XT4:21 | 8 |  |
| N165 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-2 СН-4 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 | N1-AI21-9B | XT5:13 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI21-9A | XT5:14 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI21-10B | XT5:15 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI21-11B | XT5:16 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI21-11A | XT5:17 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI21-12B | XT5:18 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI21-13B | XT5:19 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI21-13A | XT5:20 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI21-14B | XT5:21 | 8 |  |
| N152 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-3 СН-1 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | N1-AI9-3B | XT2:25 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI9-3A | XT2:26 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI9-5B | XT2:27 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI9-5A | XT2:28 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI9-7B | XT2:29 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI9-7A | XT2:30 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI9-9B | XT2:31 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI9-9A | XT2:32 | 8 |  |
|  |  |  | N1-AI9-11B | XT2:33 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI9-11A | XT2:34 | 10 |  |
|  |  |  | N1-AI9-13B | XT2:35 | 11 |  |
|  |  |  | N1-AI9-13A | XT2:36 | 12 |  |
|  |  |  | N1-AI10-1B | XT2:37 | 13 |  |
|  |  |  | N1-AI10-1A | XT2:38 | 14 |  |
|  |  |  | N1-AI10-3B | XT2:39 | 15 |  |
|  |  |  | N1-AI10-3A | XT2:40 | 16 |  |
|  |  |  | N1-AI10-5B | XT2:41 | 17 |  |
|  |  |  | N1-AI10-5A | XT2:42 | 18 |  |
|  |  |  | N1-AI10-7B | XT2:43 | 19 |  |
|  |  |  | N1-AI10-7A | XT2:44 | 20 |  |
|  |  |  | N1-AI10-9B | XT2:45 | 21 |  |
|  |  |  | N1-AI10-9A | XT2:46 | 22 |  |
|  |  |  | N1-AI10-11B | XT2:47 | 23 |  |
|  |  |  | N1-AI10-11A | XT2:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT2:49 | Экран |  |
| N157 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-3 СН-2 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | N1-AI11-3B | XT3:25 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI11-3A | XT3:26 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI11-5B | XT3:27 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI11-5A | XT3:28 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI11-7B | XT3:29 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI11-7A | XT3:30 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI11-9B | XT3:31 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI11-9A | XT3:32 | 8 |  |
|  |  |  | N1-AI11-11B | XT3:33 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI11-11A | XT3:34 | 10 |  |
|  |  |  | N1-AI11-13B | XT3:35 | 11 |  |
|  |  |  | N1-AI11-13A | XT3:36 | 12 |  |
|  |  |  | N1-AI12-1B | XT3:37 | 13 |  |
|  |  |  | N1-AI12-1A | XT3:38 | 14 |  |
|  |  |  | N1-AI12-3B | XT3:39 | 15 |  |
|  |  |  | N1-AI12-3A | XT3:40 | 16 |  |
|  |  |  | N1-AI12-5B | XT3:41 | 17 |  |
|  |  |  | N1-AI12-5A | XT3:42 | 18 |  |
|  |  |  | N1-AI12-7B | XT3:43 | 19 |  |
|  |  |  | N1-AI12-7A | XT3:44 | 20 |  |
|  |  |  | N1-AI12-9B | XT3:45 | 21 |  |
|  |  |  | N1-AI12-9A | XT3:46 | 22 |  |
|  |  |  | N1-AI12-11B | XT3:47 | 23 |  |
|  |  |  | N1-AI12-11A | XT3:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT3:49 | Экран |  |
| N162 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-3 СН-3 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | N1-AI13-3B | XT4:25 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI13-3A | XT4:26 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI13-5B | XT4:27 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI13-5A | XT4:28 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI13-7B | XT4:29 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI13-7A | XT4:30 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI13-9B | XT4:31 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI13-9A | XT4:32 | 8 |  |
|  |  |  | N1-AI13-11B | XT4:33 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI13-11A | XT4:34 | 10 |  |
|  |  |  | N1-AI13-13B | XT4:35 | 11 |  |
|  |  |  | N1-AI13-13A | XT4:36 | 12 |  |
|  |  |  | N1-AI14-1B | XT4:37 | 13 |  |
|  |  |  | N1-AI14-1A | XT4:38 | 14 |  |
|  |  |  | N1-AI14-3B | XT4:39 | 15 |  |
|  |  |  | N1-AI14-3A | XT4:40 | 16 |  |
|  |  |  | N1-AI14-5B | XT4:41 | 17 |  |
|  |  |  | N1-AI14-5A | XT4:42 | 18 |  |
|  |  |  | N1-AI14-7B | XT4:43 | 19 |  |
|  |  |  | N1-AI14-7A | XT4:44 | 20 |  |
|  |  |  | N1-AI14-9B | XT4:45 | 21 |  |
|  |  |  | N1-AI14-9A | XT4:46 | 22 |  |
|  |  |  | N1-AI14-11B | XT4:47 | 23 |  |
|  |  |  | N1-AI14-11A | XT4:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT4:49 | Экран |  |
| N167 | N1CJU01-Соединительная коробка СК-3 СН-4 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | N1-AI13-3B | XT5:25 | 1 |  |
|  |  |  | N1-AI13-3A | XT5:26 | 2 |  |
|  |  |  | N1-AI13-5B | XT5:27 | 3 |  |
|  |  |  | N1-AI13-5A | XT5:28 | 4 |  |
|  |  |  | N1-AI13-7B | XT5:29 | 5 |  |
|  |  |  | N1-AI13-7A | XT5:30 | 6 |  |
|  |  |  | N1-AI13-9B | XT5:31 | 7 |  |
|  |  |  | N1-AI13-9A | XT5:32 | 8 |  |
|  |  |  | N1-AI13-11B | XT5:33 | 9 |  |
|  |  |  | N1-AI13-11A | XT5:34 | 10 |  |
|  |  |  | N1-AI13-13B | XT5:35 | 11 |  |
|  |  |  | N1-AI13-13A | XT5:36 | 12 |  |
|  |  |  | N1-AI14-1B | XT5:37 | 13 |  |
|  |  |  | N1-AI14-1A | XT5:38 | 14 |  |
|  |  |  | N1-AI14-3B | XT5:39 | 15 |  |
|  |  |  | N1-AI14-3A | XT5:40 | 16 |  |
|  |  |  | N1-AI14-5B | XT5:41 | 17 |  |
|  |  |  | N1-AI14-5A | XT5:42 | 18 |  |
|  |  |  | N1-AI14-7B | XT5:43 | 19 |  |
|  |  |  | N1-AI14-7A | XT5:44 | 20 |  |
|  |  |  | N1-AI14-9B | XT5:45 | 21 |  |
|  |  |  | N1-AI14-9A | XT5:46 | 22 |  |
|  |  |  | N1-AI14-11B | XT5:47 | 23 |  |
|  |  |  | N1-AI14-11A | XT5:48 | 24 |  |
|  |  |  | PE | XT5:49 | Экран |  |
| N168 | N1CJU01-ША ПЧВМ СН-1 - СН-4 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-3-A | XT58:1 |  |  |
|  |  |  | Com1-3-B | XT58:2 |  |  |
|  |  |  | Com1-3-SG | XT58:3 |  |  |
| N1ПТ5 | N1CJU01-Шкаф пожаротушения ШУВН | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-4-A | XT58:4 |  |  |
|  |  |  | Com1-4-B | XT58:5 |  |  |
|  |  |  | Com1-4-SG | XT58:6 |  |  |
| N170 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M6-A1 | XT6:1 | 1X:1 |  |
|  |  |  | N1-M6-A5 | XT6:2 | 1X:3 |  |
|  |  |  | N1-M6-A11 | XT6:3 | 1X:4 |  |
|  |  |  | N1-M6-A12 | XT6:4 | 1X:7 |  |
|  |  |  | N1-M6-A19 | XT6:5 | 1X:10 |  |
|  |  |  | N1-M6-A20 | XT6:6 | 1X:13 |  |
|  |  |  | N1-M6-A9 | XT6:7 | 1X:8 |  |
|  |  |  | N1-M6-A7 | XT6:8 | 1X:9 |  |
|  |  |  | N1-M6-A8 | XT6:9 | 1X:14 |  |
|  |  |  | N1-M6-A6 | XT6:10 | 1X:15 |  |
|  |  |  | N1-M6-A30 | XT6:11 | 1X:16 |  |
|  |  |  | N1-M6-N | XT6:12 | 1X:24 |  |
|  |  |  | N1-M6-XM01 | XT6:13 | 1X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M6 | XT6:14 | 1X:23 |  |
| N172 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M7-A1 | XT7:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | N1-M7-A5 | XT7:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | N1-M7-A11 | XT7:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | N1-M7-A12 | XT7:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | N1-M7-A19 | XT7:5 | 2X:10 |  |
|  |  |  | N1-M7-A20 | XT7:6 | 2X:13 |  |
|  |  |  | N1-M7-A9 | XT7:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | N1-M7-A7 | XT7:8 | 2X:9 |  |
|  |  |  | N1-M7-A8 | XT7:9 | 2X:14 |  |
|  |  |  | N1-M7-A6 | XT7:10 | 2X:15 |  |
|  |  |  | N1-M7-A30 | XT7:11 | 2X:16 |  |
|  |  |  | N1-M7-N | XT7:12 | 2X:24 |  |
|  |  |  | N1-M7-XM01 | XT7:13 | 2X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M7 | XT7:14 | 2X:23 |  |
| N174 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M8-A1 | XT8:1 | 3X:1 |  |
|  |  |  | N1-M8-A5 | XT8:2 | 3X:3 |  |
|  |  |  | N1-M8-A11 | XT8:3 | 3X:4 |  |
|  |  |  | N1-M8-A12 | XT8:4 | 3X:7 |  |
|  |  |  | N1-M8-A19 | XT8:5 | 3X:10 |  |
|  |  |  | N1-M8-A20 | XT8:6 | 3X:13 |  |
|  |  |  | N1-M8-A9 | XT8:7 | 3X:8 |  |
|  |  |  | N1-M8-A7 | XT8:8 | 3X:9 |  |
|  |  |  | N1-M8-A8 | XT8:9 | 3X:14 |  |
|  |  |  | N1-M8-A6 | XT8:10 | 3X:15 |  |
|  |  |  | N1-M8-A30 | XT8:11 | 3X:16 |  |
|  |  |  | N1-M8-N | XT8:12 | 3X:24 |  |
|  |  |  | N1-M8-XM01 | XT8:13 | 3X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M8 | XT8:14 | 3X:23 |  |
| N176 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M9-A1 | XT9:1 | 4X:1 |  |
|  |  |  | N1-M9-A5 | XT9:2 | 4X:3 |  |
|  |  |  | N1-M9-A11 | XT9:3 | 4X:4 |  |
|  |  |  | N1-M9-A12 | XT9:4 | 4X:7 |  |
|  |  |  | N1-M9-A19 | XT9:5 | 4X:10 |  |
|  |  |  | N1-M9-A20 | XT9:6 | 4X:13 |  |
|  |  |  | N1-M9-A9 | XT9:7 | 4X:8 |  |
|  |  |  | N1-M9-A7 | XT9:8 | 4X:9 |  |
|  |  |  | N1-M9-A8 | XT9:9 | 4X:14 |  |
|  |  |  | N1-M9-A6 | XT9:10 | 4X:15 |  |
|  |  |  | N1-M9-A30 | XT9:11 | 4X:16 |  |
|  |  |  | N1-M9-N | XT9:12 | 4X:24 |  |
|  |  |  | N1-M9-XM01 | XT9:13 | 4X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M9 | XT9:14 | 4X:23 |  |
| N178 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M10-A1 | XT10:1 | 5X:1 |  |
|  |  |  | N1-M10-A5 | XT10:2 | 5X:3 |  |
|  |  |  | N1-M10-A11 | XT10:3 | 5X:4 |  |
|  |  |  | N1-M10-A12 | XT10:4 | 5X:7 |  |
|  |  |  | N1-M10-A19 | XT10:5 | 5X:10 |  |
|  |  |  | N1-M10-A20 | XT10:6 | 5X:13 |  |
|  |  |  | N1-M10-A9 | XT10:7 | 5X:8 |  |
|  |  |  | N1-M10-A7 | XT10:8 | 5X:9 |  |
|  |  |  | N1-M10-A8 | XT10:9 | 5X:14 |  |
|  |  |  | N1-M10-A6 | XT10:10 | 5X:15 |  |
|  |  |  | N1-M10-A30 | XT10:11 | 5X:16 |  |
|  |  |  | N1-M10-N | XT10:12 | 5X:24 |  |
|  |  |  | N1-M10-XM01 | XT10:13 | 5X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M10 | XT10:14 | 5X:23 |  |
| N180 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M11-A1 | XT11:1 | 6X:1 |  |
|  |  |  | N1-M11-A5 | XT11:2 | 6X:3 |  |
|  |  |  | N1-M11-A11 | XT11:3 | 6X:4 |  |
|  |  |  | N1-M11-A12 | XT11:4 | 6X:7 |  |
|  |  |  | N1-M11-A19 | XT11:5 | 6X:10 |  |
|  |  |  | N1-M11-A20 | XT11:6 | 6X:13 |  |
|  |  |  | N1-M11-A9 | XT11:7 | 6X:8 |  |
|  |  |  | N1-M11-A7 | XT11:8 | 6X:9 |  |
|  |  |  | N1-M11-A8 | XT11:9 | 6X:14 |  |
|  |  |  | N1-M11-A6 | XT11:10 | 6X:15 |  |
|  |  |  | N1-M11-A30 | XT11:11 | 6X:16 |  |
|  |  |  | N1-M11-N | XT11:12 | 6X:24 |  |
|  |  |  | N1-M11-XM01 | XT11:13 | 6X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M11 | XT11:14 | 6X:23 |  |
| N182 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M12-A1 | XT12:1 | 7X:1 |  |
|  |  |  | N1-M12-A5 | XT12:2 | 7X:3 |  |
|  |  |  | N1-M12-A11 | XT12:3 | 7X:4 |  |
|  |  |  | N1-M12-A12 | XT12:4 | 7X:7 |  |
|  |  |  | N1-M12-A19 | XT12:5 | 7X:10 |  |
|  |  |  | N1-M12-A20 | XT12:6 | 7X:13 |  |
|  |  |  | N1-M12-A9 | XT12:7 | 7X:8 |  |
|  |  |  | N1-M12-A7 | XT12:8 | 7X:9 |  |
|  |  |  | N1-M12-A8 | XT12:9 | 7X:14 |  |
|  |  |  | N1-M12-A6 | XT12:10 | 7X:15 |  |
|  |  |  | N1-M12-A30 | XT12:11 | 7X:16 |  |
|  |  |  | N1-M12-N | XT12:12 | 7X:24 |  |
|  |  |  | N1-M12-XM01 | XT12:13 | 7X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M12 | XT12:14 | 7X:23 |  |
| N184 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M13-A1 | XT13:1 | 8X:1 |  |
|  |  |  | N1-M13-A5 | XT13:2 | 8X:3 |  |
|  |  |  | N1-M13-A11 | XT13:3 | 8X:4 |  |
|  |  |  | N1-M13-A12 | XT13:4 | 8X:7 |  |
|  |  |  | N1-M13-A19 | XT13:5 | 8X:10 |  |
|  |  |  | N1-M13-A20 | XT13:6 | 8X:13 |  |
|  |  |  | N1-M13-A9 | XT13:7 | 8X:8 |  |
|  |  |  | N1-M13-A7 | XT13:8 | 8X:9 |  |
|  |  |  | N1-M13-A8 | XT13:9 | 8X:14 |  |
|  |  |  | N1-M13-A6 | XT13:10 | 8X:15 |  |
|  |  |  | N1-M13-A30 | XT13:11 | 8X:16 |  |
|  |  |  | N1-M13-N | XT13:12 | 8X:24 |  |
|  |  |  | N1-M13-XM01 | XT13:13 | 8X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M13 | XT13:14 | 8X:23 |  |
| N186 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M14-A1 | XT14:1 | 9X:1 |  |
|  |  |  | N1-M14-A5 | XT14:2 | 9X:3 |  |
|  |  |  | N1-M14-A11 | XT14:3 | 9X:4 |  |
|  |  |  | N1-M14-A12 | XT14:4 | 9X:7 |  |
|  |  |  | N1-M14-A19 | XT14:5 | 9X:10 |  |
|  |  |  | N1-M14-A20 | XT14:6 | 9X:13 |  |
|  |  |  | N1-M14-A9 | XT14:7 | 9X:8 |  |
|  |  |  | N1-M14-A7 | XT14:8 | 9X:9 |  |
|  |  |  | N1-M14-A8 | XT14:9 | 9X:14 |  |
|  |  |  | N1-M14-A6 | XT14:10 | 9X:15 |  |
|  |  |  | N1-M14-A30 | XT14:11 | 9X:16 |  |
|  |  |  | N1-M14-N | XT14:12 | 9X:24 |  |
|  |  |  | N1-M14-XM01 | XT14:13 | 9X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M14 | XT14:14 | 9X:23 |  |
| N188 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M15-A1 | XT15:1 | 10X:1 |  |
|  |  |  | N1-M15-A5 | XT15:2 | 10X:3 |  |
|  |  |  | N1-M15-A11 | XT15:3 | 10X:4 |  |
|  |  |  | N1-M15-A12 | XT15:4 | 10X:7 |  |
|  |  |  | N1-M15-A19 | XT15:5 | 10X:10 |  |
|  |  |  | N1-M15-A20 | XT15:6 | 10X:13 |  |
|  |  |  | N1-M15-A9 | XT15:7 | 10X:8 |  |
|  |  |  | N1-M15-A7 | XT15:8 | 10X:9 |  |
|  |  |  | N1-M15-A8 | XT15:9 | 10X:14 |  |
|  |  |  | N1-M15-A6 | XT15:10 | 10X:15 |  |
|  |  |  | N1-M15-A30 | XT15:11 | 10X:16 |  |
|  |  |  | N1-M15-N | XT15:12 | 10X:24 |  |
|  |  |  | N1-M15-XM01 | XT15:13 | 10X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M15 | XT15:14 | 10X:23 |  |
| N190 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M16-A1 | XT16:1 | 11X:1 |  |
|  |  |  | N1-M16-A5 | XT16:2 | 11X:3 |  |
|  |  |  | N1-M16-A11 | XT16:3 | 11X:4 |  |
|  |  |  | N1-M16-A12 | XT16:4 | 11X:7 |  |
|  |  |  | N1-M16-A19 | XT16:5 | 11X:10 |  |
|  |  |  | N1-M16-A20 | XT16:6 | 11X:13 |  |
|  |  |  | N1-M16-A9 | XT16:7 | 11X:8 |  |
|  |  |  | N1-M16-A7 | XT16:8 | 11X:9 |  |
|  |  |  | N1-M16-A8 | XT16:9 | 11X:14 |  |
|  |  |  | N1-M16-A6 | XT16:10 | 11X:15 |  |
|  |  |  | N1-M16-A30 | XT16:11 | 11X:16 |  |
|  |  |  | N1-M16-N | XT16:12 | 11X:24 |  |
|  |  |  | N1-M16-XM01 | XT16:13 | 11X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M16 | XT16:14 | 11X:23 |  |
| N192 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M17-A1 | XT17:1 | 12X:1 |  |
|  |  |  | N1-M17-A5 | XT17:2 | 12X:3 |  |
|  |  |  | N1-M17-A11 | XT17:3 | 12X:4 |  |
|  |  |  | N1-M17-A12 | XT17:4 | 12X:7 |  |
|  |  |  | N1-M17-A19 | XT17:5 | 12X:10 |  |
|  |  |  | N1-M17-A20 | XT17:6 | 12X:13 |  |
|  |  |  | N1-M17-A9 | XT17:7 | 12X:8 |  |
|  |  |  | N1-M17-A7 | XT17:8 | 12X:9 |  |
|  |  |  | N1-M17-A8 | XT17:9 | 12X:14 |  |
|  |  |  | N1-M17-A6 | XT17:10 | 12X:15 |  |
|  |  |  | N1-M17-A30 | XT17:11 | 12X:16 |  |
|  |  |  | N1-M17-N | XT17:12 | 12X:24 |  |
|  |  |  | N1-M17-XM01 | XT17:13 | 12X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M17 | XT17:14 | 12X:23 |  |
| N194 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M18-A1 | XT18:1 | 13X:1 |  |
|  |  |  | N1-M18-A5 | XT18:2 | 13X:3 |  |
|  |  |  | N1-M18-A11 | XT18:3 | 13X:4 |  |
|  |  |  | N1-M18-A12 | XT18:4 | 13X:7 |  |
|  |  |  | N1-M18-A19 | XT18:5 | 13X:10 |  |
|  |  |  | N1-M18-A20 | XT18:6 | 13X:13 |  |
|  |  |  | N1-M18-A9 | XT18:7 | 13X:8 |  |
|  |  |  | N1-M18-A7 | XT18:8 | 13X:9 |  |
|  |  |  | N1-M18-A8 | XT18:9 | 13X:14 |  |
|  |  |  | N1-M18-A6 | XT18:10 | 13X:15 |  |
|  |  |  | N1-M18-A30 | XT18:11 | 13X:16 |  |
|  |  |  | N1-M18-N | XT18:12 | 13X:24 |  |
|  |  |  | N1-M18-XM01 | XT18:13 | 13X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M18 | XT18:14 | 13X:23 |  |
| N196 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M19-A1 | XT19:1 | 14X:1 |  |
|  |  |  | N1-M19-A5 | XT19:2 | 14X:3 |  |
|  |  |  | N1-M19-A11 | XT19:3 | 14X:4 |  |
|  |  |  | N1-M19-A12 | XT19:4 | 14X:7 |  |
|  |  |  | N1-M19-A19 | XT19:5 | 14X:10 |  |
|  |  |  | N1-M19-A20 | XT19:6 | 14X:13 |  |
|  |  |  | N1-M19-A9 | XT19:7 | 14X:8 |  |
|  |  |  | N1-M19-A7 | XT19:8 | 14X:9 |  |
|  |  |  | N1-M19-A8 | XT19:9 | 14X:14 |  |
|  |  |  | N1-M19-A6 | XT19:10 | 14X:15 |  |
|  |  |  | N1-M19-A30 | XT19:11 | 14X:16 |  |
|  |  |  | N1-M19-N | XT19:12 | 14X:24 |  |
|  |  |  | N1-M19-XM01 | XT19:13 | 14X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M19 | XT19:14 | 14X:23 |  |
| N198 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M20-A1 | XT20:1 | 15X:1 |  |
|  |  |  | N1-M20-A5 | XT20:2 | 15X:3 |  |
|  |  |  | N1-M20-A11 | XT20:3 | 15X:4 |  |
|  |  |  | N1-M20-A12 | XT20:4 | 15X:7 |  |
|  |  |  | N1-M20-A19 | XT20:5 | 15X:10 |  |
|  |  |  | N1-M20-A20 | XT20:6 | 15X:13 |  |
|  |  |  | N1-M20-A9 | XT20:7 | 15X:8 |  |
|  |  |  | N1-M20-A7 | XT20:8 | 15X:9 |  |
|  |  |  | N1-M20-A8 | XT20:9 | 15X:14 |  |
|  |  |  | N1-M20-A6 | XT20:10 | 15X:15 |  |
|  |  |  | N1-M20-A30 | XT20:11 | 15X:16 |  |
|  |  |  | N1-M20-N | XT20:12 | 15X:24 |  |
|  |  |  | N1-M20-XM01 | XT20:13 | 15X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M20 | XT20:14 | 15X:23 |  |
| N1100 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M21-A1 | XT21:1 | 16X:1 |  |
|  |  |  | N1-M21-A5 | XT21:2 | 16X:3 |  |
|  |  |  | N1-M21-A11 | XT21:3 | 16X:4 |  |
|  |  |  | N1-M21-A12 | XT21:4 | 16X:7 |  |
|  |  |  | N1-M21-A19 | XT21:5 | 16X:10 |  |
|  |  |  | N1-M21-A20 | XT21:6 | 16X:13 |  |
|  |  |  | N1-M21-A9 | XT21:7 | 16X:8 |  |
|  |  |  | N1-M21-A7 | XT21:8 | 16X:9 |  |
|  |  |  | N1-M21-A8 | XT21:9 | 16X:14 |  |
|  |  |  | N1-M21-A6 | XT21:10 | 16X:15 |  |
|  |  |  | N1-M21-A30 | XT21:11 | 16X:16 |  |
|  |  |  | N1-M21-N | XT21:12 | 16X:24 |  |
|  |  |  | N1-M21-XM01 | XT21:13 | 16X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M21 | XT21:14 | 16X:23 |  |
| N1102 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M22-A1 | XT22:1 | 17X:1 |  |
|  |  |  | N1-M22-A5 | XT22:2 | 17X:3 |  |
|  |  |  | N1-M22-A11 | XT22:3 | 17X:4 |  |
|  |  |  | N1-M22-A12 | XT22:4 | 17X:7 |  |
|  |  |  | N1-M22-A19 | XT22:5 | 17X:10 |  |
|  |  |  | N1-M22-A20 | XT22:6 | 17X:13 |  |
|  |  |  | N1-M22-A9 | XT22:7 | 17X:8 |  |
|  |  |  | N1-M22-A7 | XT22:8 | 17X:9 |  |
|  |  |  | N1-M22-A8 | XT22:9 | 17X:14 |  |
|  |  |  | N1-M22-A6 | XT22:10 | 17X:15 |  |
|  |  |  | N1-M22-A30 | XT22:11 | 17X:16 |  |
|  |  |  | N1-M22-N | XT22:12 | 17X:24 |  |
|  |  |  | N1-M22-XM01 | XT22:13 | 17X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M22 | XT22:14 | 17X:23 |  |
| N1104 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M23-A1 | XT23:1 | 18X:1 |  |
|  |  |  | N1-M23-A5 | XT23:2 | 18X:3 |  |
|  |  |  | N1-M23-A11 | XT23:3 | 18X:4 |  |
|  |  |  | N1-M23-A12 | XT23:4 | 18X:7 |  |
|  |  |  | N1-M23-A19 | XT23:5 | 18X:10 |  |
|  |  |  | N1-M23-A20 | XT23:6 | 18X:13 |  |
|  |  |  | N1-M23-A9 | XT23:7 | 18X:8 |  |
|  |  |  | N1-M23-A7 | XT23:8 | 18X:9 |  |
|  |  |  | N1-M23-A8 | XT23:9 | 18X:14 |  |
|  |  |  | N1-M23-A6 | XT23:10 | 18X:15 |  |
|  |  |  | N1-M23-A30 | XT23:11 | 18X:16 |  |
|  |  |  | N1-M23-N | XT23:12 | 18X:24 |  |
|  |  |  | N1-M23-XM01 | XT23:13 | 18X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M23 | XT23:14 | 18X:23 |  |
| N1106 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M24-A1 | XT24:1 | 19X:1 |  |
|  |  |  | N1-M24-A5 | XT24:2 | 19X:3 |  |
|  |  |  | N1-M24-A11 | XT24:3 | 19X:4 |  |
|  |  |  | N1-M24-A12 | XT24:4 | 19X:7 |  |
|  |  |  | N1-M24-A19 | XT24:5 | 19X:10 |  |
|  |  |  | N1-M24-A20 | XT24:6 | 19X:13 |  |
|  |  |  | N1-M24-A9 | XT24:7 | 19X:8 |  |
|  |  |  | N1-M24-A7 | XT24:8 | 19X:9 |  |
|  |  |  | N1-M24-A8 | XT24:9 | 19X:14 |  |
|  |  |  | N1-M24-A6 | XT24:10 | 19X:15 |  |
|  |  |  | N1-M24-A30 | XT24:11 | 19X:16 |  |
|  |  |  | N1-M24-N | XT24:12 | 19X:24 |  |
|  |  |  | N1-M24-XM01 | XT24:13 | 19X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M24 | XT24:14 | 19X:23 |  |
| N1108 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M25-A1 | XT25:1 | 20X:1 |  |
|  |  |  | N1-M25-A5 | XT25:2 | 20X:3 |  |
|  |  |  | N1-M25-A11 | XT25:3 | 20X:4 |  |
|  |  |  | N1-M25-A12 | XT25:4 | 20X:7 |  |
|  |  |  | N1-M25-A19 | XT25:5 | 20X:10 |  |
|  |  |  | N1-M25-A20 | XT25:6 | 20X:13 |  |
|  |  |  | N1-M25-A9 | XT25:7 | 20X:8 |  |
|  |  |  | N1-M25-A7 | XT25:8 | 20X:9 |  |
|  |  |  | N1-M25-A8 | XT25:9 | 20X:14 |  |
|  |  |  | N1-M25-A6 | XT25:10 | 20X:15 |  |
|  |  |  | N1-M25-A30 | XT25:11 | 20X:16 |  |
|  |  |  | N1-M25-N | XT25:12 | 20X:24 |  |
|  |  |  | N1-M25-XM01 | XT25:13 | 20X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M25 | XT25:14 | 20X:23 |  |
| N1110 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M26-A1 | XT26:1 | 21X:1 |  |
|  |  |  | N1-M26-A5 | XT26:2 | 21X:3 |  |
|  |  |  | N1-M26-A11 | XT26:3 | 21X:4 |  |
|  |  |  | N1-M26-A12 | XT26:4 | 21X:7 |  |
|  |  |  | N1-M26-A19 | XT26:5 | 21X:10 |  |
|  |  |  | N1-M26-A20 | XT26:6 | 21X:13 |  |
|  |  |  | N1-M26-A9 | XT26:7 | 21X:8 |  |
|  |  |  | N1-M26-A7 | XT26:8 | 21X:9 |  |
|  |  |  | N1-M26-A8 | XT26:9 | 21X:14 |  |
|  |  |  | N1-M26-A6 | XT26:10 | 21X:15 |  |
|  |  |  | N1-M26-A30 | XT26:11 | 21X:16 |  |
|  |  |  | N1-M26-N | XT26:12 | 21X:24 |  |
|  |  |  | N1-M26-XM01 | XT26:13 | 21X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M26 | XT26:14 | 21X:23 |  |
| N1112 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M27-A1 | XT27:1 | 22X:1 |  |
|  |  |  | N1-M27-A5 | XT27:2 | 22X:3 |  |
|  |  |  | N1-M27-A11 | XT27:3 | 22X:4 |  |
|  |  |  | N1-M27-A12 | XT27:4 | 22X:7 |  |
|  |  |  | N1-M27-A19 | XT27:5 | 22X:10 |  |
|  |  |  | N1-M27-A20 | XT27:6 | 22X:13 |  |
|  |  |  | N1-M27-A9 | XT27:7 | 22X:8 |  |
|  |  |  | N1-M27-A7 | XT27:8 | 22X:9 |  |
|  |  |  | N1-M27-A8 | XT27:9 | 22X:14 |  |
|  |  |  | N1-M27-A6 | XT27:10 | 22X:15 |  |
|  |  |  | N1-M27-A30 | XT27:11 | 22X:16 |  |
|  |  |  | N1-M27-N | XT27:12 | 22X:24 |  |
|  |  |  | N1-M27-XM01 | XT27:13 | 22X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M27 | XT27:14 | 22X:23 |  |
| N1114 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M28-A1 | XT28:1 | 23X:1 |  |
|  |  |  | N1-M28-A5 | XT28:2 | 23X:3 |  |
|  |  |  | N1-M28-A11 | XT28:3 | 23X:4 |  |
|  |  |  | N1-M28-A12 | XT28:4 | 23X:7 |  |
|  |  |  | N1-M28-A19 | XT28:5 | 23X:10 |  |
|  |  |  | N1-M28-A20 | XT28:6 | 23X:13 |  |
|  |  |  | N1-M28-A9 | XT28:7 | 23X:8 |  |
|  |  |  | N1-M28-A7 | XT28:8 | 23X:9 |  |
|  |  |  | N1-M28-A8 | XT28:9 | 23X:14 |  |
|  |  |  | N1-M28-A6 | XT28:10 | 23X:15 |  |
|  |  |  | N1-M28-A30 | XT28:11 | 23X:16 |  |
|  |  |  | N1-M28-N | XT28:12 | 23X:24 |  |
|  |  |  | N1-M28-XM01 | XT28:13 | 23X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M28 | XT28:14 | 23X:23 |  |
| N1116 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M29-A1 | XT29:1 | 24X:1 |  |
|  |  |  | N1-M29-A5 | XT29:2 | 24X:3 |  |
|  |  |  | N1-M29-A11 | XT29:3 | 24X:4 |  |
|  |  |  | N1-M29-A12 | XT29:4 | 24X:7 |  |
|  |  |  | N1-M29-A19 | XT29:5 | 24X:10 |  |
|  |  |  | N1-M29-A20 | XT29:6 | 24X:13 |  |
|  |  |  | N1-M29-A9 | XT29:7 | 24X:8 |  |
|  |  |  | N1-M29-A7 | XT29:8 | 24X:9 |  |
|  |  |  | N1-M29-A8 | XT29:9 | 24X:14 |  |
|  |  |  | N1-M29-A6 | XT29:10 | 24X:15 |  |
|  |  |  | N1-M29-A30 | XT29:11 | 24X:16 |  |
|  |  |  | N1-M29-N | XT29:12 | 24X:24 |  |
|  |  |  | N1-M29-XM01 | XT29:13 | 24X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M29 | XT29:14 | 24X:23 |  |
| N1118 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M30-A1 | XT30:1 | 25X:1 |  |
|  |  |  | N1-M30-A5 | XT30:2 | 25X:3 |  |
|  |  |  | N1-M30-A11 | XT30:3 | 25X:4 |  |
|  |  |  | N1-M30-A12 | XT30:4 | 25X:7 |  |
|  |  |  | N1-M30-A19 | XT30:5 | 25X:10 |  |
|  |  |  | N1-M30-A20 | XT30:6 | 25X:13 |  |
|  |  |  | N1-M30-A9 | XT30:7 | 25X:8 |  |
|  |  |  | N1-M30-A7 | XT30:8 | 25X:9 |  |
|  |  |  | N1-M30-A8 | XT30:9 | 25X:14 |  |
|  |  |  | N1-M30-A6 | XT30:10 | 25X:15 |  |
|  |  |  | N1-M30-A30 | XT30:11 | 25X:16 |  |
|  |  |  | N1-M30-N | XT30:12 | 25X:24 |  |
|  |  |  | N1-M30-XM01 | XT30:13 | 25X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M30 | XT30:14 | 25X:23 |  |
| N1120 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M31-A1 | XT31:1 | 26X:1 |  |
|  |  |  | N1-M31-A5 | XT31:2 | 26X:3 |  |
|  |  |  | N1-M31-A11 | XT31:3 | 26X:4 |  |
|  |  |  | N1-M31-A12 | XT31:4 | 26X:7 |  |
|  |  |  | N1-M31-A19 | XT31:5 | 26X:10 |  |
|  |  |  | N1-M31-A20 | XT31:6 | 26X:13 |  |
|  |  |  | N1-M31-A9 | XT31:7 | 26X:8 |  |
|  |  |  | N1-M31-A7 | XT31:8 | 26X:9 |  |
|  |  |  | N1-M31-A8 | XT31:9 | 26X:14 |  |
|  |  |  | N1-M31-A6 | XT31:10 | 26X:15 |  |
|  |  |  | N1-M31-A30 | XT31:11 | 26X:16 |  |
|  |  |  | N1-M31-N | XT31:12 | 26X:24 |  |
|  |  |  | N1-M31-XM01 | XT31:13 | 26X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M31 | XT31:14 | 26X:23 |  |
| N1122 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M32-A1 | XT32:1 | 27X:1 |  |
|  |  |  | N1-M32-A5 | XT32:2 | 27X:3 |  |
|  |  |  | N1-M32-A11 | XT32:3 | 27X:4 |  |
|  |  |  | N1-M32-A12 | XT32:4 | 27X:7 |  |
|  |  |  | N1-M32-A19 | XT32:5 | 27X:10 |  |
|  |  |  | N1-M32-A20 | XT32:6 | 27X:13 |  |
|  |  |  | N1-M32-A9 | XT32:7 | 27X:8 |  |
|  |  |  | N1-M32-A7 | XT32:8 | 27X:9 |  |
|  |  |  | N1-M32-A8 | XT32:9 | 27X:14 |  |
|  |  |  | N1-M32-A6 | XT32:10 | 27X:15 |  |
|  |  |  | N1-M32-A30 | XT32:11 | 27X:16 |  |
|  |  |  | N1-M32-N | XT32:12 | 27X:24 |  |
|  |  |  | N1-M32-XM01 | XT32:13 | 27X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M32 | XT32:14 | 27X:23 |  |
| N1124 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M33-A1 | XT33:1 | 28X:1 |  |
|  |  |  | N1-M33-A5 | XT33:2 | 28X:3 |  |
|  |  |  | N1-M33-A11 | XT33:3 | 28X:4 |  |
|  |  |  | N1-M33-A12 | XT33:4 | 28X:7 |  |
|  |  |  | N1-M33-A19 | XT33:5 | 28X:10 |  |
|  |  |  | N1-M33-A20 | XT33:6 | 28X:13 |  |
|  |  |  | N1-M33-A9 | XT33:7 | 28X:8 |  |
|  |  |  | N1-M33-A7 | XT33:8 | 28X:9 |  |
|  |  |  | N1-M33-A8 | XT33:9 | 28X:14 |  |
|  |  |  | N1-M33-A6 | XT33:10 | 28X:15 |  |
|  |  |  | N1-M33-A30 | XT33:11 | 28X:16 |  |
|  |  |  | N1-M33-N | XT33:12 | 28X:24 |  |
|  |  |  | N1-M33-XM01 | XT33:13 | 28X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M33 | XT33:14 | 28X:23 |  |
| N1126 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M34-A1 | XT34:1 | 29X:1 |  |
|  |  |  | N1-M34-A5 | XT34:2 | 29X:3 |  |
|  |  |  | N1-M34-A11 | XT34:3 | 29X:4 |  |
|  |  |  | N1-M34-A12 | XT34:4 | 29X:7 |  |
|  |  |  | N1-M34-A19 | XT34:5 | 29X:10 |  |
|  |  |  | N1-M34-A20 | XT34:6 | 29X:13 |  |
|  |  |  | N1-M34-A9 | XT34:7 | 29X:8 |  |
|  |  |  | N1-M34-A7 | XT34:8 | 29X:9 |  |
|  |  |  | N1-M34-A8 | XT34:9 | 29X:14 |  |
|  |  |  | N1-M34-A6 | XT34:10 | 29X:15 |  |
|  |  |  | N1-M34-A30 | XT34:11 | 29X:16 |  |
|  |  |  | N1-M34-N | XT34:12 | 29X:24 |  |
|  |  |  | N1-M34-XM01 | XT34:13 | 29X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M34 | XT34:14 | 29X:23 |  |
| N1128 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M35-A1 | XT35:1 | 30X:1 |  |
|  |  |  | N1-M35-A5 | XT35:2 | 30X:3 |  |
|  |  |  | N1-M35-A11 | XT35:3 | 30X:4 |  |
|  |  |  | N1-M35-A12 | XT35:4 | 30X:7 |  |
|  |  |  | N1-M35-A19 | XT35:5 | 30X:10 |  |
|  |  |  | N1-M35-A20 | XT35:6 | 30X:13 |  |
|  |  |  | N1-M35-A9 | XT35:7 | 30X:8 |  |
|  |  |  | N1-M35-A7 | XT35:8 | 30X:9 |  |
|  |  |  | N1-M35-A8 | XT35:9 | 30X:14 |  |
|  |  |  | N1-M35-A6 | XT35:10 | 30X:15 |  |
|  |  |  | N1-M35-A30 | XT35:11 | 30X:16 |  |
|  |  |  | N1-M35-N | XT35:12 | 30X:24 |  |
|  |  |  | N1-M35-XM01 | XT35:13 | 30X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M35 | XT35:14 | 30X:23 |  |
| N1130 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M36-A1 | XT36:1 | 31X:1 |  |
|  |  |  | N1-M36-A5 | XT36:2 | 31X:3 |  |
|  |  |  | N1-M36-A11 | XT36:3 | 31X:4 |  |
|  |  |  | N1-M36-A12 | XT36:4 | 31X:7 |  |
|  |  |  | N1-M36-A19 | XT36:5 | 31X:10 |  |
|  |  |  | N1-M36-A20 | XT36:6 | 31X:13 |  |
|  |  |  | N1-M36-A9 | XT36:7 | 31X:8 |  |
|  |  |  | N1-M36-A7 | XT36:8 | 31X:9 |  |
|  |  |  | N1-M36-A8 | XT36:9 | 31X:14 |  |
|  |  |  | N1-M36-A6 | XT36:10 | 31X:15 |  |
|  |  |  | N1-M36-A30 | XT36:11 | 31X:16 |  |
|  |  |  | N1-M36-N | XT36:12 | 31X:24 |  |
|  |  |  | N1-M36-XM01 | XT36:13 | 31X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M36 | XT36:14 | 31X:23 |  |
| N1132 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M37-A1 | XT37:1 | 32X:1 |  |
|  |  |  | N1-M37-A5 | XT37:2 | 32X:3 |  |
|  |  |  | N1-M37-A11 | XT37:3 | 32X:4 |  |
|  |  |  | N1-M37-A12 | XT37:4 | 32X:7 |  |
|  |  |  | N1-M37-A19 | XT37:5 | 32X:10 |  |
|  |  |  | N1-M37-A20 | XT37:6 | 32X:13 |  |
|  |  |  | N1-M37-A9 | XT37:7 | 32X:8 |  |
|  |  |  | N1-M37-A7 | XT37:8 | 32X:9 |  |
|  |  |  | N1-M37-A8 | XT37:9 | 32X:14 |  |
|  |  |  | N1-M37-A6 | XT37:10 | 32X:15 |  |
|  |  |  | N1-M37-A30 | XT37:11 | 32X:16 |  |
|  |  |  | N1-M37-N | XT37:12 | 32X:24 |  |
|  |  |  | N1-M37-XM01 | XT37:13 | 32X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M37 | XT37:14 | 32X:23 |  |
| N1134 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M38-A1 | XT38:1 | 33X:1 |  |
|  |  |  | N1-M38-A5 | XT38:2 | 33X:3 |  |
|  |  |  | N1-M38-A11 | XT38:3 | 33X:4 |  |
|  |  |  | N1-M38-A12 | XT38:4 | 33X:7 |  |
|  |  |  | N1-M38-A19 | XT38:5 | 33X:10 |  |
|  |  |  | N1-M38-A20 | XT38:6 | 33X:13 |  |
|  |  |  | N1-M38-A9 | XT38:7 | 33X:8 |  |
|  |  |  | N1-M38-A7 | XT38:8 | 33X:9 |  |
|  |  |  | N1-M38-A8 | XT38:9 | 33X:14 |  |
|  |  |  | N1-M38-A6 | XT38:10 | 33X:15 |  |
|  |  |  | N1-M38-A30 | XT38:11 | 33X:16 |  |
|  |  |  | N1-M38-N | XT38:12 | 33X:24 |  |
|  |  |  | N1-M38-XM01 | XT38:13 | 33X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M38 | XT38:14 | 33X:23 |  |
| N1136 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M39-A1 | XT39:1 | 34X:1 |  |
|  |  |  | N1-M39-A5 | XT39:2 | 34X:3 |  |
|  |  |  | N1-M39-A11 | XT39:3 | 34X:4 |  |
|  |  |  | N1-M39-A12 | XT39:4 | 34X:7 |  |
|  |  |  | N1-M39-A19 | XT39:5 | 34X:10 |  |
|  |  |  | N1-M39-A20 | XT39:6 | 34X:13 |  |
|  |  |  | N1-M39-A9 | XT39:7 | 34X:8 |  |
|  |  |  | N1-M39-A7 | XT39:8 | 34X:9 |  |
|  |  |  | N1-M39-A8 | XT39:9 | 34X:14 |  |
|  |  |  | N1-M39-A6 | XT39:10 | 34X:15 |  |
|  |  |  | N1-M39-A30 | XT39:11 | 34X:16 |  |
|  |  |  | N1-M39-N | XT39:12 | 34X:24 |  |
|  |  |  | N1-M39-XM01 | XT39:13 | 34X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M39 | XT39:14 | 34X:23 |  |
| N1138 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M40-A1 | XT40:1 | 35X:1 |  |
|  |  |  | N1-M40-A5 | XT40:2 | 35X:3 |  |
|  |  |  | N1-M40-A11 | XT40:3 | 35X:4 |  |
|  |  |  | N1-M40-A12 | XT40:4 | 35X:7 |  |
|  |  |  | N1-M40-A19 | XT40:5 | 35X:10 |  |
|  |  |  | N1-M40-A20 | XT40:6 | 35X:13 |  |
|  |  |  | N1-M40-A9 | XT40:7 | 35X:8 |  |
|  |  |  | N1-M40-A7 | XT40:8 | 35X:9 |  |
|  |  |  | N1-M40-A8 | XT40:9 | 35X:14 |  |
|  |  |  | N1-M40-A6 | XT40:10 | 35X:15 |  |
|  |  |  | N1-M40-A30 | XT40:11 | 35X:16 |  |
|  |  |  | N1-M40-N | XT40:12 | 35X:24 |  |
|  |  |  | N1-M40-XM01 | XT40:13 | 35X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M40 | XT40:14 | 35X:23 |  |
| N1140 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M41-A1 | XT41:1 | 36X:1 |  |
|  |  |  | N1-M41-A5 | XT41:2 | 36X:3 |  |
|  |  |  | N1-M41-A11 | XT41:3 | 36X:4 |  |
|  |  |  | N1-M41-A12 | XT41:4 | 36X:7 |  |
|  |  |  | N1-M41-A19 | XT41:5 | 36X:10 |  |
|  |  |  | N1-M41-A20 | XT41:6 | 36X:13 |  |
|  |  |  | N1-M41-A9 | XT41:7 | 36X:8 |  |
|  |  |  | N1-M41-A7 | XT41:8 | 36X:9 |  |
|  |  |  | N1-M41-A8 | XT41:9 | 36X:14 |  |
|  |  |  | N1-M41-A6 | XT41:10 | 36X:15 |  |
|  |  |  | N1-M41-A30 | XT41:11 | 36X:16 |  |
|  |  |  | N1-M41-N | XT41:12 | 36X:24 |  |
|  |  |  | N1-M41-XM01 | XT41:13 | 36X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M41 | XT41:14 | 36X:23 |  |
| N1142 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M42-A1 | XT42:1 | 37X:1 |  |
|  |  |  | N1-M42-A5 | XT42:2 | 37X:3 |  |
|  |  |  | N1-M42-A11 | XT42:3 | 37X:4 |  |
|  |  |  | N1-M42-A12 | XT42:4 | 37X:7 |  |
|  |  |  | N1-M42-A19 | XT42:5 | 37X:10 |  |
|  |  |  | N1-M42-A20 | XT42:6 | 37X:13 |  |
|  |  |  | N1-M42-A9 | XT42:7 | 37X:8 |  |
|  |  |  | N1-M42-A7 | XT42:8 | 37X:9 |  |
|  |  |  | N1-M42-A8 | XT42:9 | 37X:14 |  |
|  |  |  | N1-M42-A6 | XT42:10 | 37X:15 |  |
|  |  |  | N1-M42-A30 | XT42:11 | 37X:16 |  |
|  |  |  | N1-M42-N | XT42:12 | 37X:24 |  |
|  |  |  | N1-M42-XM01 | XT42:13 | 37X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M42 | XT42:14 | 37X:23 |  |
| N1144 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M43-A1 | XT43:1 | 38X:1 |  |
|  |  |  | N1-M43-A5 | XT43:2 | 38X:3 |  |
|  |  |  | N1-M43-A11 | XT43:3 | 38X:4 |  |
|  |  |  | N1-M43-A12 | XT43:4 | 38X:7 |  |
|  |  |  | N1-M43-A19 | XT43:5 | 38X:10 |  |
|  |  |  | N1-M43-A20 | XT43:6 | 38X:13 |  |
|  |  |  | N1-M43-A9 | XT43:7 | 38X:8 |  |
|  |  |  | N1-M43-A7 | XT43:8 | 38X:9 |  |
|  |  |  | N1-M43-A8 | XT43:9 | 38X:14 |  |
|  |  |  | N1-M43-A6 | XT43:10 | 38X:15 |  |
|  |  |  | N1-M43-A30 | XT43:11 | 38X:16 |  |
|  |  |  | N1-M43-N | XT43:12 | 38X:24 |  |
|  |  |  | N1-M43-XM01 | XT43:13 | 38X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M43 | XT43:14 | 38X:23 |  |
| N1146 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M44-A1 | XT44:1 | 39X:1 |  |
|  |  |  | N1-M44-A5 | XT44:2 | 39X:3 |  |
|  |  |  | N1-M44-A11 | XT44:3 | 39X:4 |  |
|  |  |  | N1-M44-A12 | XT44:4 | 39X:7 |  |
|  |  |  | N1-M44-A19 | XT44:5 | 39X:10 |  |
|  |  |  | N1-M44-A20 | XT44:6 | 39X:13 |  |
|  |  |  | N1-M44-A9 | XT44:7 | 39X:8 |  |
|  |  |  | N1-M44-A7 | XT44:8 | 39X:9 |  |
|  |  |  | N1-M44-A8 | XT44:9 | 39X:14 |  |
|  |  |  | N1-M44-A6 | XT44:10 | 39X:15 |  |
|  |  |  | N1-M44-A30 | XT44:11 | 39X:16 |  |
|  |  |  | N1-M44-N | XT44:12 | 39X:24 |  |
|  |  |  | N1-M44-XM01 | XT44:13 | 39X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M44 | XT44:14 | 39X:23 |  |
| N1148 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M45-A1 | XT45:1 | 40X:1 |  |
|  |  |  | N1-M45-A5 | XT45:2 | 40X:3 |  |
|  |  |  | N1-M45-A11 | XT45:3 | 40X:4 |  |
|  |  |  | N1-M45-A12 | XT45:4 | 40X:7 |  |
|  |  |  | N1-M45-A19 | XT45:5 | 40X:10 |  |
|  |  |  | N1-M45-A20 | XT45:6 | 40X:13 |  |
|  |  |  | N1-M45-A9 | XT45:7 | 40X:8 |  |
|  |  |  | N1-M45-A7 | XT45:8 | 40X:9 |  |
|  |  |  | N1-M45-A8 | XT45:9 | 40X:14 |  |
|  |  |  | N1-M45-A6 | XT45:10 | 40X:15 |  |
|  |  |  | N1-M45-A30 | XT45:11 | 40X:16 |  |
|  |  |  | N1-M45-N | XT45:12 | 40X:24 |  |
|  |  |  | N1-M45-XM01 | XT45:13 | 40X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M45 | XT45:14 | 40X:23 |  |
| N1150 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M46-A1 | XT46:1 | 41X:1 |  |
|  |  |  | N1-M46-A5 | XT46:2 | 41X:3 |  |
|  |  |  | N1-M46-A11 | XT46:3 | 41X:4 |  |
|  |  |  | N1-M46-A12 | XT46:4 | 41X:7 |  |
|  |  |  | N1-M46-A19 | XT46:5 | 41X:10 |  |
|  |  |  | N1-M46-A20 | XT46:6 | 41X:13 |  |
|  |  |  | N1-M46-A9 | XT46:7 | 41X:8 |  |
|  |  |  | N1-M46-A7 | XT46:8 | 41X:9 |  |
|  |  |  | N1-M46-A8 | XT46:9 | 41X:14 |  |
|  |  |  | N1-M46-A6 | XT46:10 | 41X:15 |  |
|  |  |  | N1-M46-A30 | XT46:11 | 41X:16 |  |
|  |  |  | N1-M46-N | XT46:12 | 41X:24 |  |
|  |  |  | N1-M46-XM01 | XT46:13 | 41X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M46 | XT46:14 | 41X:23 |  |
| N1152 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M47-A1 | XT47:1 | 42X:1 |  |
|  |  |  | N1-M47-A5 | XT47:2 | 42X:3 |  |
|  |  |  | N1-M47-A11 | XT47:3 | 42X:4 |  |
|  |  |  | N1-M47-A12 | XT47:4 | 42X:7 |  |
|  |  |  | N1-M47-A19 | XT47:5 | 42X:10 |  |
|  |  |  | N1-M47-A20 | XT47:6 | 42X:13 |  |
|  |  |  | N1-M47-A9 | XT47:7 | 42X:8 |  |
|  |  |  | N1-M47-A7 | XT47:8 | 42X:9 |  |
|  |  |  | N1-M47-A8 | XT47:9 | 42X:14 |  |
|  |  |  | N1-M47-A6 | XT47:10 | 42X:15 |  |
|  |  |  | N1-M47-A30 | XT47:11 | 42X:16 |  |
|  |  |  | N1-M47-N | XT47:12 | 42X:24 |  |
|  |  |  | N1-M47-XM01 | XT47:13 | 42X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M47 | XT47:14 | 42X:23 |  |
| N1154 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M48-A1 | XT48:1 | 43X:1 |  |
|  |  |  | N1-M48-A5 | XT48:2 | 43X:3 |  |
|  |  |  | N1-M48-A11 | XT48:3 | 43X:4 |  |
|  |  |  | N1-M48-A12 | XT48:4 | 43X:7 |  |
|  |  |  | N1-M48-A19 | XT48:5 | 43X:10 |  |
|  |  |  | N1-M48-A20 | XT48:6 | 43X:13 |  |
|  |  |  | N1-M48-A9 | XT48:7 | 43X:8 |  |
|  |  |  | N1-M48-A7 | XT48:8 | 43X:9 |  |
|  |  |  | N1-M48-A8 | XT48:9 | 43X:14 |  |
|  |  |  | N1-M48-A6 | XT48:10 | 43X:15 |  |
|  |  |  | N1-M48-A30 | XT48:11 | 43X:16 |  |
|  |  |  | N1-M48-N | XT48:12 | 43X:24 |  |
|  |  |  | N1-M48-XM01 | XT48:13 | 43X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M48 | XT48:14 | 43X:23 |  |
| N1172 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M53-A1 | XT53:1 | 48X:1 |  |
|  |  |  | N1-M53-A5 | XT53:2 | 48X:3 |  |
|  |  |  | N1-M53-A11 | XT53:3 | 48X:4 |  |
|  |  |  | N1-M53-A12 | XT53:4 | 48X:7 |  |
|  |  |  | N1-M53-A19 | XT53:5 | 48X:10 |  |
|  |  |  | N1-M53-A20 | XT53:6 | 48X:13 |  |
|  |  |  | N1-M53-A9 | XT53:7 | 48X:8 |  |
|  |  |  | N1-M53-A7 | XT53:8 | 48X:9 |  |
|  |  |  | N1-M53-A8 | XT53:9 | 48X:14 |  |
|  |  |  | N1-M53-A6 | XT53:10 | 48X:15 |  |
|  |  |  | N1-M53-A30 | XT53:11 | 48X:16 |  |
|  |  |  | N1-M53-N | XT53:12 | 48X:24 |  |
|  |  |  | N1-M53-XM01 | XT53:13 | 48X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M53 | XT53:14 | 48X:23 |  |
| N1174 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M54-A1 | XT54:1 | 49X:1 |  |
|  |  |  | N1-M54-A5 | XT54:2 | 49X:3 |  |
|  |  |  | N1-M54-A11 | XT54:3 | 49X:4 |  |
|  |  |  | N1-M54-A12 | XT54:4 | 49X:7 |  |
|  |  |  | N1-M54-A19 | XT54:5 | 49X:10 |  |
|  |  |  | N1-M54-A20 | XT54:6 | 49X:13 |  |
|  |  |  | N1-M54-A9 | XT54:7 | 49X:8 |  |
|  |  |  | N1-M54-A7 | XT54:8 | 49X:9 |  |
|  |  |  | N1-M54-A8 | XT54:9 | 49X:14 |  |
|  |  |  | N1-M54-A6 | XT54:10 | 49X:15 |  |
|  |  |  | N1-M54-A30 | XT54:11 | 49X:16 |  |
|  |  |  | N1-M54-N | XT54:12 | 49X:24 |  |
|  |  |  | N1-M54-XM01 | XT54:13 | 49X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M54 | XT54:14 | 49X:23 |  |
| N1180 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M56-A1 | XT56:1 | 51X:1 |  |
|  |  |  | N1-M56-A5 | XT56:2 | 51X:3 |  |
|  |  |  | N1-M56-A11 | XT56:3 | 51X:4 |  |
|  |  |  | N1-M56-A12 | XT56:4 | 51X:7 |  |
|  |  |  | N1-M56-A19 | XT56:5 | 51X:10 |  |
|  |  |  | N1-M56-A20 | XT56:6 | 51X:13 |  |
|  |  |  | N1-M56-A9 | XT56:7 | 51X:8 |  |
|  |  |  | N1-M56-A7 | XT56:8 | 51X:9 |  |
|  |  |  | N1-M56-A8 | XT56:9 | 51X:14 |  |
|  |  |  | N1-M56-A6 | XT56:10 | 51X:15 |  |
|  |  |  | N1-M56-A30 | XT56:11 | 51X:16 |  |
|  |  |  | N1-M56-N | XT56:12 | 51X:24 |  |
|  |  |  | N1-M56-XM01 | XT56:13 | 51X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M56 | XT56:14 | 51X:23 |  |
| N1182 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N1-M57-A1 | XT57:1 | 52X:1 |  |
|  |  |  | N1-M57-A5 | XT57:2 | 52X:3 |  |
|  |  |  | N1-M57-A11 | XT57:3 | 52X:4 |  |
|  |  |  | N1-M57-A12 | XT57:4 | 52X:7 |  |
|  |  |  | N1-M57-A19 | XT57:5 | 52X:10 |  |
|  |  |  | N1-M57-A20 | XT57:6 | 52X:13 |  |
|  |  |  | N1-M57-A9 | XT57:7 | 52X:8 |  |
|  |  |  | N1-M57-A7 | XT57:8 | 52X:9 |  |
|  |  |  | N1-M57-A8 | XT57:9 | 52X:14 |  |
|  |  |  | N1-M57-A6 | XT57:10 | 52X:15 |  |
|  |  |  | N1-M57-A30 | XT57:11 | 52X:16 |  |
|  |  |  | N1-M57-N | XT57:12 | 52X:24 |  |
|  |  |  | N1-M57-XM01 | XT57:13 | 52X:22 |  |
|  |  |  | N1-A220-M57 | XT57:14 | 52X:23 |  |
| N1158 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | N1-M49-AMS-9 | XT49:1 | 44X:17 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-7 | XT49:2 | 44X:15 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-10 | XT49:3 | 44X:18 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-11 | XT49:4 | 44X:11 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-13 | XT49:5 | 44X:9 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-18 | XT49:6 | 44X:6 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-20 | XT49:7 | 44X:20 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-17 | XT49:8 | 44X:7 |  |
|  |  |  | N1-M49-AMS-12 | XT49:9 | 44X:10 |  |
|  |  |  | N1-+24-M49 | XT49:10 | 44X:22 |  |
|  |  |  | N1-M49-XM01 | XT49:11 | 44X:23 |  |
| N1159 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI17-5B | XT49:12 | 44X:26 |  |
|  |  |  | AI17-5A | XT49:13 | 44X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT49:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 44X:30 |  |
| N1162 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | N1-M50-AMS-9 | XT50:1 | 45X:17 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-7 | XT50:2 | 45X:15 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-10 | XT50:3 | 45X:18 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-11 | XT50:4 | 45X:11 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-13 | XT50:5 | 45X:9 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-18 | XT50:6 | 45X:6 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-20 | XT50:7 | 45X:20 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-17 | XT50:8 | 45X:7 |  |
|  |  |  | N1-M50-AMS-12 | XT50:9 | 45X:10 |  |
|  |  |  | N1-+24-M50 | XT50:10 | 45X:22 |  |
|  |  |  | N1-M50-XM01 | XT50:11 | 45X:23 |  |
| N1163 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI17-7B | XT50:12 | 45X:26 |  |
|  |  |  | AI17-7A | XT50:13 | 45X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT50:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 45X:30 |  |
| N1166 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | N1-M51-AMS-9 | XT51:1 | 46X:17 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-7 | XT51:2 | 46X:15 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-10 | XT51:3 | 46X:18 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-11 | XT51:4 | 46X:11 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-13 | XT51:5 | 46X:9 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-18 | XT51:6 | 46X:6 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-20 | XT51:7 | 46X:20 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-17 | XT51:8 | 46X:7 |  |
|  |  |  | N1-M51-AMS-12 | XT51:9 | 46X:10 |  |
|  |  |  | N1-+24-M51 | XT51:10 | 46X:22 |  |
|  |  |  | N1-M51-XM01 | XT51:11 | 46X:23 |  |
| N1167 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI17-9B | XT51:12 | 46X:26 |  |
|  |  |  | AI17-9A | XT51:13 | 46X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT51:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 46X:30 |  |
| N1170 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | N1-M52-AMS-9 | XT52:1 | 47X:17 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-7 | XT52:2 | 47X:15 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-10 | XT52:3 | 47X:18 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-11 | XT52:4 | 47X:11 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-13 | XT52:5 | 47X:9 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-18 | XT52:6 | 47X:6 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-20 | XT52:7 | 47X:20 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-17 | XT52:8 | 47X:7 |  |
|  |  |  | N1-M52-AMS-12 | XT52:9 | 47X:10 |  |
|  |  |  | N1-+24-M52 | XT52:10 | 47X:22 |  |
|  |  |  | N1-M52-XM01 | XT52:11 | 47X:23 |  |
| N1171 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI17-11B | XT52:12 | 47X:26 |  |
|  |  |  | AI17-11A | XT52:13 | 47X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT52:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 47X:30 |  |
| N1178 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | N1-M55-AMS-9 | XT55:1 | 50X:17 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-7 | XT55:2 | 50X:15 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-10 | XT55:3 | 50X:18 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-11 | XT55:4 | 50X:11 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-13 | XT55:5 | 50X:9 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-18 | XT55:6 | 50X:6 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-20 | XT55:7 | 50X:20 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-17 | XT55:8 | 50X:7 |  |
|  |  |  | N1-M55-AMS-12 | XT55:9 | 50X:10 |  |
|  |  |  | N1-+24-M55 | XT55:10 | 50X:22 |  |
|  |  |  | N1-M55-XM01 | XT55:11 | 50X:23 |  |
| N1179 | N1CJU01-N1CDA01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI18-15B | XT55:12 | 50X:26 |  |
|  |  |  | AI18-15A | XT55:13 | 50X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT55:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 50X:30 |  |
| N1184 | N1CJU01-N1CDA01 | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | N1-DI11-B13 | XT55:15 |  |  |
|  |  |  | N1-DI11-C13 | XT55:16 |  |  |
| Шкаф АСУТП НАБ N2CJU01 |  |  |  |  |  |  |
| N21 | N2CJU01-N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р) | N2-M1-A1 | XT1:1 | 1X:1 |  |
|  |  |  | N2-M1-A5 | XT1:2 | 1X:3 |  |
|  |  |  | N2-M1-A11 | XT1:3 | 1X:4 |  |
|  |  |  | N2-M1-A12 | XT1:4 | 1X:7 |  |
|  |  |  | N2-M1-A20 | XT1:5 | 1X:13 |  |
|  |  |  | N2-M1-A19 | XT1:6 | 1X:10 |  |
|  |  |  | N2-M1-A9 | XT1:7 | 1X:8 |  |
|  |  |  | N2-M1-A7 | XT1:8 | 1X:9 |  |
|  |  |  | N2-M1-A6 | XT1:10 | 1X:15 |  |
|  |  |  | N2-M1-A30 | XT1:11 | 1X:16 |  |
|  |  |  | N2-M1-N | XT1:12 | 1X:24 |  |
|  |  |  | N2-M1-XM01 | XT1:13 | 1X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M1 | XT1:14 | 1X:23 |  |
| N24 | N2CJU01-N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р) | N2-M2-A1 | XT2:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | N2-M2-A5 | XT2:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | N2-M2-A11 | XT2:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | N2-M2-A12 | XT2:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | N2-M2-A20 | XT2:5 | 2X:13 |  |
|  |  |  | N2-M2-A19 | XT2:6 | 2X:10 |  |
|  |  |  | N2-M2-A9 | XT2:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | N2-M2-A7 | XT2:8 | 2X:9 |  |
|  |  |  | N2-M2-A6 | XT2:10 | 2X:15 |  |
|  |  |  | N2-M2-A30 | XT2:11 | 2X:16 |  |
|  |  |  | N2-M2-N | XT2:12 | 2X:24 |  |
|  |  |  | N2-M2-XM01 | XT2:13 | 2X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M2 | XT2:14 | 2X:23 |  |
| N27 | N2CJU01-N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р) | N2-M3-A1 | XT3:1 | 3X:1 |  |
|  |  |  | N2-M3-A5 | XT3:2 | 3X:3 |  |
|  |  |  | N2-M3-A11 | XT3:3 | 3X:4 |  |
|  |  |  | N2-M3-A12 | XT3:4 | 3X:7 |  |
|  |  |  | N2-M3-A20 | XT3:5 | 3X:13 |  |
|  |  |  | N2-M3-A19 | XT3:6 | 3X:10 |  |
|  |  |  | N2-M3-A9 | XT3:7 | 3X:8 |  |
|  |  |  | N2-M3-A7 | XT3:8 | 3X:9 |  |
|  |  |  | N2-M3-A6 | XT3:10 | 3X:15 |  |
|  |  |  | N2-M3-A30 | XT3:11 | 3X:16 |  |
|  |  |  | N2-M3-N | XT3:12 | 3X:24 |  |
|  |  |  | N2-M3-XM01 | XT3:13 | 3X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M3 | XT3:14 | 3X:23 |  |
| N232 | N2CJU01-N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р) | N2-M10-A1 | XT10:1 | 1X:1 |  |
|  |  |  | N2-M10-A5 | XT10:2 | 1X:3 |  |
|  |  |  | N2-M10-A11 | XT10:3 | 1X:4 |  |
|  |  |  | N2-M10-A12 | XT10:4 | 1X:7 |  |
|  |  |  | N2-M10-A20 | XT10:5 | 1X:13 |  |
|  |  |  | N2-M10-A19 | XT10:6 | 1X:10 |  |
|  |  |  | N2-M10-A9 | XT10:7 | 1X:8 |  |
|  |  |  | N2-M10-A7 | XT10:8 | 1X:9 |  |
|  |  |  | N2-M10-A6 | XT10:10 | 1X:15 |  |
|  |  |  | N2-M10-A30 | XT10:11 | 1X:16 |  |
|  |  |  | N2-M10-N | XT10:12 | 1X:24 |  |
|  |  |  | N2-M10-XM01 | XT10:13 | 1X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M10 | XT10:14 | 1X:23 |  |
| N235 | N2CJU01-N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р) | N2-M11-A1 | XT11:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | N2-M11-A5 | XT11:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | N2-M11-A11 | XT11:3 | 2X:4 |  |
|  |  |  | N2-M11-A12 | XT11:4 | 2X:7 |  |
|  |  |  | N2-M11-A20 | XT11:5 | 2X:13 |  |
|  |  |  | N2-M11-A19 | XT11:6 | 2X:10 |  |
|  |  |  | N2-M11-A9 | XT11:7 | 2X:8 |  |
|  |  |  | N2-M11-A7 | XT11:8 | 2X:9 |  |
|  |  |  | N2-M11-A6 | XT11:10 | 2X:15 |  |
|  |  |  | N2-M11-A30 | XT11:11 | 2X:16 |  |
|  |  |  | N2-M11-N | XT11:12 | 2X:24 |  |
|  |  |  | N2-M11-XM01 | XT11:13 | 2X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M11 | XT11:14 | 2X:23 |  |
| N210 | N2CJU01- N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M4-A1 | XT4:1 | 4X:1 |  |
|  |  |  | N2-M4-A5 | XT4:2 | 4X:3 |  |
|  |  |  | N2-M4-A12 | XT4:3 | 4X:7 |  |
|  |  |  | N2-M4-A11 | XT4:4 | 4X:4 |  |
|  |  |  | N2-M4-A20 | XT4:5 | 4X:13 |  |
|  |  |  | N2-M4-A19 | XT4:6 | 4X:10 |  |
|  |  |  | N2-M4-A30 | XT4:9 | 4X:16 |  |
|  |  |  | N2-M4-N | XT4:10 | 4X:24 |  |
|  |  |  | N2-M4-XM01 | XT4:11 | 4X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M4 | XT4:12 | 4X:23 |  |
| N213 | N2CJU01- N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M5-A1 | XT5:1 | 5X:1 |  |
|  |  |  | N2-M5-A5 | XT5:2 | 5X:3 |  |
|  |  |  | N2-M5-A12 | XT5:3 | 5X:7 |  |
|  |  |  | N2-M5-A11 | XT5:4 | 5X:4 |  |
|  |  |  | N2-M5-A20 | XT5:5 | 5X:13 |  |
|  |  |  | N2-M5-A19 | XT5:6 | 5X:10 |  |
|  |  |  | N2-M5-A30 | XT5:9 | 5X:16 |  |
|  |  |  | N2-M5-N | XT5:10 | 5X:24 |  |
|  |  |  | N2-M5-XM01 | XT5:11 | 5X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M5 | XT5:12 | 5X:23 |  |
| N216 | N2CJU01- N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M6-A1 | XT6:1 | 6X:1 |  |
|  |  |  | N2-M6-A5 | XT6:2 | 6X:3 |  |
|  |  |  | N2-M6-A12 | XT6:3 | 6X:7 |  |
|  |  |  | N2-M6-A11 | XT6:4 | 6X:4 |  |
|  |  |  | N2-M6-A20 | XT6:5 | 6X:13 |  |
|  |  |  | N2-M6-A19 | XT6:6 | 6X:10 |  |
|  |  |  | N2-M6-A30 | XT6:9 | 6X:16 |  |
|  |  |  | N2-M6-N | XT6:10 | 6X:24 |  |
|  |  |  | N2-M6-XM01 | XT6:11 | 6X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M6 | XT6:12 | 6X:23 |  |
| N219 | N2CJU01- N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M7-A1 | XT7:1 | 7X:1 |  |
|  |  |  | N2-M7-A5 | XT7:2 | 7X:3 |  |
|  |  |  | N2-M7-A12 | XT7:3 | 7X:7 |  |
|  |  |  | N2-M7-A11 | XT7:4 | 7X:4 |  |
|  |  |  | N2-M7-A20 | XT7:5 | 7X:13 |  |
|  |  |  | N2-M7-A19 | XT7:6 | 7X:10 |  |
|  |  |  | N2-M7-A30 | XT7:9 | 7X:16 |  |
|  |  |  | N2-M7-N | XT7:10 | 7X:24 |  |
|  |  |  | N2-M7-XM01 | XT7:11 | 7X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M7 | XT7:12 | 7X:23 |  |
| N244 | N2CJU01- N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M14-A1 | XT14:1 | 5X:1 |  |
|  |  |  | N2-M14-A5 | XT14:2 | 5X:3 |  |
|  |  |  | N2-M14-A12 | XT14:3 | 5X:7 |  |
|  |  |  | N2-M14-A11 | XT14:4 | 5X:4 |  |
|  |  |  | N2-M14-A20 | XT14:5 | 5X:13 |  |
|  |  |  | N2-M14-A19 | XT14:6 | 5X:10 |  |
|  |  |  | N2-M14-A30 | XT14:9 | 5X:16 |  |
|  |  |  | N2-M14-N | XT14:10 | 5X:24 |  |
|  |  |  | N2-M14-XM01 | XT14:11 | 5X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M14 | XT14:12 | 5X:23 |  |
| N247 | N2CJU01- N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M15-A1 | XT15:1 | 6X:1 |  |
|  |  |  | N2-M15-A5 | XT15:2 | 6X:3 |  |
|  |  |  | N2-M15-A12 | XT15:3 | 6X:7 |  |
|  |  |  | N2-M15-A11 | XT15:4 | 6X:4 |  |
|  |  |  | N2-M15-A20 | XT15:5 | 6X:13 |  |
|  |  |  | N2-M15-A19 | XT15:6 | 6X:10 |  |
|  |  |  | N2-M15-A30 | XT15:9 | 6X:16 |  |
|  |  |  | N2-M15-N | XT15:10 | 6X:24 |  |
|  |  |  | N2-M15-XM01 | XT15:11 | 6X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M15 | XT15:12 | 6X:23 |  |
| N250 | N2CJU01- N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M16-A1 | XT16:1 | 7X:1 |  |
|  |  |  | N2-M16-A5 | XT16:2 | 7X:3 |  |
|  |  |  | N2-M16-A12 | XT16:3 | 7X:7 |  |
|  |  |  | N2-M16-A11 | XT16:4 | 7X:4 |  |
|  |  |  | N2-M16-A20 | XT16:5 | 7X:13 |  |
|  |  |  | N2-M16-A19 | XT16:6 | 7X:10 |  |
|  |  |  | N2-M16-A30 | XT16:9 | 7X:16 |  |
|  |  |  | N2-M16-N | XT16:10 | 7X:24 |  |
|  |  |  | N2-M16-XM01 | XT16:11 | 7X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M16 | XT16:12 | 7X:23 |  |
| N253 | N2CJU01- N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | N2-M17-A1 | XT17:1 | 8X:1 |  |
|  |  |  | N2-M17-A5 | XT17:2 | 8X:3 |  |
|  |  |  | N2-M17-A12 | XT17:3 | 8X:7 |  |
|  |  |  | N2-M17-A11 | XT17:4 | 8X:4 |  |
|  |  |  | N2-M17-A20 | XT17:5 | 8X:13 |  |
|  |  |  | N2-M17-A19 | XT17:6 | 8X:10 |  |
|  |  |  | N2-M17-A30 | XT17:9 | 8X:16 |  |
|  |  |  | N2-M17-N | XT17:10 | 8X:24 |  |
|  |  |  | N2-M17-XM01 | XT17:11 | 8X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M17 | XT17:12 | 8X:23 |  |
| N225 | N2CJU01-N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | N2-M8-AMS-9 | XT8:1 | 8X:17 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-7 | XT8:2 | 8X:15 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-10 | XT8:3 | 8X:18 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-11 | XT8:4 | 8X:11 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-13 | XT8:5 | 8X:9 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-18 | XT8:6 | 8X:6 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-20 | XT8:7 | 8X:20 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-17 | XT8:8 | 8X:7 |  |
|  |  |  | N2-M8-AMS-12 | XT8:9 | 8X:10 |  |
|  |  |  | N2-+24-M8 | XT8:10 | 8X:22 |  |
|  |  |  | N2-M8-XM01 | XT8:11 | 8X:23 |  |
| N226 | N2CJU01- N2CDA01GH002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-1B | XT8:12 | 8X:26 |  |
|  |  |  | AI1-1A | XT8:13 | 8X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT8:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 8X:30 |  |
| N230 | N2CJU01-N2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | N2-M9-AMS-9 | XT9:1 | 9X:17 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-7 | XT9:2 | 9X:15 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-10 | XT9:3 | 9X:18 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-11 | XT9:4 | 9X:11 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-13 | XT9:5 | 9X:9 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-18 | XT9:6 | 9X:6 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-20 | XT9:7 | 9X:20 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-17 | XT9:8 | 9X:7 |  |
|  |  |  | N2-M9-AMS-12 | XT9:9 | 9X:10 |  |
|  |  |  | N2-+24-M9 | XT9:10 | 9X:22 |  |
|  |  |  | N2-M9-XM01 | XT9:11 | 9X:23 |  |
| N231 | N2CJU01- N2CDA01GH002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (2р) | AI1-3B | XT9:12 | 9X:26 |  |
|  |  |  | AI1-3A | XT9:13 | 9X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT9:14 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 9X:30 |  |
| N238 | N2CJU01- N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N2-M12-A1 | XT12:1 | 3X:1 |  |
|  |  |  | N2-M12-A5 | XT12:2 | 3X:3 |  |
|  |  |  | N2-M12-A11 | XT12:3 | 3X:4 |  |
|  |  |  | N2-M12-A12 | XT12:4 | 3X:7 |  |
|  |  |  | N2-M12-A19 | XT12:5 | 3X:10 |  |
|  |  |  | N2-M12-A20 | XT12:6 | 3X:13 |  |
|  |  |  | N2-M12-A9 | XT12:7 | 3X:8 |  |
|  |  |  | N2-M12-A7 | XT12:8 | 3X:9 |  |
|  |  |  | N2-M12-A8 | XT12:9 | 3X:14 |  |
|  |  |  | N2-M12-A6 | XT12:10 | 3X:15 |  |
|  |  |  | N2-M12-A30 | XT12:11 | 3X:16 |  |
|  |  |  | N2-M12-N | XT12:12 | 3X:24 |  |
|  |  |  | N2-M12-XM01 | XT12:13 | 3X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M12 | XT12:14 | 3X:23 |  |
| N241 | N2CJU01- N2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | N2-M13-A1 | XT13:1 | 4X:1 |  |
|  |  |  | N2-M13-A5 | XT13:2 | 4X:3 |  |
|  |  |  | N2-M13-A11 | XT13:3 | 4X:4 |  |
|  |  |  | N2-M13-A12 | XT13:4 | 4X:7 |  |
|  |  |  | N2-M13-A19 | XT13:5 | 4X:10 |  |
|  |  |  | N2-M13-A20 | XT13:6 | 4X:13 |  |
|  |  |  | N2-M13-A9 | XT13:7 | 4X:8 |  |
|  |  |  | N2-M13-A7 | XT13:8 | 4X:9 |  |
|  |  |  | N2-M13-A8 | XT13:9 | 4X:14 |  |
|  |  |  | N2-M13-A6 | XT13:10 | 4X:15 |  |
|  |  |  | N2-M13-A30 | XT13:11 | 4X:16 |  |
|  |  |  | N2-M13-N | XT13:12 | 4X:24 |  |
|  |  |  | N2-M13-XM01 | XT13:13 | 4X:22 |  |
|  |  |  | N2-A220-M13 | XT13:14 | 4X:23 |  |
| N256 | N2CJU01-N2NDE10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-2B | XT18:1 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-1B | XT18:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N257 | N2CJU01-N2NDE20CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-4B | XT18:4 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-3B | XT18:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N258 | N2CJU01-N2NDE01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-6B | XT18:7 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-5B | XT18:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N259 | N2CJU01-N2NDE01CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-8B | XT18:10 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-7B | XT18:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N260 | N2CJU01-N2NDE02CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-10B | XT18:13 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-9B | XT18:14 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:15 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N261 | N2CJU01-N2NDE02CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-12B | XT18:16 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-11B | XT18:17 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:18 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N262 | N2CJU01-N2NDE03CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-14B | XT18:19 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-13B | XT18:20 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:21 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N263 | N2CJU01-N2NDE03CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI2-16B | XT18:22 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI2-15B | XT18:23 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:24 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N264 | N2CJU01-N2NDE04CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI3-2B | XT18:25 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI3-1B | XT18:26 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:27 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N265 | N2CJU01-N2NDE04CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI3-4B | XT18:28 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI3-3B | XT18:29 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:30 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N266 | N2CJU01-N2NDE20CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI3-6B | XT18:31 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI3-5B | XT18:32 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:33 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N267 | N2CJU01-N2UNC01CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI3-8B | XT18:34 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI3-7B | XT18:35 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:36 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N268 | N2CJU01-N2UNC02CT001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI3-10B | XT18:37 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI3-9B | XT18:38 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:39 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N275 | N2CJU01-N2NDE11CL001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI4-2B | XT18:40 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI4-1B | XT18:41 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:42 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N276 | N2CJU01-N2NDE12CL001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI4-4B | XT18:43 | 1 |  |
|  |  |  | N2-AI4-3B | XT18:44 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT18:45 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| N269 | N2CJU01-N2CUB01 | КВВГнг(А)-LS 27х1,0 (7р) | 1-2 | XT19:1 | XT5:1 |  |
|  |  |  | 1-1 | XT19:2 | XT5:2 |  |
|  |  |  | 1-4 | XT19:3 | XT5:3 |  |
|  |  |  | 1-3 | XT19:4 | XT5:4 |  |
|  |  |  | 1-6 | XT19:5 | XT5:5 |  |
|  |  |  | 1-5 | XT19:6 | XT5:6 |  |
|  |  |  | 1-8 | XT19:7 | XT5:7 |  |
|  |  |  | 1-7 | XT19:8 | XT5:8 |  |
|  |  |  | 1-10 | XT19:9 | XT5:9 |  |
|  |  |  | 1-9 | XT19:10 | XT5:10 |  |
|  |  |  | 1-12 | XT19:11 | XT5:11 |  |
|  |  |  | 1-11 | XT19:12 | XT5:12 |  |
|  |  |  | 1-14 | XT19:13 | XT5:13 |  |
|  |  |  | 1-13 | XT19:14 | XT5:14 |  |
|  |  |  | 1-16 | XT19:15 | XT5:15 |  |
|  |  |  | 1-15 | XT19:16 | XT5:16 |  |
|  |  |  | 1-18 | XT19:17 | XT5:17 |  |
|  |  |  | 1-17 | XT19:18 | XT5:18 |  |
|  |  |  | 1-20 | XT19:19 | XT5:19 |  |
|  |  |  | 1-19 | XT19:20 | XT5:20 |  |
| N272 | N2CJU01-N2CUB02 | КВВГнг(А)-LS 27х1,0 (7р) | 2-2 | XT20:1 | XT5:1 |  |
|  |  |  | 2-1 | XT20:2 | XT5:2 |  |
|  |  |  | 2-4 | XT20:3 | XT5:3 |  |
|  |  |  | 2-3 | XT20:4 | XT5:4 |  |
|  |  |  | 2-6 | XT20:5 | XT5:5 |  |
|  |  |  | 2-5 | XT20:6 | XT5:6 |  |
|  |  |  | 2-8 | XT20:7 | XT5:7 |  |
|  |  |  | 2-7 | XT20:8 | XT5:8 |  |
|  |  |  | 2-10 | XT20:9 | XT5:9 |  |
|  |  |  | 2-9 | XT20:10 | XT5:10 |  |
|  |  |  | 2-12 | XT20:11 | XT5:11 |  |
|  |  |  | 2-11 | XT20:12 | XT5:12 |  |
|  |  |  | 2-14 | XT20:13 | XT5:13 |  |
|  |  |  | 2-13 | XT20:14 | XT5:14 |  |
|  |  |  | 2-16 | XT20:15 | XT5:15 |  |
|  |  |  | 2-15 | XT20:16 | XT5:16 |  |
|  |  |  | 2-18 | XT20:17 | XT5:17 |  |
|  |  |  | 2-17 | XT20:18 | XT5:18 |  |
|  |  |  | 2-20 | XT20:19 | XT5:19 |  |
|  |  |  | 2-19 | XT20:20 | XT5:20 |  |
| N270 | N2CJU01-N2CUB01 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (2р) | 1-21 | XT19:21 | XT5:21 |  |
|  |  |  | 1-22 | XT19:22 | XT5:22 |  |
|  |  |  | 1-23 | XT19:23 | XT5:23 |  |
|  |  |  | 1-24 | XT19:24 | XT5:24 |  |
|  |  |  | 1-25 | XT19:25 | XT5:25 |  |
|  |  |  | 1-26 | XT19:26 | XT5:26 |  |
|  |  |  | 1-27 | XT19:27 | XT5:27 |  |
|  |  |  | 1-28 | XT19:28 | XT5:28 |  |
| N273 | N2CJU01-N2CUB02 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (2р) | 2-21 | XT20:21 | XT5:21 |  |
|  |  |  | 2-22 | XT20:22 | XT5:22 |  |
|  |  |  | 2-23 | XT20:23 | XT5:23 |  |
|  |  |  | 2-24 | XT20:24 | XT5:24 |  |
|  |  |  | 2-25 | XT20:25 | XT5:25 |  |
|  |  |  | 2-26 | XT20:26 | XT5:26 |  |
|  |  |  | 2-27 | XT20:27 | XT5:27 |  |
|  |  |  | 2-28 | XT20:28 | XT5:28 |  |
| N271 | N2CJU01-N2CUB01 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-3-A | XT19:29 | XT6:A+ |  |
|  |  |  | Com1-3-B | XT19:30 | XT6:B- |  |
|  |  |  | Com1-3-SG | XT19:31 | XT6:GND |  |
| N274 | N2CJU01- N2CUB02 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-4-A | XT20:29 | XT6:A+ |  |
|  |  |  | Com1-4-B | XT20:30 | XT6:B- |  |
|  |  |  | Com1-4-SG | XT20:31 | XT6:GND |  |
| N277 | N2CJU01-N2NDV10CL001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI4-5B | XT18:46 | 4-20:+ |  |
|  |  |  | N2-AI4-5B | XT18:47 | 4-20:- |  |
|  |  |  | 24v3 | XT18:48 | 24:+ |  |
|  |  |  | 0v3 | XT18:49 | 24:- |  |
|  |  |  | PE | XT18:50 | Экран |  |
|  |  |  | PE | XT18:Экран | PE |  |
| N280 | N2CJU01-N2CFQ01 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | N2-AI4-7B | XT18:51 | XS3:8 |  |
|  |  |  | N2-AI4-7A | XT18:52 | XS3:9 |  |
|  |  |  | N2-AI4-8B | XT18:53 | XS3:10 |  |
|  |  |  | PE | XT18:54 | Экран |  |
| N278 | N2CJU01-N2CDA01GH001 | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | E1-GH2-EH | XT21:1 | X:3 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT21:2 | X:7 |  |
| Шкаф АСУТП ГРП-1 E1CJU01 |  |  |  |  |  |  |
| E11 | E1CJU01-E1EKE10CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E1-AI1-2B | XT1:1 | 1 |  |
|  |  |  | E1-AI1-1B | XT1:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E12 | E1CJU01-E1EKE10CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E1-AI1-4B | XT1:4 | 1 |  |
|  |  |  | E1-AI1-3B | XT1:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E13 | E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | E1-S9-L | XT2:1 | XT7 |  |
|  |  |  | E1-S9-D1 | XT2:2 | XT5 |  |
|  |  |  | E1-S10-L | XT2:3 | XT7 |  |
|  |  |  | E1-S10-D1 | XT2:4 | XT10 |  |
| E14 | E1CJU01-E1EKG01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E1-AI2-1B | XT1:7 | 1 |  |
|  |  |  | E1-AI2-1A | XT1:8 | 2 |  |
|  |  |  | E1-AI2-2B | XT1:9 | 3 |  |
|  |  |  | E1-AI2-2A | XT1:10 | 4 |  |
| E15 | E1CJU01-E1EKA01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E1-AI2-3B | XT1:11 | 1 |  |
|  |  |  | E1-AI2-3A | XT1:12 | 2 |  |
|  |  |  | E1-AI2-4B | XT1:13 | 3 |  |
|  |  |  | E1-AI2-4A | XT1:14 | 4 |  |
| E16 | E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | E1-AI1-5B | XT1:15 | XT27 |  |
|  |  |  | E1-AI1-5A | XT1:16 | XT28 |  |
|  |  |  | PE | XT1:17 | Экран |  |
| E17 | E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | E1-AI1-7B | XT1:18 | XT31 |  |
|  |  |  | E1-AI1-7A | XT1:19 | XT32 |  |
|  |  |  | PE | XT1:20 | Экран |  |
| E18 | E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | E1-AI1-9B | XT1:21 | XT38 |  |
|  |  |  | E1-AI1-9A | XT1:22 | XT39 |  |
|  |  |  | PE | XT1:23 | Экран |  |
| E19 | E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1 | МКЭШнг(А)-LS 3х0,75 | E1-AI1-11B | XT1:24 | XT43 |  |
|  |  |  | E1-AI1-11A | XT1:25 | XT44 |  |
|  |  |  | PE | XT1:26 | Экран |  |
| E130 | E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | E1-S17-21 | XT2:5 | - |  |
|  |  |  | E1-S17-23 | XT2:6 | - |  |
| E129 | E1CJU01-E1CDA01GH002 | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | E1-GH2-EH | XT2:7 | X:3 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT2:8 | X:7 |  |
| E112 | E1CJU01-E1CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 | E1-M3-AMS-91 | XT3:1 | 1X:20 |  |
|  |  |  | E1-M3-AMS-71 | XT3:2 | 1X:19 |  |
|  |  |  | E1-M3-AMS-10 | XT3:3 | 1X:18 |  |
|  |  |  | E1-M3-MAM-12 | XT3:4 | 1X:23 |  |
|  |  |  | E1-M3-MAM-21 | XT3:5 | 1X:22 |  |
|  |  |  | E1-M3-MAM-11 | XT3:6 | 1X:21 |  |
| E114 | E1CJU01-E1CDA01GH002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E1-M3-РНЕ-1 | XT3:7 | 1X:29 |  |
|  |  |  | E1-M3-РНЕ-2 | XT3:8 | 1X:28 |  |
|  |  |  | PE | XT3:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 1X:30 |  |
| E117 | E1CJU01-E1CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 | E1-M4-AMS-91 | XT4:1 | 2X:20 |  |
|  |  |  | E1-M4-AMS-71 | XT4:2 | 2X:19 |  |
|  |  |  | E1-M4-AMS-10 | XT4:3 | 2X:18 |  |
|  |  |  | E1-M4-MAM-12 | XT4:4 | 2X:23 |  |
|  |  |  | E1-M4-MAM-21 | XT4:5 | 2X:22 |  |
|  |  |  | E1-M4-MAM-11 | XT4:6 | 2X:21 |  |
| E119 | E1CJU01-E1CDA01GH002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E1-M4-РНЕ-1 | XT4:7 | 2X:29 |  |
|  |  |  | E1-M4-РНЕ-2 | XT4:8 | 2X:28 |  |
|  |  |  | PE | XT4:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 2X:30 |  |
| E121 | E1CJU01-E1CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | E1-M5-A1 | XT5:1 | 3X:1 |  |
|  |  |  | E1-M5-A5 | XT5:2 | 3X:3 |  |
|  |  |  | E1-M5-A11 | XT5:3 | 3X:5 |  |
|  |  |  | E1-M5-A12 | XT5:4 | 3X:7 |  |
|  |  |  | E1-M5-A20 | XT5:5 | 3X:13 |  |
|  |  |  | E1-M5-A19 | XT5:6 | 3X:17 |  |
|  |  |  | E1-M5-A9 | XT5:7 | 3X:19 |  |
|  |  |  | E1-M5-A30 | XT5:9 | 3X:20 |  |
|  |  |  | E1-M5-A7 | XT5:10 | 3X:18 |  |
|  |  |  | E1-M5-H1 | XT5:11 | 3X:25 |  |
| E124 | E1CJU01-E1CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р) | E1-M6-A1 | XT6:1 | 4X:1 |  |
|  |  |  | E1-M6-A5 | XT6:2 | 4X:3 |  |
|  |  |  | E1-M6-A11 | XT6:3 | 4X:5 |  |
|  |  |  | E1-M6-A12 | XT6:4 | 4X:7 |  |
|  |  |  | E1-M6-A20 | XT6:5 | 4X:13 |  |
|  |  |  | E1-M6-A19 | XT6:6 | 4X:17 |  |
|  |  |  | E1-M6-A9 | XT6:7 | 4X:19 |  |
|  |  |  | E1-M6-A30 | XT6:9 | 4X:20 |  |
|  |  |  | E1-M6-A7 | XT6:10 | 4X:18 |  |
|  |  |  | E1-M6-H1 | XT6:11 | 4X:25 |  |
| E127 | E1CJU01- E1CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (7р) | E1-M7-A1 | XT7:1 | 5X:1 |  |
|  |  |  | E1-M7-A5 | XT7:2 | 5X:2 |  |
|  |  |  | E1-M7-A11 | XT7:3 | 5X:5 |  |
|  |  |  | E1-M7-A12 | XT7:4 | 5X:7 |  |
|  |  |  | E1-M7-A19 | XT7:5 | 5X:11 |  |
|  |  |  | E1-M7-A20 | XT7:6 | 5X:14 |  |
|  |  |  | E1-M7-A9 | XT7:7 | 5X:21 |  |
|  |  |  | E1-M7-A8 | XT7:8 | 5X:20 |  |
|  |  |  | E1-M7-A6 | XT7:9 | 5X:18 |  |
|  |  |  | E1-M7-A30 | XT7:10 | 5X:8 |  |
|  |  |  | E1-M7-A7 | XT7:11 | 5X:19 |  |
|  |  |  | E1-M7-H1 | XT7:12 | 5X:25 |  |
| Шкаф АСУТП ГРП-2 E2CJU01 |  |  |  |  |  |  |
| E21 | E2CJU01- E2EKA01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI1-2B | XT1:1 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI1-1B | XT1:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E22 | E2CJU01- E2EKG01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI1-4B | XT1:4 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI1-3B | XT1:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E23 | E2CJU01- E2EKG01CP002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI2-2B | XT1:7 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI2-1B | XT1:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E24 | E2CJU01- E2EKG01CP003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI3-2B | XT1:10 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI3-1B | XT1:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E25 | E2CJU01- E2EKD01CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI1-6B | XT1:13 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI1-5B | XT1:14 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:15 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E26 | E2CJU01- E2EKD02CP001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI1-8B | XT1:16 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI1-7B | XT1:17 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT1:18 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E211 | E2CJU01- E2EKA02СР001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI3-4B | XT2:1 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI3-3B | XT2:2 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT2:3 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E212 | E2CJU01- E2EKA02СР002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI3-6B | XT2:4 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI3-5B | XT2:5 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT2:6 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E213 | E2CJU01- E2EKA02СР003 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI3-8B | XT2:7 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI3-7B | XT2:8 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT2:9 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E216 | E2CJU01- E2EKA02СF001 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI3-14B | XT2:10 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI3-13B | XT2:11 | 2 |  |
|  |  |  | PE | XT2:12 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | PE |  |
| E27 | E2CJU01- E2EKA01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI2-3B | XT1:19 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI2-3A | XT1:20 | 2 |  |
|  |  |  | E2-AI2-4B | XT1:21 | 3 |  |
|  |  |  | E2-AI2-4A | XT1:22 | 4 |  |
| E28 | E2CJU01- E2EKG01CT101 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 | E2-AI2-5B | XT1:23 | 1 |  |
|  |  |  | E2-AI2-5A | XT1:24 | 2 |  |
|  |  |  | E2-AI2-6B | XT1:25 | 3 |  |
|  |  |  | E2-AI2-6A | XT1:26 | 4 |  |
| E220 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | E2-M3-A1 | XT3:1 | 1X:1 |  |
|  |  |  | E2-M3-A5 | XT3:2 | 1X:3 |  |
|  |  |  | E2-M3-A12 | XT3:3 | 1X:7 |  |
|  |  |  | E2-M3-A11 | XT3:4 | 1X:4 |  |
|  |  |  | E2-M3-A20 | XT3:5 | 1X:13 |  |
|  |  |  | E2-M3-A19 | XT3:6 | 1X:10 |  |
|  |  |  | E2-M3-A30 | XT3:9 | 1X:16 |  |
|  |  |  | E2-M3-N | XT3:10 | 1X:24 |  |
|  |  |  | E2-M3-XM01 | XT3:11 | 1X:22 |  |
|  |  |  | E2-A220-M3 | XT3:12 | 1X:23 |  |
| E223 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | E2-M4-A1 | XT4:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | E2-M4-A5 | XT4:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | E2-M4-A12 | XT4:3 | 2X:7 |  |
|  |  |  | E2-M4-A11 | XT4:4 | 2X:4 |  |
|  |  |  | E2-M4-A20 | XT4:5 | 2X:13 |  |
|  |  |  | E2-M4-A19 | XT4:6 | 2X:10 |  |
|  |  |  | E2-M4-A30 | XT4:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | E2-M4-N | XT4:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | E2-M4-XM01 | XT4:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | E2-A220-M4 | XT4:12 | 2X:23 |  |
| E226 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | E2-M5-A1 | XT5:1 | 3X:1 |  |
|  |  |  | E2-M5-A5 | XT5:2 | 3X:3 |  |
|  |  |  | E2-M5-A12 | XT5:3 | 3X:7 |  |
|  |  |  | E2-M5-A11 | XT5:4 | 3X:4 |  |
|  |  |  | E2-M5-A20 | XT5:5 | 3X:13 |  |
|  |  |  | E2-M5-A19 | XT5:6 | 3X:10 |  |
|  |  |  | E2-M5-A30 | XT5:9 | 3X:16 |  |
|  |  |  | E2-M5-N | XT5:10 | 3X:24 |  |
|  |  |  | E2-M5-XM01 | XT5:11 | 3X:22 |  |
|  |  |  | E2-A220-M5 | XT5:12 | 3X:23 |  |
| E229 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | E2-M6-A1 | XT6:1 | 4X:1 |  |
|  |  |  | E2-M6-A5 | XT6:2 | 4X:3 |  |
|  |  |  | E2-M6-A12 | XT6:3 | 4X:7 |  |
|  |  |  | E2-M6-A11 | XT6:4 | 4X:4 |  |
|  |  |  | E2-M6-A20 | XT6:5 | 4X:13 |  |
|  |  |  | E2-M6-A19 | XT6:6 | 4X:10 |  |
|  |  |  | E2-M6-A30 | XT6:9 | 4X:16 |  |
|  |  |  | E2-M6-N | XT6:10 | 4X:24 |  |
|  |  |  | E2-M6-XM01 | XT6:11 | 4X:22 |  |
|  |  |  | E2-A220-M6 | XT6:12 | 4X:23 |  |
| E257 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | E2-M14-A1 | XT14:1 | 1X:1 |  |
|  |  |  | E2-M14-A5 | XT14:2 | 1X:3 |  |
|  |  |  | E2-M14-A12 | XT14:3 | 1X:7 |  |
|  |  |  | E2-M14-A11 | XT14:4 | 1X:4 |  |
|  |  |  | E2-M14-A20 | XT14:5 | 1X:13 |  |
|  |  |  | E2-M14-A19 | XT14:6 | 1X:10 |  |
|  |  |  | E2-M14-A30 | XT14:9 | 1X:16 |  |
|  |  |  | E2-M14-N | XT14:10 | 1X:24 |  |
|  |  |  | E2-M14-XM01 | XT14:11 | 1X:22 |  |
|  |  |  | E2-A220-M14 | XT14:12 | 1X:23 |  |
| E260 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4р) | E2-M15-A1 | XT15:1 | 2X:1 |  |
|  |  |  | E2-M15-A5 | XT15:2 | 2X:3 |  |
|  |  |  | E2-M15-A12 | XT15:3 | 2X:7 |  |
|  |  |  | E2-M15-A11 | XT15:4 | 2X:4 |  |
|  |  |  | E2-M15-A20 | XT15:5 | 2X:13 |  |
|  |  |  | E2-M15-A19 | XT15:6 | 2X:10 |  |
|  |  |  | E2-M15-A30 | XT15:9 | 2X:16 |  |
|  |  |  | E2-M15-N | XT15:10 | 2X:24 |  |
|  |  |  | E2-M15-XM01 | XT15:11 | 2X:22 |  |
|  |  |  | E2-A220-M15 | XT15:12 | 2X:23 |  |
| E235 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | E2-M7-AMS-9 | XT7:1 | 5X:17 |  |
|  |  |  | E2-M7-AMS-7 | XT7:2 | 5X:15 |  |
|  |  |  | E2-M7-AMS-10 | XT7:3 | 5X:18 |  |
|  |  |  | E2-M7-AMS-11 | XT7:4 | 5X:11 |  |
|  |  |  | E2-M7-AMS-13 | XT7:5 | 5X:9 |  |
|  |  |  | E2-M7-AMS-18 | XT7:6 | 5X:6 |  |
|  |  |  | E2-M7-AMS-20 | XT7:7 | 5X:20 |  |
|  |  |  | E2-M7-AMS-12 | XT7:8 | 5X:10 |  |
|  |  |  | E2-+24-M7 | XT7:9 | 5X:22 |  |
|  |  |  | E2-M7-XM01 | XT7:10 | 5X:23 |  |
| E236 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI3-9B | XT7:11 | 5X:26 |  |
|  |  |  | AI3-9A | XT7:12 | 5X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT7:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 5X:30 |  |
| E240 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2р) | E2-M8-AMS-9 | XT8:1 | 6X:17 |  |
|  |  |  | E2-M8-AMS-7 | XT8:2 | 6X:15 |  |
|  |  |  | E2-M8-AMS-10 | XT8:3 | 6X:18 |  |
|  |  |  | E2-M8-AMS-11 | XT8:4 | 6X:11 |  |
|  |  |  | E2-M8-AMS-13 | XT8:5 | 6X:9 |  |
|  |  |  | E2-M8-AMS-18 | XT8:6 | 6X:6 |  |
|  |  |  | E2-M8-AMS-20 | XT8:7 | 6X:20 |  |
|  |  |  | E2-M8-AMS-12 | XT8:8 | 6X:10 |  |
|  |  |  | E2-+24-M8 | XT8:9 | 6X:22 |  |
|  |  |  | E2-M8-XM01 | XT8:10 | 6X:23 |  |
| E241 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0p/2р) | AI3-11B | XT8:11 | 6X:26 |  |
|  |  |  | AI3-11A | XT8:12 | 6X:27 |  |
|  |  |  | PE | XT8:13 | Экран |  |
|  |  |  | PE | Экран | 6X:30 |  |
| E242 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | E2-M9-A1 | XT9:1 | 7X:1 |  |
|  |  |  | E2-M9-A5 | XT9:2 | 7X:3 |  |
|  |  |  | E2-M9-A11 | XT9:3 | 7X:4 |  |
|  |  |  | E2-M9-A12 | XT9:4 | 7X:7 |  |
|  |  |  | E2-M9-A19 | XT9:5 | 7X:10 |  |
|  |  |  | E2-M9-A20 | XT9:6 | 7X:13 |  |
|  |  |  | E2-M9-A9 | XT9:7 | 7X:8 |  |
|  |  |  | E2-M9-A8 | XT9:8 | 7X:14 |  |
|  |  |  | E2-M9-A7 | XT9:9 | 7X:9 |  |
|  |  |  | E2-M9-A6 | XT9:10 | 7X:15 |  |
|  |  |  | E2-M9-A30 | XT9:11 | 7X:16 |  |
|  |  |  | E2-M9-N | XT9:12 | 7X:24 |  |
|  |  |  | E2-M9-XM01 | XT9:13 | 7X:22 |  |
|  |  |  | E2-A220-M9 | XT9:14 | 7X:23 |  |
| E245 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | E2-M10-A1 | XT10:1 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A5 | XT10:2 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A11 | XT10:3 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A12 | XT10:4 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A19 | XT10:5 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A20 | XT10:6 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A9 | XT10:7 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A8 | XT10:8 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A6 | XT10:9 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-A30 | XT10:10 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-N | XT10:11 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-M10-XM01 | XT10:12 | 8X:? |  |
|  |  |  | E2-A220-M10 | XT10:13 | 8X:? |  |
| E248 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | E2-M11-A1 | XT11:1 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A5 | XT11:2 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A11 | XT11:3 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A12 | XT11:4 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A19 | XT11:5 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A20 | XT11:6 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A9 | XT11:7 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A8 | XT11:8 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A6 | XT11:9 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-A30 | XT11:10 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-N | XT11:11 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-M11-XM01 | XT11:12 | 9X:? |  |
|  |  |  | E2-A220-M11 | XT11:13 | 9X:? |  |
| E251 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | E2-M12-A1 | XT12:1 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A5 | XT12:2 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A11 | XT12:3 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A12 | XT12:4 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A19 | XT12:5 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A20 | XT12:6 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A9 | XT12:7 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A8 | XT12:8 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A6 | XT12:9 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-A30 | XT12:10 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-N | XT12:11 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-M12-XM01 | XT12:12 | 10X:? |  |
|  |  |  | E2-A220-M12 | XT12:13 | 10X:? |  |
| E254 | E2CJU01-E2CDA01GH002 | КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) | E2-M13-A1 | XT13:1 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A5 | XT13:2 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A11 | XT13:3 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A12 | XT13:4 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A19 | XT13:5 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A20 | XT13:6 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A9 | XT13:7 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A8 | XT13:8 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A6 | XT13:9 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-A30 | XT13:10 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-N | XT13:11 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-M13-XM01 | XT13:12 | 11X:? |  |
|  |  |  | E2-A220-M13 | XT13:13 | 11X:? |  |
| E267 | E2CJU01-E2EKA02AA801 | КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p) | E2-M16-H1 | XT16:1 | 1 |  |
|  |  |  | E2-M16-3 | XT16:2 | 3 |  |
|  |  |  | E2-M16-2 | XT16:3 | 2 |  |
|  |  |  | E2-M16-16 | XT16:4 | 5 |  |
|  |  |  | E2-M16-15 | XT16:5 | 4 |  |
| E266 | E2CJU01-E2CDA01GH003 | КВВГнг(А)-LS 4x1,0 | E2-M16-A1 | XT16:6 | 1 |  |
|  |  |  | E2-M16-H1 | XT16:7 | 2 |  |
|  |  |  | E2-A220-M16- | XT16:8 | 4 |  |
|  |  |  | E2-M16-XM01 | XT16:9 | 5 |  |
| E268 | E2CJU01- E2CDA01GH001 | МКЭШвнг(А)-LS 1х2х0,75 | E2-DI3-B4 | XT16:10 |  |  |
|  |  |  | E2-DI3-C4 | XT16:11 |  |  |
| E217 | E2CJU01- E2CXE01 | КВВГнг(А)-LS 4х1,0 | E2-DI3-C5 | XT17:4 | KL1:21 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT17:5 | KL1:24 |  |
|  |  |  | E2-DI3-C6 | XT17:6 | KL2:21 |  |
|  |  |  | 0v6 | XT17:7 | KL2:24 |  |
| E215 | E2CJU01-E2CFQ01 | КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78 | Com1-3-A | XT2:13 |  |  |
|  |  |  | Com1-3-B | XT2:14 |  |  |
|  |  |  | Com1-3-SG | XT2:15 |  |  |
| Шкаф АСУТП ЭТО E3CJU01 |  |  |  |  |  |  |
| E31 | E3CJU01- Силовой трансформатор Т-1 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | E3-AI1-1B | XT1:1 | 1 |  |
|  |  |  | E3-AI1-1A | XT1:2 | 2 |  |
|  |  |  | E3-AI1-3B | XT1:3 | 3 |  |
|  |  |  | E3-AI1-3A | XT1:4 | 4 |  |
|  |  |  | E3-AI1-5B | XT1:5 | 5 |  |
|  |  |  | E3-AI1-5A | XT1:6 | 6 |  |
|  |  |  | E3-AI1-7B | XT1:7 | 7 |  |
|  |  |  | E3-AI1-7A | XT1:8 | 8 |  |
|  |  |  | E3-AI1-9B | XT1:9 | 9 |  |
|  |  |  | E3-AI1-9A | XT1:10 | 10 |  |
|  |  |  | E3-AI1-11B | XT1:11 | 11 |  |
|  |  |  | E3-AI1-11A | XT1:12 | 12 |  |
|  |  |  | E3-AI2-1B | XT1:13 | 13 |  |
|  |  |  | E3-AI2-1A | XT1:14 | 14 |  |
|  |  |  | E3-AI2-3B | XT1:15 | 15 |  |
|  |  |  | E3-AI2-3A | XT1:16 | 16 |  |
|  |  |  | E3-AI2-5B | XT1:17 | 17 |  |
|  |  |  | E3-AI2-5A | XT1:18 | 18 |  |
|  |  |  | E3-AI2-7B | XT1:19 | 19 |  |
|  |  |  | E3-AI2-7A | XT1:20 | 20 |  |
|  |  |  | E3-AI2-9B | XT1:21 | 21 |  |
|  |  |  | E3-AI2-9A | XT1:22 | 22 |  |
|  |  |  | PE | XT1:23 | Экран |  |
| E32 | E3CJU01- Силовой трансформатор Т-2 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | E3-AI3-1B | XT2:1 | 1 |  |
|  |  |  | E3-AI3-1A | XT2:2 | 2 |  |
|  |  |  | E3-AI3-3B | XT2:3 | 3 |  |
|  |  |  | E3-AI3-3A | XT2:4 | 4 |  |
|  |  |  | E3-AI3-5B | XT2:5 | 5 |  |
|  |  |  | E3-AI3-5A | XT2:6 | 6 |  |
|  |  |  | E3-AI3-7B | XT2:7 | 7 |  |
|  |  |  | E3-AI3-7A | XT2:8 | 8 |  |
|  |  |  | E3-AI3-9B | XT2:9 | 9 |  |
|  |  |  | E3-AI3-9A | XT2:10 | 10 |  |
|  |  |  | E3-AI3-11B | XT2:11 | 11 |  |
|  |  |  | E3-AI3-11A | XT2:12 | 12 |  |
|  |  |  | E3-AI4-1B | XT2:13 | 13 |  |
|  |  |  | E3-AI4-1A | XT2:14 | 14 |  |
|  |  |  | E3-AI4-3B | XT2:15 | 15 |  |
|  |  |  | E3-AI4-3A | XT2:16 | 16 |  |
|  |  |  | E3-AI4-5B | XT2:17 | 17 |  |
|  |  |  | E3-AI4-5A | XT2:18 | 18 |  |
|  |  |  | E3-AI4-7B | XT2:19 | 19 |  |
|  |  |  | E3-AI4-7A | XT2:20 | 20 |  |
|  |  |  | E3-AI4-9B | XT2:21 | 21 |  |
|  |  |  | E3-AI4-9A | XT2:22 | 22 |  |
|  |  |  | PE | XT2:23 | Экран |  |
| E315 | E3CJU01- Силовой трансформатор Т-3 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | E3-AI5-1B | XT3:1 | 1 |  |
|  |  |  | E3-AI5-1A | XT3:2 | 2 |  |
|  |  |  | E3-AI5-3B | XT3:3 | 3 |  |
|  |  |  | E3-AI5-3A | XT3:4 | 4 |  |
|  |  |  | E3-AI5-5B | XT3:5 | 5 |  |
|  |  |  | E3-AI5-5A | XT3:6 | 6 |  |
|  |  |  | E3-AI5-7B | XT3:7 | 7 |  |
|  |  |  | E3-AI5-7A | XT3:8 | 8 |  |
|  |  |  | E3-AI5-9B | XT3:9 | 9 |  |
|  |  |  | E3-AI5-9A | XT3:10 | 10 |  |
|  |  |  | E3-AI5-11B | XT3:11 | 11 |  |
|  |  |  | E3-AI5-11A | XT3:12 | 12 |  |
|  |  |  | E3-AI6-1B | XT3:13 | 13 |  |
|  |  |  | E3-AI6-1A | XT3:14 | 14 |  |
|  |  |  | E3-AI6-3B | XT3:15 | 15 |  |
|  |  |  | E3-AI6-3A | XT3:16 | 16 |  |
|  |  |  | E3-AI6-5B | XT3:17 | 17 |  |
|  |  |  | E3-AI6-5A | XT3:18 | 18 |  |
|  |  |  | E3-AI6-7B | XT3:19 | 19 |  |
|  |  |  | E3-AI6-7A | XT3:20 | 20 |  |
|  |  |  | E3-AI6-9B | XT3:21 | 21 |  |
|  |  |  | E3-AI6-9A | XT3:22 | 22 |  |
|  |  |  | PE | XT3:23 | Экран |  |
| E316 | E3CJU01- Силовой трансформатор Т-4 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | E3-AI7-1B | XT4:1 | 1 |  |
|  |  |  | E3-AI7-1A | XT4:2 | 2 |  |
|  |  |  | E3-AI7-3B | XT4:3 | 3 |  |
|  |  |  | E3-AI7-3A | XT4:4 | 4 |  |
|  |  |  | E3-AI7-5B | XT4:5 | 5 |  |
|  |  |  | E3-AI7-5A | XT4:6 | 6 |  |
|  |  |  | E3-AI7-7B | XT4:7 | 7 |  |
|  |  |  | E3-AI7-7A | XT4:8 | 8 |  |
|  |  |  | E3-AI7-9B | XT4:9 | 9 |  |
|  |  |  | E3-AI7-9A | XT4:10 | 10 |  |
|  |  |  | E3-AI7-11B | XT4:11 | 11 |  |
|  |  |  | E3-AI7-11A | XT4:12 | 12 |  |
|  |  |  | E3-AI8-1B | XT4:13 | 13 |  |
|  |  |  | E3-AI8-1A | XT4:14 | 14 |  |
|  |  |  | E3-AI8-3B | XT4:15 | 15 |  |
|  |  |  | E3-AI8-3A | XT4:16 | 16 |  |
|  |  |  | E3-AI8-5B | XT4:17 | 17 |  |
|  |  |  | E3-AI8-5A | XT4:18 | 18 |  |
|  |  |  | E3-AI8-7B | XT4:19 | 19 |  |
|  |  |  | E3-AI8-7A | XT4:20 | 20 |  |
|  |  |  | E3-AI8-9B | XT4:21 | 21 |  |
|  |  |  | E3-AI8-9A | XT4:22 | 22 |  |
|  |  |  | PE | XT4:23 | Экран |  |
| E331 | E3CJU01- Силовой трансформатор ТСН-35 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | E3-AI9-1B | XT5:1 | 1 |  |
|  |  |  | E3-AI9-1A | XT5:2 | 2 |  |
|  |  |  | E3-AI9-3B | XT5:3 | 3 |  |
|  |  |  | E3-AI9-3A | XT5:4 | 4 |  |
|  |  |  | E3-AI9-5B | XT5:5 | 5 |  |
|  |  |  | E3-AI9-5A | XT5:6 | 6 |  |
|  |  |  | E3-AI9-7B | XT5:7 | 7 |  |
|  |  |  | E3-AI9-7A | XT5:8 | 8 |  |
|  |  |  | E3-AI9-9B | XT5:9 | 9 |  |
|  |  |  | E3-AI9-9A | XT5:10 | 10 |  |
|  |  |  | E3-AI9-11B | XT5:11 | 11 |  |
|  |  |  | E3-AI9-11A | XT5:12 | 12 |  |
|  |  |  | E3-AI10-1B | XT5:13 | 13 |  |
|  |  |  | E3-AI10-1A | XT5:14 | 14 |  |
|  |  |  | E3-AI10-3B | XT5:15 | 15 |  |
|  |  |  | E3-AI10-3A | XT5:16 | 16 |  |
|  |  |  | E3-AI10-5B | XT5:17 | 17 |  |
|  |  |  | E3-AI10-5A | XT5:18 | 18 |  |
|  |  |  | E3-AI10-7B | XT5:19 | 19 |  |
|  |  |  | E3-AI10-7A | XT5:20 | 20 |  |
|  |  |  | E3-AI10-9B | XT5:21 | 21 |  |
|  |  |  | E3-AI10-9A | XT5:22 | 22 |  |
|  |  |  | PE | XT5:23 | Экран |  |
| E332 | E3CJU01- Силовой трансформатор ТСН-36 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 | E3-AI11-1B | XT6:1 | 1 |  |
|  |  |  | E3-AI11-1A | XT6:2 | 2 |  |
|  |  |  | E3-AI11-3B | XT6:3 | 3 |  |
|  |  |  | E3-AI11-3A | XT6:4 | 4 |  |
|  |  |  | E3-AI11-5B | XT6:5 | 5 |  |
|  |  |  | E3-AI11-5A | XT6:6 | 6 |  |
|  |  |  | E3-AI11-7B | XT6:7 | 7 |  |
|  |  |  | E3-AI11-7A | XT6:8 | 8 |  |
|  |  |  | E3-AI11-9B | XT6:9 | 9 |  |
|  |  |  | E3-AI11-9A | XT6:10 | 10 |  |
|  |  |  | E3-AI11-11B | XT6:11 | 11 |  |
|  |  |  | E3-AI11-11A | XT6:12 | 12 |  |
|  |  |  | E3-AI12-1B | XT6:13 | 13 |  |
|  |  |  | E3-AI12-1A | XT6:14 | 14 |  |
|  |  |  | E3-AI12-3B | XT6:15 | 15 |  |
|  |  |  | E3-AI12-3A | XT6:16 | 16 |  |
|  |  |  | E3-AI12-5B | XT6:17 | 17 |  |
|  |  |  | E3-AI12-5A | XT6:18 | 18 |  |
|  |  |  | E3-AI12-7B | XT6:19 | 19 |  |
|  |  |  | E3-AI12-7A | XT6:20 | 20 |  |
|  |  |  | E3-AI12-9B | XT6:21 | 21 |  |
|  |  |  | E3-AI12-9A | XT6:22 | 22 |  |
|  |  |  | PE | XT6:23 | Экран |  |
| E33 | F0CJU01-F0CBB05 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E33 | SW3:5 | eth |  |
| E34 | F0CJU01- F0CBB08 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E34 | SW3:8 | eth |  |
| E35 | F0CJU01- F0CBB01 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E35 | SW3:1 | eth |  |
| E36 | F0CJU01- F0CBB02 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E36 | SW3:2 | eth |  |
| E37 | F0CJU01- F0CBB03 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E37 | SW3:3 | eth |  |
| E38 | F0CJU01- F0CBB04 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E38 | SW3:4 | eth |  |
| E39 | F0CJU01- F0CBB06 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E39 | SW3:6 | eth |  |
| E310 | F0CJU01- F0CBB07 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E310 | SW3:7 | eth |  |
| E311 | F0CJU01- F0CBB09 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E311 | SW3:9 | eth |  |
| E312 | F0CJU01- F0CBB10 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E312 | SW3:10 | eth |  |
| E313 | F0CJU01- F0CBB11 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E313 | SW3:11 | eth |  |
| E314 | F0CJU01- F0CBB12 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E314 | SW3:12 | eth |  |
| E317 | F0CJU01- N1CBB01 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E317 | SW3:1 | eth |  |
| E318 | F0CJU01- N1CBB02 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E318 | SW3:2 | eth |  |
| E319 | F0CJU01- N1CBB03 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E319 | SW3:3 | eth |  |
| E320 | F0CJU01- N1CBB04 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E320 | SW3:4 | eth |  |
| E321 | F0CJU01- N1CBB05 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E321 | SW3:5 | eth |  |
| E322 | F0CJU01- N1CBB06 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E322 | SW3:6 | eth |  |
| E323 | F0CJU01- N1CBB07 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E323 | SW3:7 | eth |  |
| E324 | F0CJU01- N1CBB08 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E324 | SW3:8 | eth |  |
| E325 | F0CJU01- N1CBB09 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E325 | SW3:9 | eth |  |
| E326 | F0CJU01- N1CBB10 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E326 | SW3:10 | eth |  |
| E327 | F0CJU01- N1CBB11 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E327 | SW3:11 | eth |  |
| E328 | F0CJU01- N1CBB12 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E328 | SW3:12 | eth |  |
| E329 | F0CJU01- N1CBB13 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E329 | SW3:13 | eth |  |
| E330 | F0CJU01- N1CBB14 | UTP cat5e 4x2x0.5 | E330 | SW3:14 | eth |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |